Дело № 2-761/2025

Уникальный идентификатор дела

12RS0008-01-2025-000971-98

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пос. Медведево 11 июля 2025 года

Медведевский районный суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Гавриловой Т.Н.,

при секретаре судебного заседания Викторовой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл к акционерному обществу «Медведевский водоканал» о признании противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действий и их прекращении, 

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (далее Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл), действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратилось с иском, в котором просит с учетом уточнения признать противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действия АО «Медведевский водоканал», выразившееся в обеспечении потребителей ... по адресам: ... (в том числе и ... (в том числе и ... (в том числе и ... (в том числе и ... (в том числе и ...), питьевой водой из централизованных систем холодного водоснабжения, не соответствующей требованиям п. 1 и п. 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 5 ст. 4, п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и возложить на АО «Медведевский водоканал» обязанность по прекращению противоправных действий. Обязать ответчика в 10-дневный срок со дня вступления в законную силу решения суда довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации.

В обоснование требований указано, что по письменным обращениям проведена проверка качества питьевой воды в ..., в ходе которой установлено, что оно не соответствует по содержанию железа. 

В судебном заседании представители истца ФИО1 и ФИО2 исковые требования уточнили, просили установить срок до 01 сентября 2026 года.

Представители ответчика ФИО3 и ФИО4 возражали против удовлетворения исковых требований.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В силу ст. 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ) граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Как следует из материалов дела, в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл поступили письменные обращения жителей ... с жалобой на несоответствующее качество холодной воды, подаваемой в дома заявителей.

Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» результатам (протоколы испытаний от 11.12.2024 г. № 12-01/25080-24, № 12-01/25080-24.В, № 12-01/25082-24, № 12-01/25082-24.В и экспертным заключениям на результат испытаний: вода от 12.12.2024 г. № 3584П, № 3966/1, № 3585П, № 3965/1) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 04.12.2024 г. из места водоразбора: водопроводный кран в ванной комнате ... и кран на вводе в вышеуказанный дом, по исследованному органолептическому показателю – мутность (7,3±1,5 ЕМФ и 7,9±1,6 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (0,81±0,20 мг/дм3 и 0,77±0,19 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с результатами испытаний воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (протоколы испытаний от 11.12.2024 г. № 12-01/25363-24, № 12-01/25362-24, № 12-01/25363-24.В, № 12-01/25362-24.В и экспертным заключениям на результат испытаний: вода от 12.12.2024 г. № 3582П, 3583П, 3964/1, 3963/1) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 09.12.2024 г. из мест водоразбора: водопроводный кран на кухне и в ванной ... по исследованному органолептическому показателю – мутность (16,5±2,3 ЕМФ и 7,8±1,6 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (1,80±0,45 мг/дм3 и 0,71±0,18 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» результатам (протоколы испытаний от 16.12.2024 г. № 12-01/25606-24, № 12-01/25609-24 и экспертным заключениям на результат испытаний: вода от 16.12.2024 г. № 3635П, № 3634П) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 11.12.2024 г. из места водоразбора: водопроводный кран на кухне ... и кран на вводе в вышеуказанный дом, по исследованному органолептическому показателю – мутность (7,2±1,4 ЕМФ и 8,6±1,7 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (0,63±0,16 мг/дм3 и 0,66±0,17 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с результатами испытаний воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (протокол испытаний от 16.12.2024 г. № 12-01/25622-24 и экспертное заключение на результат испытаний: вода от 16.12.2024 г. № 3994/1) установлено, что качество воды в пробе, отобранной 11.12.2024 г. из места водоразбора: водопроводный кран на кухне ..., по исследованному органолептическому показателю – мутность (4,4±0,9 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ) не соответствует требованиям таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». На вводе в дом отбор проб воды не проведен, так как нет технической возможности для отбора проб.

С целью установления причин несоответствия качества воды в жилых домах ... 18.12.2024 г. в период времени с 10:00 по 10:10 ч. проведен отбор проб и лабораторные исследования воды из распределительной сети (до поступления в жилой дом) – водоразборной колонки у .... 

Согласно протоколу испытаний от 20.12.2024 г. № 12-01/26000-24 и экспертному заключению на результат испытаний: вода от 23.12.2024 г. № 3701П качество воды в пробах, отобранных из вышеуказанной водоразборной колонки по органолептическому показателю (мутность) и содержанию химического вещества (железо (Fe, суммарно) не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным требованиями таблиц 3.1., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для фактов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По данным фактам Управлением, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в адрес АО «Медведевский водоканал» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения соответствия качества воды из мест водоразбора: в ванной ... жилого ..., на вводе в жилой ..., в ванной и кухне ... жилого ..., на вводе в жилой ..., в кухне и в ванной ...; из разводящей сети (водоразборной колонки) у ... по показателям: мутность, железо (Fe, суммарно); в кухне ... по органолептическому показателю (мутность), гигиеническим нормативам.

Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» результатам (протоколы испытаний от 27.12.2024 г. № 12-01/26503-24.В, № 12-01/26503-24, № 12-01/26502-24.В, № 12-01/26502-24 и экспертным заключениям на результат испытаний: вода от 28.12.2024 г. № 4032/1, № 3733П, № 4031/1, № 3734П) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 25.12.2024 г. из места водоразбора: кран в подвале (ввод в дом) и водопроводный кран на кухне ... по ..., по исследованному органолептическому показателю – мутность (10,8±2,2 ЕМФ и 10,0±2,0 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (0,80±0,20 мг/дм3 и 0,89±0,22 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По данным фактам Управлением, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», АО «Медведевский водоканал» Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения соответствия качества воды из мест водоразбора: кран в подвале (ввод в дом) и водопроводный кран на кухне ... по ... по показателям: мутность, железо (Fe, суммарно) гигиеническим нормативам.

Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» результатам (протокол испытаний от 24.01.2025 г. № 12-01/00769-25 и экспертное заключение на результат испытаний: вода от 27.01.2025 г. № 100П) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 23.01.2025 г. из места водоразбора системы централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - крана на вводе в ... по исследованному органолептическому показателю – мутность (15,5±2,2 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (1,00±0,25 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с результатами испытаний воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (протокол испытаний от 21.01.2025 г. № 12-01/00471-25 и экспертное заключение на результат испытаний: вода от 22.01.2025 г. № 65П) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 17.01.2025 г. из места водоразбора системы централизованного питьевого водоснабжения – водопровода в кухне ... по исследованному органолептическому показателю – мутность (5,6±1,1 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (0,62±0,16 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным требованиями таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» результатам (протокол испытаний от 21.01.2025 г. № 12-01/00470-25 и экспертное заключение на результат испытаний: вода от 22.01.2025 г. № 64П) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 17.01.2025 г. из места водоразбора системы централизованного питьевого водоснабжения – водопровода в кухне ... по исследованному органолептическому показателю – мутность (3,9±0,8 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (0,62±0,16 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным требованиями таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

С целью установления причин несоответствия качества воды в жилых домах ... специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 17.01.2025 г. в период времени с 10:30 по 10:35 ч. проведен отбор проб и лабораторные исследования воды из распределительной сети (до поступления в жилые дома) – водоразборной колонки у .... 

Согласно протоколу испытаний от 21.01.2025 г. № 12-01/00472-25 и экспертному заключению на результат испытаний: вода от 22.01.2025 г. № 66П качество воды в пробах, отобранных из места водоразбора системы централизованного питьевого водоснабжения – водоразборной колонки у ..., по органолептическому показателю (мутность - 8,2±1,6 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ) и содержанию химического вещества (железо (Fe, суммарно) - 0,97±0,24 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным требованиями таблиц 3.1., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для фактов среды обитания», что не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По данным фактам Управлением, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в адрес АО «Медведевский водоканал» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения соответствия качества воды из мест водоразбора: на вводе в жилой ..., из водопроводов в кухнях жилых домов № ... и № ... по ...; из разводящей сети (водоразборной колонки) у ... по показателям: мутность, железо (Fe, суммарно), гигиеническим нормативам.

В соответствии с результатами испытаний воды, представленными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (протокол испытаний от 30.01.2025 г. № 12-01/00977-25 и экспертное заключение на результат испытаний: вода от 30.01.2025 г. № 190П) установлено, что качество воды в пробах, отобранных 28.01.2025 г. из места водоразбора системы централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - водопроводного крана на кухне ..., по исследованным органолептическим показателям – мутность (18,4±2,6 ЕМФ при нормативе не более 2,6 ЕМФ), вкус и привкус (3 балла при нормативе не более 2 баллов); по содержанию исследованного химического вещества – железо (Fe, суммарно) (более 2 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По данным фактам Управлением, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», АО «Медведевский водоканал» Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения соответствия качества воды из мест водоразбора: водопроводный кран на кухне ... Республики Марий Эл по показателям: мутность, привкус, железо (Fe, суммарно), гигиеническим нормативам.

Согласно пункта 1 статьи 7 Устава, деятельность АО «Медведевский водоканал» направлена на бесперебойное обеспечение жителей и организаций Медведевского района водой, на организацию услуг по водоснабжению и водоотведению, приему и очистке сточных вод.

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица, осуществляющие эксплуатацию систем питьевого водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

В соответствии с п.5 ст.4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Таким образом, судом установлено, что химический состав питьевой воды, подаваемой ответчиком потребителям, не соответствует установленным нормативам, более того, подаваемая ответчиком потребителям питьевая вода не безвредна по химическому составу нарушено установленное законом (статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей») право потребителей на получение услуг надлежащего качества, безопасных для их здоровья.

Факт подачи воды с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства подтверждается решением Медведевского районного суда от 21 мая 2025 года, согласно которому судом постановлено обязать акционерное общество «Медведевский водоканал» обеспечить качество питьевой воды подаваемой в ..., в том числе в ванну ... жилого ..., в ..., том числе в ванну и на кухню ... жилого ... по ..., том числе на кухню ... жилого ... по ..., в ..., № ..., № ..., № ... по ..., по органолептическому показателю – мутность и содержанию неорганического вещества – железа общего, обеспечить качество питьевой воды подаваемой в ..., в том числе на кухню ... по органолептическому показателю – мутность, обеспечить качество питьевой воды подаваемой в ..., в том числе на кухню ... по органолептическим показателям – привкус и мутность и содержанию неорганического вещества – железа общего, в соответствии с требованиями таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» в срок до 01 сентября 2026 года.

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ одним из основных средств обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия является обязательное соблюдение юридическими лицами санитарных правил, как составной части осуществляемой ими деятельности. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

В силу ст. 11 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а так же постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ч. 3 ст. 39 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (п.2 ст. 19 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ).

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что качество подаваемой ответчиком воды не является надлежащим, его действия подлежат признанию противоправными.

Согласно ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» вступившее в законную силу решение суда о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-правовых последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером). 

Согласно разъяснениям, приведенным в п.53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", в случае удовлетворения исков о признании действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий суд, исходя из статьи 46 Закона о защите прав потребителей, в резолютивной части решения обязывает ответчика через средства массовой информации или иным способом довести до сведения потребителей решение суда.

Следовательно, в силу приведенной нормы подлежат удовлетворению требования Управления о возложении обязанности довести до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28.02.2023 N 88-5143/2023 по делу N 2-6306/2022).

С учетом обстоятельств дела суд полагает возможным и разумным установить для ответчика срок для исполнения решения суда десятидневный срок после вступления решения суда в законную силу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл к акционерному обществу «Медведевский водоканал» об обязании устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства удовлетворить.

Признать противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действия акционерного общества «Медведевский водоканал» (ИНН № ...), выразившееся в обеспечении потребителей ... по адресам: ..., питьевой водой из централизованных систем холодного водоснабжения, не соответствующей требованиям п. 1 и п. 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 5 ст. 4, п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и возложить на акционерное общество «Медведевский водоканал» обязанность по прекращению противоправных действий до 01 сентября 2026 года. 

Обязать акционерное общество «Медведевский водоканал» (ИНН № ...) довести решение суда через средства массовой информации до сведения потребителей в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл путем подачи через Медведевский районный суд Республики Марий Эл апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Т.Н. Гаврилова 

Мотивированное решение составлено 18 июля 2025 года