Дело № 2-39/2020 

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Молчаново 3 апреля 2020 года

Молчановский районный суд Томской области в составе 

судьи Васильева Ю.М., 

при секретаре судебного заседания Казаковой О.А., 

с участием зам. прокурора Молчановского района Гуслова Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-39/2020 по иску прокурора Молчановского района Томской области в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 2» и к Администрации Молчановского района о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Молчановского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Администрации Молчановского района о возложении обязанности в срок до /_____/ оформить в муниципальную собственность три источника наружного противопожарного водоснабжения, размещенные на территории МАОУ «Молчановская СОШ № 2», и выделить данному образовательному учреждению финансовые средства в объеме, необходимом для устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, а также предъявлено исковое требование к МАОУ «Молчановская СОШ № 2» о возложении обязанности в срок до /_____/ устранить нарушения требований пожарной безопасности.

В обоснование иска указано, что в ходе проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МАОУ «Молчановская СОШ № 2» выявлены нарушения требований ст. 4, 6, 62, 83, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61-63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 9.11 СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности: 

- на объекте здания школы отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре); 

- двери лестничных клеток, разделяющие этажи в здании школы, от поэтажных коридоров не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;

- три источника наружного противопожарного водоснабжения, размещенные на территории объекта защиты в радиусе 200 метров, находятся в нерабочем состоянии. 

В судебном заседании прокурор иск поддержал. 

Представители ответчиков представил в суд заявления о признании каждым из них предъявленных исковых требований, и просят рассмотреть дело в их отсутствие. 

На основании ст. 39 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиками, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, при принятии судом признания ответчиком иска принимается решение об удовлетворении заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

1. Обязать Администрацию Молчановского района Томской области в срок до /_____/:

1) оформить в муниципальную собственность три источника наружного противопожарного водоснабжения, размещенные на территории МАОУ «Молчановская СОШ № 2» по адресу: /_____/; 

2) выделить МАОУ «Молчановская СОШ № 2» финансовые средства в объеме, необходимом для устранения следующих нарушений законодательства о пожарной безопасности:

- получение на объект здания школы проект исполнительной документации на системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);

- оборудование дверей лестничных клеток, разделяющих 1-й, 2-й и 3-й этажи в здании школы, от поэтажных коридоров приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;

приведение в рабочее состояние трех источников наружного противопожарного водоснабжения, размещенных на территории объекта защиты в радиусе 200 метров.

2. Обязать МАОУ «Молчановская СОШ № 2» в срок до /_____/ обеспечить устранение следующих нарушений законодательства о пожарной безопасности:

- получить на объект здания школы проект, исполнительную документацию на системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);

- оборудовать двери лестничных клеток, разделяющие 1-й, 2-й и 3-й этажи в здании школы, от поэтажных коридоров приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;

- привести в рабочее состояние три источника наружного противопожарного водоснабжения, размещенные на территории объекта защиты в радиусе 200 метров.

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Молчановский районный суд в течение месяца со дня вынесения. 

Судья Ю.М. Васильев

На момент размещения решение не вступило в законную силу.