ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

06 февраля 2017 года г.Самара

Судья Октябрьского районного суда г.Самары Якушева Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №... в отношении индивидуального предпринимателя А.Ф.Б.о., дата года рождения, уроженца адрес, ИНН №..., ОГРНИП №..., зарегистрированного дата ИФНС по адрес, проживающего по адресу: адрес, адрес фактически осуществляющего деятельность по адресу: адрес адрес, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальным предпринимателем А.Ф.Б.о. дата нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений и зданий, сооружения, а именно: в ***» шахты вентиляции не выступают над коньком крыши на высоту не менее 1 метр, а также обрудование (пароконвектор UNOX. Расположенный в горячем цеху; в кондитерском цеху 2 расстоечных шкафа и два пароконвектомата) и моечные ванны (в моечном отделении две двухсекционные и одна односекционная ванна; в кухне одна двухсекционная ванна), являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что является нарушением требований п. 4.5., 4.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», о чем дата должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания К.А.А. был составлен протокол об административном правонарушении №....

В судебном заседании представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, должностное лицо составившее протокол об административном правонарушении, К.А.А. просила привлечь ИП А.Ф.Б.о. к ответственности согласно санкции статьи 6.4 КоАП РФ и приостановить его деятельность, указав, что проверка проводилась по коллективному заявлению жильцов, доказательств устранения нарушения не представлено. Частично вентиляция оборудовано по нормам, в части с нарушением.

ИП А.Ф.Б.о. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не заявил, в протоколе указал, что с нарушением согласен, обязуется устранить.

Выслушав К.А.А., изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст.6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта – влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктами 4.5., 4.6. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» установлено, что оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1м.

Вина индивидуального предпринимателя А.Ф.Б.о. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- выпиской, согласно которой индивидуальный предприниматель А.Ф.Б.о. поставлена на учет дата за ОГРНИП №..., ИФНС России по Железнодорожному району г.Самары, 

- коллективным обращением жителей адрес, из которого следует, что на первом этаже дома работает ***», которым нарушаются права и интересы жильцов дома, в том числе воздухоотвод от которого расположен на фасаде их дома и все запахи попадают в их квартиры;

- договором субаренды нежилого помещения №... от дата, согласно которому индивидуальный предприниматель А.Ф.Б.о. арендует у ООО ***» нежилое помещение общей площадью *** кв. м. по адресу: адрес целях оказания услуг общественного питания;

- рабочим проектом реконструкции нежилых помещений под кафе по адресу: адрес дата г., согласно которому шахты вентиляции не выступают над коньком крыши на высоту не менее 1 метр;

- определением №... о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст.6.4 КоАП РФ от дата, вынесенным должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Самарской области ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания К.А.А.;

- протоколом осмотра территории, помещений от дата, согласно которому произведен осмотр помещений и территорий организации общественного питания индивидуального предпринимателя А.Ф.Б.о. по адресу: адрес, с участием понятых и обнаружено, что ***» оборудован шахтами вентиляций, которые не выступают над коньком крыши на высоту не менее 1 метр, а также обрудованием (пароконвектор UNOX. Расположенный в горячем цеху; в кондитерском цеху 2 расстоечных шкафа и два пароконвектомата) и моечными ваннами (в моечном отделении две двухсекционные и одна односекционная ванна; в кухне одна двухсекционная ванна), являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, которые не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения;

-фотоматериалами, согласно которым в ***» вентиляция проходит вдоль фасада здания, выведена на крышу, но не выше конька крыши, моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения;

- протоколом об административном правонарушении №... от дата, составленным уполномоченным на то лицом, с соблюдением норм и требований КоАП РФ, в котором ИП А.Ф.Б.о. вину признал, обязался устранить допущенные нарушения.

Оценивая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях индивидуального предпринимателя А.Ф.Б.о. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, а именно: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих административную ответственность. Суд признает обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признание вины, и считает возможным назначить наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 – 29.11 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя А.Ф.Б.о., дата года рождения, уроженца адрес адрес, ИНН №..., ОГРНИП №..., зарегистрированного дата ИФНС по Железнодорожному району г.Самары, проживающего по адресу: адрес, адрес, фактически осуществляющего деятельность по адресу: адрес адрес, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере *** рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, внесенным правонарушителем на расчетный счет: получатель УФК по Самарской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области), р/с №... банк получателя: Отделение Самара г. Самара, ОГРН №..., БИК №..., ИНН №..., КПП №..., ОКТМО №..., КБК №..., УИН №... назначение платежа – штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителя. 

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Документ, подтверждающий оплату штрафа, необходимо представить в канцелярию Октябрьского районного суда г. Самары по адресу: 

<

...>, каб.110.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.В. Якушева