РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

12 октября 2018 года Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего Германовой С.В.,

при секретаре ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по ФИО1 

<

адрес>, к ООО «Космос -Арт» об устранении нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности, 

установил:

ФИО1 

<

адрес> обратился в суд с ФИО1 в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Космос -Арт» об устранении нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В обоснование исковых требований указано, прокуратурой ФИО1 

<

адрес> совместно со специалистом отдела надзорной деятельность и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в ТЦ «Космос». Проведенной проверкой установлено, при осуществлении предпринимательской деятельности в ТЦ «Космос» допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности объекта - торгового центра «Космос» по адресу: 

<

адрес> ООО «Космос-Арт» не устранены. 

На основании изложенного истец просит обязать ООО «Космос-Арт» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Космос», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

Устранить нарушение п. 9.7.3.1 специальных технических условий (Р-66-07/09-08-СТУ), разработанных ООО «Инновационные технологии безопасности») - «не предусмотрена обратная связь зон оповещения с пожарным постом с использованием внутренней телефонной сети объекта и других технических средств, позволяющих дежурному персоналу получать оперативную информацию о процессе эвакуации, месте возгорания, распространения ОФП, а также передавать управляющие команды лицам, ответственным за эвакуацию в зонах оповещения»;

Прекратить и исключить использование технических помещений и вентиляционных камер для организации мастерских, кабинетов, освободить технические помещения и вентиляционные камеры от оборудования, мебели и других предметов;

Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (из помещений трех залов кинотеатра на 3 этаже);

Обеспечить применение на путях эвакуации для покрытия пола и стен кинозалов облицовочные материалы с соответствующей федеральному законодательству технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности;

Прекратить и исключить устройство эвакуационных путей и выходов через разгрузочные помещения отдела «Кари»;

Прекратить и исключить размещение (загромождение) на путях эвакуации различных материалов при эксплуатации эвакуационных путей из помещений склада магазина «Пятерочка».

В судебном заседании представитель истца, помощник ФИО1 ФИО3, уточнила исковые требования, просила обязать ООО «Космос-Арт» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Космос», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: устранить нарушение п. 9.7.3.1 специальных технических условий (Р-66-07/09-08-СТУ), разработанных ООО «Инновационные технологии безопасности») - «не предусмотрена обратная связь зон оповещения с пожарным постом с использованием внутренней телефонной сети объекта и других технических средств, позволяющих дежурному персоналу получать оперативную информацию о процессе эвакуации, месте возгорания, распространения ОФП, а также передавать управляющие команды лицам, ответственным за эвакуацию в зонах оповещения».

Представители ответчиков ФИО4, ФИО5, действующие на основании доверенности, уточненные исковые требования признали в полном объеме, суду пояснили, что на текущий момент ООО «ВИКТАН», в рамках договора № от 24.08.2018г. проведены работы по монтажу кабеля для системы обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской. Второй этап, в рамках которого будет проведена установка конечных устройств, будет выполнен не позднее 30.10.2018г. Кроме того, от ООО «Кари» получено письмо о частичном устранении замечаний, а именно - произведен расчет пожарного риска с 1 эвакуационным выходом для площади магазина 474 кв.м. Использование эвакуационного выхода через зону разгрузки прекращено. В настоящее время производится разработка нового плана эвакуации с учетом 1 эвакуационного выхода.

Представитель третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> и м.

<

адрес> ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО6, уточненные исковые требования поддержал. 

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает ФИО1 обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 вправе обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к ФИО1 о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни и здоровья в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан, и причинить значительный материальный ущерб, а также нарушает один из предусмотренных ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» принципов противодействия терроризму - его предупреждение.

Судом установлено, что прокуратурой ФИО1 

<

адрес> совместно со специалистом отдела надзорной деятельность и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.

<

адрес> во исполнение задания прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в ТЦ «Космос», эксплуатируемом ООО «Космос-Арт», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Проведенной проверкой установлено, что помещения здания ТЦ «Космос» с кадастровым номером №, площадью 11542,7 кв.м. 4+технический этаж - этажного (1 подземный этаж), согласно свидетельству о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № принадлежат на праве собственности ООО «Космос-Арт».

Таким образом, на ответчика законом возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте.

Между тем, в нарушение вышеуказанных норм закона проверкой установлены, следующие нарушения требований пожарной безопасности в здании торгового центра «Космос» по адресу: 

<

адрес>:

- не предусмотрена обратная связь зон оповещения с пожарным постом с использованием внутренней телефонной сети объекта и других технических средств, позволяющих дежурному персоналу получать оперативную информацию о процессе эвакуации, месте возгорания, распространения ОФП, а также передавать управляющие команды лицам, ответственным за эвакуацию в зонах оповещения (нарушение п. 9.7.3.1 специальных технических условий (Р-66-07/09-08-СТУ), разработанных ООО «Инновационные технологии безопасности»);

- допускается использование технических помещений и вентиляционных камер для организации мастерских, кабинетов, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов (нарушение п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ 2 №).

Таким образом, ООО «Космос-Арт» при осуществлении предпринимательской деятельности в ТЦ «Космос» допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно представленному ДД.ММ.ГГГГ ООО «Космос-Арт» ответу на представление прокуратуры района об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ №, по п. 1 Обществом прорабатывается вопрос об организации селекторной связи (представлена копия коммерческого предложения ООО «Катран-Сервис), по п. 2 - указано, что нарушение устранено).

Между тем, в ходе проведения контрольной проверки исполнения ООО «Космос-Арт» требований ФИО1 об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности, указанные в представлении от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе, во исполнение поручения прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №№ установлено следующее, что согласно представленному ДД.ММ.ГГГГ ООО «Космос-Арт» ответу на представление прокуратуры района об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ №, часть нарушений устранена, часть планируется к устранению в течение 2018 года.

В ходе проведения повторной контрольной проверки исполнения ООО «Космос-Арт» требований ФИО1 об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности, установлено следующее, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ нарушения требований пожарной безопасности объекта - торгового центра «Космос» по адресу: 

<

адрес> устранены не в полном объеме, а именно

- не предусмотрена обратная связь зон оповещения с пожарным постом с использованием внутренней телефонной сети объекта и других технических средств, позволяющих дежурному персоналу получать оперативную информацию о процессе эвакуации, месте возгорания, распространения ОФП, а также передавать управляющие команды лицам, ответственным за эвакуацию в зонах оповещения (нарушение п. 9.7.3.1 специальных технических условий (Р-66-07/09-08-СТУ), разработанных ООО «Инновационные технологии безопасности»).

Таким образом, судом установлено, что в полном объеме нарушения требований пожарной безопасности объекта - торгового центра «Космос» по адресу: 

<

адрес>, выявленные в ходе проведения проверки, ООО «Космос-Арт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не устранены, данные обстоятельства при дальнейшем функционировании торгового центра «Космос» при возникновении пожара могут повлечь за собой создание опасности жизни и здоровью граждан, а также несовершеннолетних лиц.

При этом в материалы дела представлен договор на выполнение работ по монтажу системы обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской на объекте «ТРК «Космос»» от ДД.ММ.ГГГГ №, срок выполнения работ - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.2 ст.39 ГПК РФ суд не принимает признание ФИО1 ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч.1 ст.173 ГПК РФ письменное заявление представителя ответчика о признании им исковых требований ФИО1 

<

адрес> к ним приобщено к материалам дела.

В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком уточненных исковых требований и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных уточненных исковых требований.

Таким образом, учитывая, что признание настоящего ФИО1 не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, порядок и последствия принятия судом признания исковых требований судом были разъяснены ответчику, суд принимает признание исковых требований и, анализируя представленные доказательства, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

ФИО1 

<

адрес> удовлетворить.

Обязать ООО «Космос-Арт» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Космос», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: устранить нарушение п. 9.7.3.1 специальных технических условий (Р-66-07/09-08-СТУ), разработанных ООО «Инновационные технологии безопасности») - «не предусмотрена обратная связь зон оповещения с пожарным постом с использованием внутренней телефонной сети объекта и других технических средств, позволяющих дежурному персоналу получать оперативную информацию о процессе эвакуации, месте возгорания, распространения ОФП, а также передавать управляющие команды лицам, ответственным за эвакуацию в зонах оповещения».

Решение может быть обжаловано, на него может быть подано апелляционное представление в Самарский областной суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Решение принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ 

Судья подпись С.В.Германова

Копия верна

Судья