УИД: 59RS0№-35 копия

Дело № 2-163/2025 

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

24 июня 2025 года Красновишерский районный суд Пермского края в составе председательствующего судьи Сурановой Е.П.,

при секретаре судебного заседания Собяниной Е.В.,

с участием и.о. прокурора Красновишерского района Рачевой Е.П., 

представителей ответчика ООО «Теплосети» ФИО1, ФИО5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Красновишерске гражданское дело по иску прокурора Красновишерского района Пермского края к ООО «Теплосети» в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Красновишерского района Пермского края обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Теплосети» №), прокурором заявлены требования о возложении на ООО «Теплосети» обязанность в срок не позднее 01.09.2025 устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. С учетом изменения исковых требований на основании ст. 39 ГПК РФ прокурор просит:

1.возложить на ООО «Теплосети» обязанность в срок не позднее 01.09.2025 устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов:

1.1 разработать Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий» на опасные производственные объекты: рег. № А48-13673?0001; рег. № А48-13673-0002; рег. № А48-13673-0003; рег. № А48-13673-0004 в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

1.2 подтвердить аттестацию в области промышленной безопасности директора ООО «Теплосети» ФИО1;

1.3 заключить договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасные производственные объекты: рег. № А48-13673-0001, рег. № А48-13673-0002, рег. № А48-13673-003; рег. № А48-13673-0004;

1.4 внести изменения в лицензию ООО Теплосети» на право эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, указав места осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>.

2. Возложить на ООО «Теплосети» обязанность в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения северной части 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0001:

2.1 внести изменения в «Сведения, характеризующие опасный производственный объект» в части проведения реконструкций (технического перевооружения) котельных №№, 6, 7, 11;

2.2 разработать проект на реконструкцию (техническое перевооружение) котельных №№, 7, 11;

2.3 провести мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла ГРУ котельной №;

2.4 провести экспертизу промышленной безопасности на регулятор давления RG/2МСS, внутренний газопровод котельной №.

3. Возложить на ООО «Теплосети» обязанность в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0002:

3.1 внести изменения в «Сведения, характеризующие опасный производственный объект», в части проведения реконструкций (технического перевооружения) котельной №;

3.2 разработать проект на реконструкцию (техническое перевооружение) котельной №; 

3.3 провести экспертизу промышленной безопасности на регулятор давления газа РДБК1-100 и фильтр газовый ФГКР-80 котельной №;

4. Возложить на ООО «Теплосети» обязанность в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0003:

4.1 внести изменения в «Сведения, характеризующие опасные производственный объект» в части проведения реконструкций (технического перевооружения) котельной №;

4.2 разработать проект на реконструкцию (техническое перевооружение) котельной №;

4.3 провести мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы внутреннего газопровода d 159 мм.

5. Возложить на ООО «Теплосети» обязанность в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0004:

5.1 провести экспертизу промышленной безопасности на регулятор давления газа РДБК-100Н, фильтр газовый ФГКР-100 и клапан предохранительный КПЭГ-100 котельной №.

В судебном заседании прокурор ФИО2 исковые требования поддержала в полном объеме, указав на доводы, изложенные в исковом заявлении. 

Представитель третьего лица, администрации Красновишерского муниципального округа в суд не явился, в суд представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Представитель ответчика, генеральный директор ООО «Теплосети» ФИО3 в судебном заседании представил заявление о признании иска, просит принять его заявление о признании иска, с исковыми требованиями согласен в полном объеме, исковые требования признает в полном объеме. Последствия признания иска ответчику разъяснены и понятны. Представитель ответчика ФИО4 поддержал данное заявление. 

Признание иска ответчиком принято судом, учитывая, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Последствия признания иска ответчику разъяснены и понятны. 

Согласно п. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса РФ при принятии судом признания иска ответчиком принимается решение об удовлетворении заявленных требований.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой 

<

адрес> совместно со специалистами межрегионального отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности за объектами газораспределения и газопотребления Западно-Уральского управления Ростехнадзора проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ООО «Теплосети» при предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению жителям 

<

адрес>. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, которые не были устранены ответчиком в установленные в представлении прокурора от ДД.ММ.ГГГГ № сроки: не устранен ряд нарушений законодательства о промышленно й безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в котельных 1, 2,3,5, 6,7 в нарушение требований Федерального закона №. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов, которым определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Несоблюдение ООО «Теплосети» требований законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов создает угрозу возникновения аварийной ситуации, влекущей нарушение прав граждан на предоставление коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению надлежащего качества. 

Проверив представленные материалы, с учетом признания иска ответчиком, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Подлежит взысканию с ООО «Теплосети» государственная пошлина, от уплаты которой прокурор был освобожден при подаче искового заявления в защиту неопределенного круга лиц, так как согласно ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчика, в данном случае следует определять, исходя из размера государственной пошлины, которую должно было уплатить лицо, в интересах которого прокурором предъявлен иск, поскольку в силу ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор, подавший иск, истцом не является, а только пользуется процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца. Из материалов дела следует, что прокурор обратился в суд с требованиями неимущественного характера в защиту прав и законных интересов неопределенного круга (физических лиц)

Аналогичная норма содержится в ст. 333.20 НК РФ 

Госпошлина подлежит взысканию в размере, установленном ст.333.19 НК РФ, 3000 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Красновишерского района Пермского края к ООО «Теплосети» в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, удовлетворить. 

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» (№) обязанность:

1. в срок не позднее 01.09.2025 устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов:

1.1 разработать Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий» на опасные производственные объекты: рег. № А48-13673?0001; рег. № А48-13673-0002; рег. № А48-13673-0003; рег. № А48-13673-0004 в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

1.2 подтвердить аттестацию в области промышленной безопасности директора ООО «Теплосети» ФИО3;

1.3 заключить договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасные производственные объекты: рег. № А48-13673-0001, рег. № А48-13673-0002, рег. № А48-13673-003; рег. № А48-13673-0004;

1.4 внести изменения в лицензию ООО Теплосети» на право эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, указав места осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>.

2. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения северной части 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0001:

2.1 внести изменения в «Сведения, характеризующие опасный производственный объект» в части проведения реконструкций (технического перевооружения) котельных №№, 6, 7, 11;

2.2 разработать проект на реконструкцию (техническое перевооружение) котельных №№, 7, 11;

2.3 провести мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла ГРУ котельной №;

2.4 провести экспертизу промышленной безопасности на регулятор давления RG/2МСS, внутренний газопровод котельной №.

3. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0002:

3.1 внести изменения в «Сведения, характеризующие опасный производственный объект», в части проведения реконструкций (технического перевооружения) котельной №;

3.2 разработать проект на реконструкцию (техническое перевооружение) котельной №; 

3.3 провести экспертизу промышленной безопасности на регулятор давления газа РДБК1-100 и фильтр газовый ФГКР-80 котельной №;

4. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0003:

4.1 внести изменения в «Сведения, характеризующие опасные производственный объект» в части проведения реконструкций (технического перевооружения) котельной №;

4.2 разработать проект на реконструкцию (техническое перевооружение) котельной №;

4.3 провести мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы внутреннего газопровода d 159 мм.

5. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления 

<

адрес>», рег. № А48-13673-0004:

5.1 провести экспертизу промышленной безопасности на регулятор давления газа РДБК-100Н, фильтр газовый ФГКР-100 и клапан предохранительный КПЭГ-100 котельной №.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Теплосети» (№), государственную пошлину в сумме 3000 (три тысячи) рублей в бюджет Красновишерского муниципального округа. 

Решение в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Красновишерский районный суд. 

Мотивированное решение изготовлено 24 июня 2025 года.

Судья: подпись (Е.П. Суранова)

Верно. 

Судья Е.П. Суранова