Дело № 2-436/2026

УИД 42RS0023-01-2025-002462-94

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 10 февраля 2026 года

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Шлыкова А.А.,

при секретаре Лучшевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Новокузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Новокузнецкого района, действующий в интересах неопределенного круга лиц, в порядке ст. 45 ГПК РФ, обратился в суд с иском к МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в котором просит обязать МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» устранить нарушения требований законодательства, а именно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ разработать проект на установку 

<

данные изъяты>, в соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за №, в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Новокузнецкого района при осуществлении надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях выявлены нарушения в деятельности МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа». В ходе проведенной прокуратурой района проверки в МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» выявлены нарушения в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального округа: на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем 

<

данные изъяты> и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем 

<

данные изъяты> чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ Выполнение указанных обязанностей направлено на обеспечение безопасности учащихся, сотрудников и посетителей образовательной организации.

В судебном заседании помощник прокурора Новокузнецкого района Шкатула И.С. просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме, установить срок исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика – МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании против исковых требований не возражала, просила предоставить срок для исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку для разработки проект необходимо дополнительное время.

Представитель третьего лица – Управления образования администрации Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражала.

Представитель третьего лица – Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, ходатайств не заявил, возражений не представил.

Суд, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ, считает необходимым рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие представителя третьего лица, против чего не возражают участники процесса.

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные доказательства по делу, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы местного самоуправления, должностные лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона №124-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Нормативными документами по пожарной безопасности являются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Согласно ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации, в том числе, обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе, к зданиям и сооружениям.

Согласно ч. 2 ст. 4 названного Технического регламента, к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Статьей 6 данного Технического регламента определено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Судом установлено, что прокуратурой Новокузнецкого района проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, в результате которой выявлены нарушения в деятельности МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа», а именно в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем 

<

данные изъяты> и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем 

<

данные изъяты> что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчиком до настоящего времени выявленное нарушение не устранено.

В связи с тем, что образовательный процесс осуществляется в здании МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» не соответствующего требованиям пожарной безопасности, что угрожает безопасности жизни и здоровья учащихся, посетителей и сотрудников, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования прокурора Новокузнецкого района о понуждении к совершению действий по устранению нарушений законодательства в указанной сфере.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся, сотрудников и посетителей МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа», суд считает разумным установить ответчику срок для исполнения решения суда - до ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст. ст. 167, 191-199, 206 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Новокузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать МБОУ «Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» устранить нарушения требований законодательства, а именно, в срок до ДД.ММ.ГГГГ разработать проект на установку АУПС, СОУЭ, в соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за №, в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Новокузнецкий районный суд в течении месяца с момента составления решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме составлено 25.02.2026 г.

Председательствующий: А.А. Шлыков