№ 5-205/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> РБ 08 ноября 2018 года

Судья Салаватского межрайонного суда Республики Башкортостан Привалов 

<

данные изъяты> с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении МБДОУ детский сад № МР 

<

адрес> РБ ФИО1 

<

данные изъяты> должностного лица ФИО2 

<

данные изъяты> рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица МБДОУ детский сад № МР 

<

адрес> РБ, ИНН № ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес> с.

<

адрес>, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ,

установил:

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в 

<

адрес> 

<

адрес>х передал в Салаватский межрайонный суд протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № для принятия решения в отношении МБДОУ детский сад № МР 

<

адрес> РБ мотивировав тем, что в ходе проведения плановой выездной проверки в МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ, расположенном по адресу: 

<

адрес> в ходе которого установлено: ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 до 15 часов 00 минут проведены измерения уровней напряженности электрического поля и плотности магнитного потока видеотерминалов и измерения искусственной освещенности в учебных кабинетах. Согласно экспертного заключения и протокола по результатам измерений (испытаний) № Ф-41-116 от ДД.ММ.ГГГГ, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в 

<

адрес> 

<

адрес>х» обнаружены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов - СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", создающие угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья детей, работающего персонала, а именно: в медицинском кабинете измеренные уровни напряженности электрического поля на рабочих местах превышает предельно – допустимые значения в диапазоне частот 5Гц – 2кГц в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (фактическое значение – от 126 - 141, допустимые не более – 25) что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям п.7.2.7 таб.7.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-16. Согласно протокола №Ф-41-117 по результатам измерений искусственной освещенности обнаружены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов-СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», медицинском кабинете не обеспечены параметры освещенности в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами – п.7.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-13, п.3.3.1 таб.2 СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03. Согласно протокола измерения № Ф-41-117 от ДД.ММ.ГГГГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

адрес>х» параметры освещенности в медицинском кабинете освещенность общая не соответствует нормативным величинам: 132 лк, при нормативном уровне не менее 300 лк что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям п.3.3.1 таблицы 2, п 111 СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03. Вышеуказанные нарушения допущены по вине МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ, которым не исполнены обязанности в соответствии с действующими санитарными правилами, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что доказано материалами дела (акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ). Ответственность за выявленные нарушения несет МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ, за которые установлена административная ответственность по ст.6.4. КоАП РФ, в соответствии с которой предусмотрены санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

В судебном заседании заведующая МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ ФИО1 

<

данные изъяты>. вину в совершении административного правонарушения признала в полном объеме, пояснив, что выявленные нарушения устраняются в настоящее время.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

Вина МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами административного дела, в частности: протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием об устранении выявленных нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № Ф-41-116 от ДД.ММ.ГГГГ по результатам измерений уровней электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и информационно-коммуникационными технологиями (ЭМП ИКТ), актом проведения измерений физических факторов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № Ф-41-117 от ДД.ММ.ГГГГ по результатам измерений искусственной освещенности, актом проведения измерений физических факторов от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением о проведении плановой выездной проверки, распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что вина МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения установлена и доказана. У суда не имеется оснований не доверять представленным материалам дела, полученным в установленном порядке. Представленные доказательства суд находит допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, не находит обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении. Существенных нарушений при сборе административного материала, влекущих прекращение производства по делу, не имеется.

Отягчающих административную ответственность МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ обстоятельств суд не находит.

Смягчающим административную ответственность МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ обстоятельством является в соответствии со ст.14.2 ч.1 п.1 КоАП РФ раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также к ним суд относит признание вины. 

Оснований для освобождения МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ от административной ответственности не имеется, срок привлечения к административной ответственности не истек.

При таких обстоятельствах, судья считает вину МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных и жилых помещений, полностью доказанной и исходя из характера правонарушения, признании директором вины в совершенном правонарушении, находит возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности медицинского кабинета МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> с. 

<

адрес>, сроком на 30 суток, которое сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан (ИНН № ОГРН № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности медицинского кабинета МБДОУ детский сад № 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес> с. 

<

адрес> 

<

адрес>, сроком на 30 суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ через Салаватский межрайонный Республики Башкортостан суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья: 

<

данные изъяты>.Привалов

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>