Дело № 2-218/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Чагода 12 февраля 2019 г.

Бабаевский районный суд Вологодской области в составе судьи Кузнецова А.Г., при секретаре Сергеевой Е.И., с участием представителя ответчика администрации Чагодощенского муниципального района ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Главного санитарного врача по городу Череповцу, Череповецкому, Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам ФИО2 к администрации Чагодощенского муниципального района о понуждению к выполнению законных требований,

установил:

Главный санитарный врач по городу Череповцу, Череповецкому, Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам ФИО2 обратилась в суд с иском к администрации Чагодощенского муниципального района о понуждении к выполнению законных требований.

В своем исковом заявлении она просила обязать администрацию Чагодощенского муниципального района исполнить требования законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- обеспечить качество воды из общественного колодца по адресу: 

<

адрес> в соответствии с нормативными требованиями по микробиологическим и химическим показателям ( соответствие качества воды и колодца гигиеническим нормативам подтвердить протоколами лабораторных испытаний) в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- выполнить вокруг колодца по адресу: 

<

адрес> ограждение, около колодца установить скамью для ведер в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- оборудовать в 

<

адрес> общественный колодец в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить качество воды из общественного колодца в 

<

адрес> в соответствие с нормативными требованиями по микробиологическим и химическим показателям( соответствие качества воды из колодца гигиеническим нормативам подтвердить протоколами лабораторных испытаний) в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В судебное заседания Главный санитарный врач по городу Череповцу, Череповецкому, Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам ФИО2 не прибыла, в своем заявлении в адрес суда просила рассмотреть дело без участия представителя организации, исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО1 просила в удовлетворении исковых требований отказать в связи с тем, что работы, которые просят суд обязать выполнить ответчика будут выполнены самостоятельно, денежные средства на выполнение работ в бюджете предусмотрены.

Заслушав представителя ответчика ФИО1, изучив материалы дела, суд приходит к убеждению, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Согласно материалам дела отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах проверки в отношении администрации Чагодощенского муниципального района, осуществляющей полномочия по организации водоснабжения населения, выявлено, что администрацией Чагодощенского муниципального района не приняты все зависящие меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению населения, в результате чего не соблюдаются требования Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», в частности:

- по периметру оголовка колодца у 

<

адрес> не обеспечено наличие отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка), вокруг колодца не выполнено ограждение, около колодца отсутствует скамья для ведер;

- по периметру оголовка колодца у 

<

адрес> не обеспечено наличие отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка), вокруг колодца не выполнено ограждение;

- оголовок колодца у 

<

адрес> не имеет крышки, сверху оголовок не прикрыт навесом или не помещён в будку;

- оголовок и ствол (шахта) общественного колода у 

<

адрес> находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: лесоматериал, из которого выполнен сруб колодца сильно поврежден грибком, имеет глубокие трещины и червоточины, в результате чего стенки шахты колодца не плотные, не изолируют колодцы от проникновения поверхностного стока, а также верховодки;

- допускается обеспечение населения водой для питьевых и хозяйственнщ-бытовых нужд из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца, расположенного по адресу: 

<

адрес>, несоответствующей нормативным требованиям: при проведении отбора проб и лабораторных исследований воды установлено, что питьевая вода не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям – общие колиформные бактерии (ОКБ), которые составляют 26 КОЕ в 100 мл, при нормативе – не допускается КОЕ в 100 мл, мутности, обнаруженная концентрация составила 62.1 ЕМФ при нормативе не более 3,5 ЕМФ.

При повторном отборе проб и проведении лабораторных исследований воды установлено, что питьевая вода также не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям – общие колиформные бактерии (ОКБ), которые составляют 84 КОЕ в 100 мл, при нормативе – не допускается КОЕ в 100 мл, мутности - обнаруженная концентрация составила 72,2 ЕМФ при нормативе не более 3,5 ЕМФ.

Указанные нарушения администрации Чагодощенского муниципального района создают угрозу жизни и здоровью населения, использующего питьевую воду из общественного колодца, могут быть причиной возникновения инфекционных заболеваний. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Главного санитарного врача по городу Череповцу, Череповецкому, Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам ФИО2 удовлетворить: обязать администрацию Чагодощенского муниципального района исполнить требования законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- обеспечить качество воды из общественного колодца по адресу: 

<

адрес> в соответствии с нормативными требованиями по микробиологическим и химическим показателям ( соответствие качества воды и колодца гигиеническим нормативам подтвердить протоколами лабораторных испытаний) в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- выполнить вокруг колодца по адресу: 

<

адрес> ограждение, около колодца установить скамью для ведер в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- оборудовать в д. 

<

адрес> общественный колодец в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить качество воды из общественного колодца в 

<

адрес> в соответствие с нормативными требованиями по микробиологическим и химическим показателям( соответствие качества воды из колодца гигиеническим нормативам подтвердить протоколами лабораторных испытаний) в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Бабаевский районный суд ( в п. Чагода) в течение месяца.

Судья А.Г. Кузнецов

Окончательное решение изготовлено 18 февраля 2019 года

Судья А.Г. Кузнецов

Копия верна

Судья А.Г. Кузнецов

СПРАВКА

Решение не обжаловано, вступило в законную силу 19 марта 2019 года.

Судья А.Г. Кузнецов