№ 5-254/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2020 года с. Верхнеяркеево

Судья Илишевского районного суда Республики Башкортостан Миннебаева Л.Я.,

с участием ведущего специалиста-эксперта Нефтекамского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО1, 

главы Администрации сельского поселения Старокуктовский сельсовет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан ФИО2,

рассмотрев протокол об административном правонарушении в отношении Администрации сельского поселения Старокуктовский сельсовет 

<

адрес>, поступивший из Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.

<

адрес>, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х,

установил:

В ходе проведенного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.

<

адрес>, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х санитарно-эпидемиологического обследования на соответствие требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,питьевой воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ выявлены нарушения. При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» в городах Бирск, Нефтекамск и 

<

адрес> в обобранной пробе питьевой воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02, создающее угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья людей. 

Так, установлено, что проба питьевой воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ, не соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН № по микробиологическим показателям: обнаружено несоответствие по общим колиформным бактериям (ОКБ) - при норме: отсутствие в 100 мл, фактически: 1 КОЕ в 100 мл.

Таким образом, качество питьевой воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ не соответствует санитарным требованиям и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Указав, что выявленное нарушение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.

<

адрес>, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х ФИО3 обратилась в суд с заявлением о привлечении Администрации сельского поселения 

<

адрес> к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ в виде приостановления деятельности - запрета использования воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х ФИО1 составленный в отношении Администрации сельского поселения 

<

адрес> протокол об административном правонарушении поддержала, просила привлечь юридическое лицо к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ в виде приостановления деятельности - запрета использования воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Глава Администрации сельского поселения Старокуктовский сельсовет 

<

адрес> ФИО2 согласился с составленным протоколом об административном правонарушении и пояснил, что в настоящее время выявленные нарушения устраняются. 

Материалами дела установлено, что Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.

<

адрес>, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 

<

адрес>х проведена плановая выездная проверка на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № на соответствие требованиям СанПиН № «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в Администрации сельского поселения Старокуктовский сельсовет 

<

адрес>.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны соблюдать санитарные правила.

В соответствии со ст. 19 указанного ФЗ питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных и нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. 

Из материалов дела усматривается, что проба питьевой воды из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ, не соответствует вышеуказанным требованиям, а именно, несоответствие по общим колиформным бактериям (ОКБ) - при норме: отсутствие в 100 мл, фактически: 1 КОЕ в 100 мл.

Указанные обстоятельства подтверждены протоколом проведенных лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ.

Факт нарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении, соответствующем требованиям ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, установлено, что Администрацией сельского поселения Старокуктовский сельсовет 

<

адрес> совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В связи с изложенным выше, учитывая, что проведение мероприятий по устранению изложенных выше нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде требует определенное время, суд считает необходимым применить в отношении Администрации сельского поселения Старокуктовский сельсовет муниципального района 

<

адрес> РБ административное взыскание в виде приостановления использования водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, полагая, что оно будет законным, справедливым и обоснованным, и не будет препятствовать Администрации сельского поселения Старокуктовский сельсовет муниципального района 

<

адрес> осуществлять свою основную деятельность. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

постановил:

Признать Администрацию сельского поселения Старокуктовский сельский совет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления использования водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, на срок 10 суток, исчисляя срок наказания с ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 00 минут. 

Постановление подлежит немедленному исполнению в соответствии с требованиями ст. 32.12 КоАПРФ и может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.Я. Миннебаева