Адм.

<

адрес>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

адрес> 13 января 2020 года

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> Мутаев М.А. с участием привлекаемого лица ФИО1, его представителя ФИО3, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении ФИО1, 

УСТАНОВИЛ:

Из дела об административном правонарушении, поступившего из ГУ МЧС УНД и ПР ОНД и ПР № по 

<

адрес> усматривается, что в 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в здании объекта защиты: расположенном по адресу: 

<

адрес> нарушил требования пожарной безопасности, а именно: - на установку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не представлена исполнительная документация (рабочий проект, договор, лицензия фирмы, акт выполненных работ) (Постановление правительства РФ № п. 61); - контрольно -приемные приборы автоматической пожарной сигнализации не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием людей и не защищены от несанкционированного доступа (ФЗ № от 22.07.20108 года Тех. СП 5.13130.2009 п.13.14.5 НПБ 88-01 п. 12.48).

По указанному факту в отношении ФИО1 составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Привлекаемое лицо ФИО1 и представитель привлекаемого лица ФИО3, просили назначить наказание в пределах санкции статьи.

ГУ МЧС УНД и ПР ОНД и ПР № по 

<

адрес>, будучи извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, причин неявки суду не сообщили, ходатайств об отложении или о рассмотрении в свое отсутствие не просили.

Проверив материалы дела об административном правонарушении, заслушав объяснения явившихся лиц, прихожу к следующему. 

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что в 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в здании объекта защиты: расположенном по адресу: 

<

адрес> нарушил требования пожарной безопасности, а именно: - на установку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не представлена исполнительная документация (рабочий проект, договор, лицензия фирмы, акт выполненных работ) (Постановление правительства РФ № п. 61); - контрольно -приемные приборы автоматической пожарной сигнализации не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием людей и не защищены от несанкционированного доступа (ФЗ № от 22.07.20108 года Тех. СП 5.13130.2009 п.13.14.5 НПБ 88-01 п. 12.48).

По указанному факту в отношении ФИО1 составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, суд установил, что своими действиями ФИО1 допустил нарушение в области пожарной безопасности и его как должностное лицо, впервые допустившее административное правонарушение, следует привлечь к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11, 30.1-30.3 КоАП РФ, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ур. 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, туп. 6, 

<

адрес>, кВ. 24, - признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Сумму штрафа внести на счет Р/С 40№ в ГРКЦ НБ РД Банк России: получатель УФК по РД/ГУ МЧС России по РД/ БИК: 048209001, ИНН 

<

***>, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, счет №, УИН-17№.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление.

Постановление суда в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья