Дело №5-414/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2020 года село Толбазы

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан ФИО1, при секретаре Нигматуллиной А.Р.,

рассмотрев в открытом в судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица - Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР Аургазинский район РБ),

УСТАНОВИЛ:

главным Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении №, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП, в отношении юридического лица - Муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, согласно которому, в ходе проведения внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания № от ДД.ММ.ГГГГ в здании СДК 

<

адрес> МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР 

<

адрес> РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выявлено, что юридическое лицо – Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан повторно не выполнило в установленные сроки (до ДД.ММ.ГГГГ) п. 18-22 указанного предписания. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно предписанию главного государственного инспектора по пожарному надзору ФИО4№ от ДД.ММ.ГГГГ МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР 

<

адрес> РБ предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно в СДК 

<

адрес>: в фойе и в зрительном зале стены путей эвакуации отделаны материалами с неизвестными пожарно-техническими характеристиками (п.18); отсутствует аварийное освещение у контрольно-приемного прибора АПС (п. 19); в актовом зале у эвакуационной двери шлейфы (кабели системы АПС и СОУЭ) проложены открытым способом, что не соответствует требованиям (п. 20); не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического выставочного оформления (п. 21); не осуществляется техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (п. 22).

По результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ внепланового мероприятия по контролю исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что пункты 18-22 предписания в установленный срок – до ДД.ММ.ГГГГ МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР 

<

адрес> РБ не выполнены (Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ), составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № по 

<

адрес> Республики Башкортостан ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 70000 рублей.

Постановлением Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначено наказание в виде приостановления деятельности здания СДК 

<

адрес> автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан сроком до 30 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Вина МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР 

<

адрес> РБ в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, юридическое лицо – Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан повторно в течение 1 года не выполнило в установленный срок законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений пожарного законодательства.

Действия МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» МР 

<

адрес> РБ правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП. 

Учитывая, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 28.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности здания СДК 

<

адрес> автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 45 (сорок пять) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Направить постановление для исполнения в службу судебных приставов-исполнителей по Аургазинскому району РБ. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья п/п ФИО1