Дело № 2-4232/2025

УИД 61RS0007-01-2025-004959-57

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

17 декабря 2025 г. г. Ростов-на-Дону

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Попова Д.А.,

при секретаре Барышниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 в защиту неопределенного круга лиц к ФИО5 третье лицо ФИО6 об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,-

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с иском, ссылаясь на следующие обстоятельства.

Статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов отнесено: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В силу статьи 38 указанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статьей 41 Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что нормативные документы по пожарной безопасности - это технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 года (далее ФЗ № 123-ФЗ) утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 ФЗ № 123-Ф3 данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. Положения Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, эксплуатации объектов защиты.

Согласно пункту 41 части 1 статьи 2 ФЗ № 123-ФЭ под системой противопожарной защиты понимается комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожаров и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проверкой образовательного учреждения установлено, что в ФИО7»:

- коридоры 1,2,3,4 этажей не разделены противопожарными перегородками 2-го типа;

- помещение библиотеки (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) и помещения образовательного корпуса учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, фактически установлены перегородки без соответствующего предела огнестойкости;

- помещение кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2) в подвале и помещения образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, фактически установлены двери без соответствующего предела огнестойкости;

- выходы из подвала в здании образовательного учреждения не обособлены от основных лестничных клеток;

- в учебном кабинете № на потолке обнаружена трещина, что не допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в учебном кабинете № напольное покрытие (линолеум) с дефектами и повреждениями, что не допускает проводить обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и «бучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в рекреации 4 этажа на стене обнаружены трещины, что не допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в рекреации 4 этажа потолок с дефектами и повреждениями (с местами опавшей штукатурки в местах стыка потолочных плит), что не допускает доводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на лестничных проемах левого и правого крыла 4 этажа стены, потолок с дефектами и повреждениями (с местами отпавшей штукатурки в местах стыка потолочных плит), что не допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- покрытие спортивной площадки с дефектами, что является нарушением п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи не оснащено небулайзером настольным без подогрева, системой мониторинга глюкозы в крови, глюкометром для индивидуального использования, глюкометром ИВД, системы мониторинга глюкозы крови, термометром для холодильного оборудования, фармацевтическим холодильником, креслом для осмотра, терапевтических процедур.

Прокурор просил суд обязать ФИО8»:

- выполнить отделку напольного покрытия 3, 4 этажей из материалов с показателями пожарной опасности для соответствующего типа здания;

- разделить коридоры 1,2,3,4 этажей противопожарными перегородками 2-го типа;

- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости помещение библиотеки (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) и помещения образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1).

- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости помещение кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2) в подвале и помещения образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1);

- обособить выходы из подвала в здании образовательного учреждения от основных лестничных клеток.

- устранить на потолке в учебном кабинете № трещину;

- устранить дефекты на напольном покрытии в учебном кабинете №;

- устранить трещины на стене в рекреации 4 этажа;

- устранить дефекты и повреждения на потолке в рекреации 4 этажа;

- -устранить дефекты и повреждения на потолке и стенах лестничных

проемах левого и правого крыла 4 этажа стены;

- устранить дефекты на покрытии спортивной площадки.

- снастить помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи небулайзером настольным без подогрева, системой мониторинга глюкозы в крови, глюкометром для индивидуального использования, глюкометром ИВД, системой мониторинга глюкозы крови, термометром для холодильного оборудования, фармацевтическим холодильником, креслом для осмотра и терапевтических процедур.

Помощник прокурора ФИО9 ФИО2 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме, дала пояснения, аналогичные доводам искового заявления.

Представитель ответчика ФИО10» в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Дело рассмотрено в отсутствии лиц, неявившихся в судебное заседание в порядке статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав.

Исходя из вышеназванных положений закона, сторона по делу самостоятельно определяет характер правоотношений, и если считает, какое-либо ее право нарушено, то определяет способ его защиты в соответствии со статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав.

Согласно статье 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) руководители юридических лиц обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Как следует из статьи 2 Федерального закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов публичной власти федеральных территорий, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. Согласно абзацу пятнадцатому статьи 1 в действующей до 1 июля 2016 года редакции Федерального закона № 69-ФЗ под нормативными правовыми документами по пожарной безопасности понимаются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. С 01.07.2016 года понятие «нормативные документы по пожарной безопасности» включает в себя национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (Федеральный закон № 69-ФЗ в редакции Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ).

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон № 123-Ф3, который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1 указанного Федерального закона). Как следует из части 2 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЭ к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся, в том числе национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона № 123-ФЭ (пункт 1 части 3 статьи 4).

Таким образом, СП 1.13130.2020, в отличии от, например, Правил № 1479, относится к числу документов, содержащих требования пожарной безопасности, применение которых обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЭ на добровольной основе. Также необходимо отметить, что часть 1 статьи 53 и статья 90 Федерального закона № 123-Ф3, на которые ссылается истец как на нормы материального права в обоснование своих требований, определяют наличие объемно-планировочных - решений и конструктивного исполнения эвакуационных путей и регулируют вопросы обеспечения деятельности пожарных подразделений, но не содержат положений, в соответствие с которыми необходимо, по мнению стороны истца, привести те или иные основные (вспомогательные) элементы конструкции зданий школы-интерната.

На основании пунктов 2, 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании, Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации. Кроме того, пунктом 2 части 6 статьи 28 Закона об образовании закреплена обязанность образовательной организации при осуществлении своей деятельности по созданию безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Пунктом 9 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ закреплено право обучающегося на охрану жизни и здоровья, которое реализуется посредством обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 8 части 1 статьи 41 Закона об образовании).

В судебном заседании с достоверностью установлено, что в ФИО11»:

- коридоры 1,2,3,4 этажей не разделены противопожарными перегородками 2-го типа;

- помещение библиотеки (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) и помещения образовательного корпуса учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, фактически установлены перегородки без соответствующего предела огнестойкости;

- помещение кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2) в подвале и помещения образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, фактически установлены двери без соответствующего предела огнестойкости;

- выходы из подвала в здании образовательного учреждения не обособлены от основных лестничных клеток;

- в учебном кабинете № на потолке обнаружена трещина, что не допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в учебном кабинете № напольное покрытие (линолеум) с дефектами и повреждениями, что не допускает проводить обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и «бучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в рекреации 4 этажа на стене обнаружены трещины, что не допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в рекреации 4 этажа потолок с дефектами и повреждениями (с местами опавшей штукатурки в местах стыка потолочных плит), что не допускает доводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на лестничных проемах левого и правого крыла 4 этажа стены, потолок с дефектами и повреждениями (с местами отпавшей штукатурки в местах стыка потолочных плит), что не допускает проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- покрытие спортивной площадки с дефектами, что является нарушением п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи не оснащено небулайзером настольным без подогрева, системой мониторинга глюкозы в крови, глюкометром для индивидуального использования, глюкометром ИВД, системы мониторинга глюкозы крови, термометром для холодильного оборудования, фармацевтическим холодильником, креслом для осмотра, терапевтических процедур.

Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 указанного закона пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Мерами пожарной безопасности являются действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Согласно статье 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах), являются обязательными к исполнению.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Статьями 37 и 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» закреплено, что обязанность соблюдать требования пожарной безопасности возложена на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; должностные лица в пределах их компетенции.

По правилам пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Из содержания части 7 статьи 28 указанного закона следует, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности.

На основании части 1 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Руководствуясь приведенными нормами права, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи и установив, что выявленные нарушения носят существенный характер, несвоевременное принятие мер к его устранению может привести к чрезвычайной ситуации во время пожара, учитывая, что несоблюдение требований законодательства о пожарной безопасности отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учебном заведении, и нарушает права неопределенного круга лиц, включая учащихся, на охрану жизни и здоровья, суд приходит к выводу об удовлетворении требований прокурора о возложении на ответчиков обязанности устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности.

При установлении таких обстоятельств, суд считает, что требования прокурора основаны на законе, обоснованы, а потому подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, и руководствуясь статей 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,-

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО12 в защиту неопределенного круга лиц к ФИО13, третье лицо ФИО14 об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности - удовлетворить полностью.

Обязать ФИО15 в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу:

- выполнить отделку напольного покрытия 3, 4 этажей из материалов с показателями пожарной опасности для соответствующего типа здания;

- разделить коридоры 1,2,3,4 этажей противопожарными перегородками 2-го типа;

- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости помещение библиотеки (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1) и помещения образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1).

- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости помещение кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2) в подвале и помещения образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1);

- обособить выходы из подвала в здании образовательного учреждения от основных лестничных клеток.

- устранить на потолке в учебном кабинете № трещину;

- устранить дефекты на напольном покрытии в учебном кабинете №;

- устранить трещины на стене в рекреации 4 этажа;

- устранить дефекты и повреждения на потолке в рекреации 4 этажа;

- -устранить дефекты и повреждения на потолке и стенах лестничных

проемах левого и правого крыла 4 этажа стены;

- устранить дефекты на покрытии спортивной площадки.

- снастить помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи небулайзером настольным без подогрева, системой мониторинга глюкозы в крови, глюкометром для индивидуального использования, глюкометром ИВД, системой мониторинга глюкозы крови, термометром для холодильного оборудования, фармацевтическим холодильником, креслом для осмотра и терапевтических процедур.

Мотивированное решение составлено 30 декабря 2025 года.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья Попов Д.А.