Дело № 2-498/2016

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Боград Боградский район Республика Хакасия 10 октября 2018 года 

Боградский районный суд Республики Хакасия в составе 

председательствующего судьи Асеевой Ю.Н.,

при секретаре Сагалакове Я.А.,

с участием 

старшего прокурора Боградского района Чистанова В.С.,

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Боградского района Республики Хакасия в защиту неопределенного круга лиц к администрации Большеербинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия, Муниципальному казенному учреждению «Большеербинский сельский дом культуры» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Боградского района Республики Хакасия, в порядке ст. 45 ГПК РФ, обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц к администрации Большеербинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия, Муниципальному казенному учреждению «Большеербинский сельский дом культуры» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Исковое заявление мотивировано тем, что прокуратурой Боградского района совместно с ОНДПР Боградского района УНДПР ГУ МЧС России по РХ в апреле 2018 года проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о пожарной безопасности МКУ «Большеербинский СДК» и Верх-Ербинским сельским клубом - филиалом № 2 МКУ «Большеербинский СДК».

Ссылаясь на Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (редакция от 29 июля 2017 года) «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69- ФЗ), Правила противопожарного режима в РФ (далее - Ш1Р), указывает, что в ходе проверки установлено, что в здании МКУ «Болынеербинский СДК», расположенном по адресу: ул. Зеленая, д. 2а, с. Большая Ерба, Боградского района, РХ, допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; отсутствуют паспорта на огнетушители; не организовано повсеместно проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями; не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, не организовано проведение проверки их работоспособности; запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В Верх-Ербинском сельском клубе - филиала № 2 МКУ «Болынеербинский СДК» руководителем не пройдено обучение по программе пожарнотехнического минимума; огнетушители №№ 2, 3, 4, 5 не укомплектованы, отсутствуют шланги с насадкой; допускается повсеместная эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; противопожарный люк в чердачное помещение выполнен с пределом огнестойкости менее EI 30; не организовано повсеместно проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями; в помещении электрощитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее EI 30; запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

Неустранение вышеуказанных нарушений закона может повлечь негативные последствия в виде угрозы жизни и здоровья граждан, находящихся в указанных учреждениях культуры.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района 09 апреля 2018 года директору МКУ «Болынеербинский СДК» было внесено соответствующее представление. Вместе с тем, до настоящего времени нарушения закона не устранены.

Представители ответчиков ФИО2 и ФИО1 признали заявленные требования прокурора в полном объеме, указав, что последствия признания исковых требований им разъяснены и понятны.

В судебном заседании старший помощник прокурора Боградского района Республики Хакасия Чистанов В.С. исковые требования, с учетом уточнений, поддержал в полном объеме. Полагал возможным принять признание иска ответчиками.

Представитель третьего лица ФИО3 полагал возможным принятие судом признание ответчиком исковых требований.

Суд, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ принимает признание ответчиком исковых требований, поскольку это признание не противоречит закону и не нарушает, чьих-либо прав и законных интересов.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

При таких обстоятельствах, требования прокурора подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Боградского района Республики Хакасия в защиту неопределенного круга лиц к администрации Большеербинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия, Муниципальному казенному учреждению «Большеербинский сельский дом культуры» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать администрацию Большеербинского сельсовета Боградского района Республики Хакасия, Муниципальное казенное учреждение «Большеербинский сельский дом культуры» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в Верх-Ербинском сельском клубе, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>: руководителю сельского клуба пройти обучение по программе пожарнотехнического минимума; обеспечить эксплуатацию светильников с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; исключить использование электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; обеспечить противопожарный люк в чердачное помещение с пределом огнестойкости не менее EI 30; в помещении электрощитовой установить дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30, установив срок для устранения нарушений законодательства до 31 декабря 2018 года.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Хакасия через Боградский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Ю.Н. Асеева