ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> 28 июля 2020 года

Ленинский районный суд 

<

адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Дадакова С.С.,

при секретаре ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску заместителя прокурора 

<

адрес> к АГЗС «М-Моторс» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к АГЗС «М-Моторс» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой района в апреле 2020 г. проведена проверка в деятельности АГЗС «М-Моторс» (далее - АГЗС), в части исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения законодательства, требующие принятия мер по их устранению и недопущению впредь.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Настоящие правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проверка показала, что АГЗС нарушены требования пожарной безопасности, такие как не обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации), отсутствие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, отсутствие журналов противопожарного инструктажа и знаков пожарной безопасности, не оснащение жесткой буксировочной штангой длинной не менее 3 метра для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции.

Выявленные нарушения закона негативно отражаются на соблюдении ребований законодательства о пожарной безопасности, которые стали юзможными ввиду неисполнения ответственными лицами АГЗС действующего федерального законодательства, а также отсутствия должного контроля со ;тороны руководства АГЗС.

Следует отметить, что указанные нарушения прокуратурой района выявлялись в ходе проверочных мероприятий в 2019 г., вместе с тем повторная проверка показала, что нарушения не устранены.

Просит суд возложить на АГЗС «М-Моторс» обязанность устранить нарушения законодательства об отходах производства и потребления, а именно: в течение 2 месяцев после вступления решения суда в законную силу обеспечить исправное состояние систем и средства противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации), обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, завести журналы противопожарного инструктажа и знаки пожарной безопасности, оснастить жесткой буксировочной штангой длинной не менее 3 метр для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции.

Помощник прокурора 

<

адрес> ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддерживает в полном объеме, просит суд удовлетворить исковые требования.

Ответчик представитель АГЗС «М-Моторс» своевременно и надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил. 

Суд находит возможным рассмотреть данное дело в порядке заочного производства. 

Изучив материалы дела, суд находит необходимым удовлетворить исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес>.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО1 вынесено постановление о назначении административного наказания по ч.1 ст. 20.4 КоАП, и назначено наказание в виде предупреждения. 

Из справки о результатах проверки соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что АГЗС нарушены требования пожарной безопасности, такие как не обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Настоящие правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Изучив представленные доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> к АГЗС «М-Моторс» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-234 ГПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> к АГЗС «М-Моторс» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить. 

Возложить на АГЗС «М-Моторс» обязанность устранить нарушения законодательства об отходах производства и потребления, а именно: в течение 2 месяцев после вступления решения суда в законную силу обеспечить исправное состояние систем и средства противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации), обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, завести журналы противопожарного инструктажа и знаки пожарной безопасности, оснастить жесткой буксировочной штангой длинной не менее 3 метр для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд 

<

адрес> заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня получения его копии.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечению срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, то в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий (подпись) С.С. Дадаков

Копия верна:

Судья: