<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 февраля 2025 года г. Пермь

Ленинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Будиловой О.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО1, 

с участием представителя истца – прокурора ФИО2, 

представителя ответчика МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> ФИО3, действующей на основании устава,

представителя ответчика администрации 

<

Адрес>, третьего лица департамента образования администрации 

<

Адрес> ФИО4, действующей на основании доверенностей,

представителя третьего лица ГУ МЧС России по 

<

Адрес> ФИО5, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

Адрес> к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №» 

<

Адрес>, администрации 

<

Адрес> о возложении обязанности, 

у с т а н о в и л:

Прокурор 

<

Адрес> обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес>, администрации 

<

Адрес> о возложении на МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> в течение 10 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности: в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: обустроить горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей перед наружными дверями групповых ячеек №№, 6 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу); обустроить перед наружными дверями помещений №№, 20, 43 согласно плану паспорта ЦТИ (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м; в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № согласно плану ЦТИ глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью групповой ячейки №, групповой ячейки №, групповой ячейки № (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещений физкультурного зала (№№, 37, 38, 39, 40 согласно плану паспорта ЦТИ) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м; в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: выполнить горизонтальную входную площадку перед наружными дверями групповых ячеек №, 2 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружными дверями (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) помещений №№, 15, 32, 38, 45 согласно плану паспорта ЦТИ глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м. Возложении на муниципальное образование «

<

Адрес>» в лице администрации 

<

Адрес> обязанности осуществить финансирование мероприятий МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> по устранению нарушений требований пожарной безопасности в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу (л.д.2-7).

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой 

<

Адрес> в июне 2024 года с привлечением ОНДиПР по 

<

Адрес> и 

<

Адрес> проведена проверка устранения МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> нарушений требований пожарной безопасности по предписанию 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми, срок устранения нарушений по которому истек. ДД.ММ.ГГГГ МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> 1 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Срок устранения нарушений по предписанию истек ДД.ММ.ГГГГ. Проведенной в июне 2024 года с привлечением ОНДиПР по 

<

Адрес> и 

<

Адрес> проверкой установлено, что МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> устранены не все нарушения требований пожарной безопасности по предписанию. Выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес>: пункт 2 предписания не исполнен, а именно по адресу: 

<

Адрес>, перед наружными дверями групповых ячеек №, 6 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальные входные площадки выполнены глубиной менее 1,5 ширины полотен наружных дверей, что нарушает ч.1 ст.89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Закон № 123-ФЗ); п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 3 предписания не исполнен, а именно по адресу: 

<

Адрес>, перед наружными дверями помещений (№,20,43 согласно плану паспорта ЦТИ) (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальные входные площадки выполнены глубиной менее 1,5 ширины полотен наружных дверей, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.4.3.5 СП 1.13130.2020); пункт 4 предписания не исполнен, а именно по адресу: 

<

Адрес>, наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45м при входах в здание не имеют ограждений с поручнями высотой не менее 1,2 м, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; пункт 6 предписания не исполнен, а именно до; адресу: 

<

Адрес>, перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № (согласно плану паспорта ЦТИ) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13 Ш.2020); пункт 7 предписания не исполнен, а именно по адресу 

<

Адрес> перед наружной дверью групповой ячейки № (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 8 предписания не исполнен, а именно по адресу 

<

Адрес> перед наружной дверью групповой ячейки № (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 10 предписания не исполнен, а именно по адресу 

<

Адрес>, перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № (согласно плана паспорта ЦТИ) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.I ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 11 предписания не исполнен, а именно по адресу 

<

Адрес> перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещений физкультурного зала (№, 37, 38, 39, 40 согласно паспорта ЦТИ) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ CП 1.13130.2020); пункт 12 предписания не исполнен, а именно по адресу 

<

Адрес> перед наружной дверью групповой ячейки № (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 15 предписания не исполнен, а именно по адресу: 

<

Адрес>, наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45м при входах в здание не имеют ограждений с поручнями высотой не менее 1,2 м, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ; п.43.5 СГ1 1.13130.2020); пункт 17 предписания не исполнен, а именно но адресу: 

<

Адрес>, перед наружными дверями групповых ячеек №,2 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.1 ст.89 Закона 123-ФЗ; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 18 предписания не исполнен, а именно по адресу: 

<

Адрес> перед наружными дверями помещений (№,15,32,38,45 согласно плану паспорта ЦТИ) (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальная входная площадка выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, что нарушает ч.1 ст.89 Закона 123-ФЗ; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020); пункт 19 предписания не исполнен, а именно по адресу: 

<

Адрес>, наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание не имеют ограждений с поручнями высотой не менее 1,2 м, что нарушает ч.1 ст.89 Закона №123-ФЗ: п.4.3.5 СП 1.13130.2020. Поскольку администрация 

<

Адрес> является главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, выступает учредителем МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес>, непосредственно управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «

<

Адрес>», возложение на администрацию 

<

Адрес> обязанности по обеспечению финансирования названных мероприятий не противоречит названному законодательству и соответствует компетенции администрации 

<

Адрес>. 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> в судебном заседании исковые требования признала в части наличия указанных в иске нарушений требований пожарной безопасности, пояснила, что данные нарушения учреждением не устранены. Выразила несогласие с указанным в иске сроком для устранения нарушений, полагала установить срок не менее 1,5 лет, что включает в себя два летних периода, поскольку устранение нарушений возможно только в летний период времени. 

Представитель ответчика администрации 

<

Адрес>, третьего лица департамента образования 

<

Адрес> в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований к администрации 

<

Адрес> по доводам, изложенным в письменных возражениях на иск (л.д.168-172). 

Представитель третьего лица ГУ МЧС России по 

<

Адрес> в судебном заседании полагал исковые требования подлежащими удовлетворению.

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению в части на основании следующего. 

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В соответствии с пунктом 2 части 6, частью 7 статьи 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») определено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

К компетенции образовательной организации относятся создание необходимых условий для охраны здоровья, обучающихся и работников (пункт 15 ч.3 ст.28 Федерального «Об образовании в Российской Федерации»).

Статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» определено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Согласно ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, в том числе, руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Судом из материалов дела установлено, что МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> является общеобразовательной организацией, осуществляет деятельность по адресам: 

<

Адрес>А, 

<

Адрес>А, 

<

Адрес> (л.д.143-154).

30.04.2021г. 1 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

Адрес> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

Адрес> по результатам проведенной внеплановой проверки МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (л.д.25-58).

Согласно информации МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> от 21.06.2024г. предписание № выполнено в части 6 пунктов, частично выполнен один пункт. Исполнение оставшихся 13 пунктов предписания предполагает демонтаж эвакуационных выходов и возведение новых конструкций (капитальный ремонт), что требует больших затрат. Причина невыполнения – невыделение целевого финансирования для приведения имущественного комплекса в нормативное состояние. Были направлены письма-запросы учредителю в лице департамента образования администрации 

<

Адрес> о выделении дополнительного целевого финансирования (л.д.34-36).

17.12.2021г. 1 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

Адрес> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

Адрес> МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности с установленным сроком устранения нарушений требований пожарной безопасности 01.09.2022г. (л.д.30-33).

Решением 1 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

Адрес> установлен срок исполнения предписаний от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №.04.2023г. (л.д.29).

На дату рассмотрения настоящего дела требования предписаний от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № в полном объеме учреждением также не исполнены, что представителем ответчика МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> не оспаривается; доказательств устранения в полном объеме нарушений требований ответчиками не представлено (ст.56 ГПК РФ).

Оценив по правилам ст.67 ГПК РФ представленные сторонами доказательства, принимая во внимание, что обеспечение пожарной безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, при том, что особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания в учреждении несовершеннолетних детей и работников учреждения во время образовательного процесса, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора 

<

Адрес> о возложении на МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> обязанности устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности: в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: обустроить горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей перед наружными дверями групповых ячеек №№, 6 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу); обустроить перед наружными дверями помещений №№, 20, 43 согласно плану паспорта ЦТИ (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м; в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № согласно плану ЦТИ глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью групповой ячейки №, групповой ячейки №, групповой ячейки № (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещений физкультурного зала (№№, 37, 38, 39, 40 согласно плану паспорта ЦТИ) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м; в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: выполнить горизонтальную входную площадку перед наружными дверями групповых ячеек №, 2 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружными дверями (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) помещений №№, 15, 32, 38, 45 согласно плану паспорта ЦТИ глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м. 

В соответствии с ч.1 ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено (ч.2 ст.206 ГПК РФ). 

Определяя срок исполнения решения суда, суд признает разумными и обоснованными доводы представителя ответчика МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> и с учетом фактических обстоятельств дела полагает возможным установить срок исполнения решения суда в течение 18 месяцев. 

Разрешая заявленные исковые требования к ответчику администрации 

<

Адрес>, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона №131-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городских округов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений. 

В силу ч.1 ст.37 Федерального закона №131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 Устава 

<

Адрес>, принятого решением Пермской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ №, администрация города осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по вопросам местного значения 

<

Адрес>, в том числе владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в порядке, определенном Думой.

Согласно п.1.4 устава МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> учредителем Учреждения является муниципальное образование 

<

Адрес>. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования 

<

Адрес> осуществляет администрация 

<

Адрес>, отдельные полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации 

<

Адрес> на основании правовых актов администрации 

<

Адрес>. 

В соответствии с п.5.1 устава имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

<

Адрес>.

На основании п.5.5 устава источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; бюджетные поступления в видле субсидий; средства оказания платных услуг; средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и юридических лиц; иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Вместе с тем, в соответствии со ст.53 Федерального закона №131-ФЗ формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Пунктом 2 ст.53 Федерального закона №131-ФЗ предусмотрено, что органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения.

Согласно ст.ст.28, 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является самостоятельность бюджетов, который означает право органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Кодексом самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов.

В силу изложенного, возложение в судебном порядке на администрацию 

<

Адрес> обязанности выделения финансирования является ограничением права главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание муниципальных образований и реализацию возложенных на него функций, на самостоятельное решение вопросов, отнесенных к компетенции данного органа, и нарушает установленный статьей 10 Конституции Российской Федерации принцип разделения властей. Возложение на администрацию 

<

Адрес> такой обязанности является вмешательством в административно-хозяйственную деятельность органов местного самоуправления, в связи с чем исковые требования о возложении на администрацию 

<

Адрес> обязанности осуществить финансирование мероприятий МАДОУ «Детский сад №» 

<

Адрес> по устранению нарушений требований пожарной безопасности удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора 

<

Адрес> в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц удовлетворить в части, возложить обязанность на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №» 

<

Адрес> (ИНН 

<

***>) в течение 18 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности: 

1) в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: обустроить горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей перед наружными дверями групповых ячеек №№, 6 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу); обустроить перед наружными дверями помещений №№, 20, 43 согласно плану паспорта ЦТИ (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м;

2) в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № согласно плану ЦТИ глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью групповой ячейки №, групповой ячейки №, групповой ячейки № (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещения № глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружной дверью (эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу) при выходе из помещений физкультурного зала (№№, 37, 38, 39, 40 согласно плану паспорта ЦТИ) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м; 

3) в корпусе учреждения по адресу: 

<

Адрес>: выполнить горизонтальную входную площадку перед наружными дверями групповых ячеек №, 2 (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; выполнить горизонтальную входную площадку перед наружными дверями (эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу) помещений №№, 15, 32, 38, 45 согласно плану паспорта ЦТИ глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; оборудовать наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м. 

В удовлетворении исковых требований прокурора 

<

Адрес> к администрации 

<

Адрес> (ИНН 

<

***>) отказать.

Решение суда может быть обжаловано в 

<

Адрес>вой суд через Ленинский районный суд 

<

Адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий - подпись

Копия верна.

Судья - О.В. Будилова 

Мотивированное решение принято ДД.ММ.ГГГГ.

Подлинник настоящего судебного акта находится в гражданском деле № Ленинского районного суда 

<

Адрес>.