78RS0012-01-2024-004409-31

Дело № 2-267/2025 10 марта 2025 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Сухих А.С.,

при секретаре Книжник А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, выступающего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» об обязании совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с иском к ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ», уточнив требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, об обязании ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» в течении 120 дней со дня вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объектах, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> в срок до 10.10.2024: по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности; обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости металлических строительных конструкций маршей и площадок лестниц с нанесенной огнезащитой (не менее R60), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности; по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности; по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности.

Истец также просит взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп.

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга в порядке контроля проведена проверка исполнения организациями и учреждениями, расположенными на территории района, предписаний об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района Управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - ОНДиПР Адмиралтейского района Управления по Адмиралтейскому ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, также Управление). В ходе проведенной проверки установлено, что 19.10.2023 ОНДиПР Адмиралтейского района Управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в адрес ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» было выдано Предписание №

<

данные изъяты> от 19.10.2023 об устранении нарушений обязательных требований в срок до 06.03.2024 в отношении зданий, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> До настоящего времени предписание не исполнено, в связи с чем истец обратился в суд с вышеуказанными требованиями. 

Истец в лице помощника прокурора Гиневской Ю.А.. в судебное заседание явилась, доводы искового заявления поддержала.

Представитель ответчика ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» - 

<

данные изъяты>., действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, возражений относительно доводов заявленных требования не представил, просил предоставить разумный срок для устранения выявленных нарушений. 

Представители третьих лиц ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке в соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга в порядке контроля проведена проверка исполнения организациями и учреждениями, расположенными на территории района, предписаний об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района Управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - ОНДиПР Адмиралтейского района Управления по Адмиралтейскому ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, также Управление).

В ходе проведенной проверки установлено, что 19.10.2023 ОНДиПР Адмиралтейского района Управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в адрес ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» было выдано Предписание №

<

данные изъяты> от 19.10.2023 об устранении нарушений обязательных требований в срок до 06.03.2024 в отношении зданий, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>, а именно, с учетом уточненный требований: на объектах, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> в срок до 10.10.2024: по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности; обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости металлических строительных конструкций маршей и площадок лестниц с нанесенной огнезащитой (не менее R60), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности; по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности; по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности.

Как установлено прокуратурой района при проведении проверки, предписания до настоящего времени не исполнено, нарушения не устранены.

Указанные в предписании мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. Предписание, в установленном порядке не обжаловалось.

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные нарушения снижают уровень пожарной защищенности объекта, что создает угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

Разрешая заявленные требования, оценивая представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что требования предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности ответчиком в полном объеме не устранены, а потому приходит к выводу об обоснованности требований в части не устраненных требований пожарной безопасности, возложении обязанности на ответчика устранить выявленные нарушения. 

Предметом настоящего спора являются требования истца об обязании ответчика совершить определенные действия по устранению выявленных нарушений. Таким образом, суд считает необходимый с учетом характера спора, имеющихся в деле доказательств, требований законодательства, принципа разумности срока исполнения судебного постановления, для совершения действий ответчиком по устранению нарушений в данном случае, установить срок для выполнения предусмотренных мероприятий - в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст.ст. 98, 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга надлежит взыскать государственную пошлину в размере 300 рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Иск прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, выступающего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» об обязании совершить определенные действия – удовлетворить.

Обязать ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» (ИНН 

<

***>) в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обязать устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объектах, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> в срок до 10.10.2024: по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности; обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости металлических строительных конструкций маршей и площадок лестниц с нанесенной огнезащитой (не менее R60), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности; по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности; по адресу: 

<

данные изъяты>: обеспечить сохранность документации, подтверждающей обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, с нанесенной огнезащитой (не менее R90 для несущих строительных конструкции), определенного в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по безопасности.

Взыскать с ЗАО «ЛЕНПРОДМАШ» (ИНН 

<

***>) в доход бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья А.С. Сухих

Решение в окончательной форме изготовлено 04 апреля 2025 года.