РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 июля 2019 года г.Богородицк

Богородицкий районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего Финошиной О.А.,

при секретаре Крыловой В.С.,

с участием Богородицкого межрайонного прокурора Ивановой С.В.,

представителя ответчика администрации МО Богородицкий район по доверенности ФИО1,

представителя ответчика администрации МО Товарковское Богородицкого района по доверенности ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-767/2019 по иску Богородицкого межрайонного прокурора Тульской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования Богородицкий район Тульской области, администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района Тульской области о понуждении к проведению работ по пожарному гидранту,

установил:

Богородицкий межрайонный прокурор Тульской области Иванова С.В., с учетом уточненных в порядке ст. 39 ГПК РФ требований, обратилась в суд с иском к администрации МО Богородицкий район Тульской области, администрации МО Товарковское Богородицкого района о понуждении к проведению работ по восстановлению пожарного гидранта, в обосновании требований указывая, что Богородицкой межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о содержании муниципального имущества в сфере пожарной безопасности в МО Богородицкий район. Основанием проведения проверки явилось обращение ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» о грубых нарушениях законодательства при эксплуатации колодцев пожарных гидрантов. Установлено, что пожарные гидранты, расположенные на централизованных сетях водоснабжения МО Богородицкий район, являются собственностью МО Богородицкий район.

В ходе проверки установлено, что на улице Трудовая, возле дома №19 п.Товарковский Богородицкого района расположен колодец пожарного гидранта №195, установленный на сетях наружного водопровода. Указанный гидрант неисправен, требует ремонта.

В соответствии с суточным актом проверки источников противопожарного водоснабжения – пожарных гидрантов от 13.05.2019 года пожарный гидрант, расположенный на улице Трудовая, возле дома №19 п.Товарковский Богородицкого района, неисправен, прокручивается шток, требует ремонта, отсутствует координатная табличка.

На основании изложенного Богородицкий межрайонный прокурор просил: обязать администрацию муниципального образования Богородицкий район: устранить препятствие в пользовании пожарным гидрантом №195, расположенным по улице Трудовая, возле дома №19 п.Товарковский Богородицкого района Тульской области; организовать ремонтные работы пожарного гидранта №195, расположенного по улице Трудовая, возле дома №19 п.Товарковский Богородицкого района Тульской области; установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника - пожарного гидранта №195, расположенного возле дома №19 по ул.Транспортная пос.Товарковский Богородицкого района Тульской области.

В судебном заседании Богородицкий межрайонный прокурор Иванова С.В. поддержала заявленные требования, при этом уточнила их, а именно просила по основаниям, указанным в заявлении, обязать администрацию муниципального образования Товарковское Богородицкого района: установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника - пожарного гидранта №195, расположенного возле дома №19 по ул.Транспортная пос.Товарковский Богородицкого района Тульской области.

Представитель ответчика администрации МО Богородицкий район по доверенности ФИО1 не возражала против удовлетворения уточненных требований прокурора.

Представитель ответчика администрации МО Товарковское Богородицкого района по доверенности ФИО2 не возражал против удовлетворения уточненных требований прокурора.

Представитель третьего лица ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом, об отложении слушания дела не просил, возражений по существу заявленных требований не представил. 

По основаниям, предусмотренным ст.167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области».

Суд, выслушав объяснения сторон, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

31.05.2019 года начальник Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ст. лейтенант внутренней службы обратился в Богородицкую межрайонную прокуратуру с обращением на бездействия администрации муниципального образования Богородицкий район, указав, что на территории Богородицкого района находятся 263 пожарных гидранта, из которых 229 гидрантов являются муниципальными и 34 гидранта – объектовыми. Обнаружено 28 неисправных гидрантов.

Судом установлено, что 13.05.2019 года комиссией в составе представителя администрации МО Товарковское Богородицкого района, начальника ПСЧ №, начальника караула составлены сводный и суточный акты: было проверено техническое состояние пожарного гидранта №195, расположенного по адресу: 

<

...> около дома №19.

Проверкой установлено, что у пожарного гидранта №195, расположенного по адресу: 

<

...> около дома №19 прокручивается шток, о чем составлен соответствующий акт.

Указанные обстоятельства не оспаривались в судебном заседании представителем ответчика. 

Решением Богородицкого районного суда Тульской области от 06.06.2018, водопроводная сеть, протяженностью 1,0 км, расположенная по адресу: 

<

...> признана бесхозяйным имуществом.

Сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 1434 м, расположенное по адресу: 

<

...> кадастровый номер объекта: 71:04:000000:1088, принят на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 24.01.2019.

В соответствии со ст.126 Федерального закона 123-ФЗ (редакция от 10.07.2012г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара всоответствии с тактикой тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий и сооружений.

На основании ст.127 указанного закона пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ (редакция от 30.11.2011г.) «О пожарной безопасности»система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3.1 СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009г. №178) к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

В соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009г. №178) пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

В соответствии со ст. 51 ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом.

Таким образом, в силу требований действующего законодательства администрация МО Товарковское Богородицкого района Тульской области обязана установить соответствующие указатели на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника - пожарного гидранта №195, расположенного по улице Трудовая, возле дома №19 п.Товарковский Богородицкого района Тульской области, что будет способствовать своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, обеспечению подачи воды для целей пожаротушения.

При изложенных обстоятельствах исковые требования Богородицкого межрайонного прокурора подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

уточненные требования Богородицкого межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования Богородицкий район, администрации МО Товарковское Богородицкого района Тульской области о понуждении к проведению работ по пожарному гидранту, удовлетворить.

Обязать администрацию муниципального образования Товарковское Богородицкого района установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника - пожарного гидранта №195, расположенного возле дома №19 по ул.Транспортная пос.Товарковский Богородицкого района Тульской области.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Богородицкий районный суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий

Мотивированное решение изготовлено 30 июля 2019 года.