Дело №5-437/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Кочубеевское 31 мая 2017 года 

Судья Кочубеевского районного суда Ставропольского края Макаренко Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда дело об административном правонарушении в отношении юридического лица администрации муниципального образования Казьминского сельского совета Кочубеевского района Ставропольского края по ст.9.11 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Администрация муниципального образования Казьминского сельского совета Кочубеевского района Ставропольского края, нарушила правила устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок. 

Как следует из протокола № 1543-Р-ПЛ-К12.6-04/1 об административном правонарушении от 28.04.2017 года главным государственным инспектором отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю ФИО1 28.04.2017 года при проведении мероприятия по контролю (надзору) состояния эксплуатации электроустановок наружного освещения в х. Саратовский и в с. Казьминское, принадлежащих муниципальному образованию Казьминского сельского совета Кочубеевского района Ставропольского края выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электроэнергетики, а именно: в нарушение требований п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.6.3.2 Правил устройства электроустановок, светильники уличного освещения в х. Саратовского установлены на опорах № 133, 140,143 ВЛ-10 – кВ фидера № 139 ПС «Казьминская», села Казьминского – на опорах № 8/20, 8/23, 8/28, 8/33, 3/3, 3/10, 3/14, 3/20, 3/27, 3/32, 3/34, 3/35, 3/36, 3/41, 3/45, 3/49, 3/52, 3/55, 21/2, 21/4 ВЛ-10 кВ фидер № 138 ПС «Казьминская», в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст.9.11 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель юридического лица – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не явился, в суд от него поступило заявление о рассмотрении дела без его участия, в котором он пояснил, что вину признает полностью, просит применить наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации светильников с. Вревском на улицах Коллективной и Вишневского, так как нарушения за это время будут устранены полностью.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 10 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.

В соответствии сост. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки для юридических лиц влечет административное наказание в виде штрафа в сумме от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

При проведении мероприятия по контролю (надзору) состояния эксплуатации электроустановок наружного освещения на улицах х. Саратовский и в с. Казьминское Кочубеевского района, принадлежащих муниципальному образованию Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электроэнергетики, а именно: в нарушение требований п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.6.3.2 Правил устройства электроустановок, светильники уличного освещения в х. Саратовского установлены на опорах № 133, 140,143 ВЛ-10 – кВ фидера № 139 ПС «Казьминская», села Казьминского – на опорах № 8/20, 8/23, 8/28, 8/33, 3/3, 3/10, 3/14, 3/20, 3/27, 3/32, 3/34, 3/35, 3/36, 3/41, 3/45, 3/49, 3/52, 3/55, 21/2, 21/4 ВЛ-10 кВ фидер № 138 ПС «Казьминская».

Факт допущенных со стороны юридического лица нарушений подтвержден актом проверки от 28 апреля 2017 года, составленным по итогам проведенной проверки в отношении юридического лица – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно которому были выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- электроустановки Казьминского сельсовета не укомплектованы защитными средствами;

- не заменены металлические корпуса светильников, кронштейны и трубостойки системы уличного освещения на опорах воздушных линий электропередачи;

- светильники уличного освещения в с. Казьминском на опорах № 3/34, 3/35,3/36 ВЛ – 10 кВ фидера № 138 ПС «Казьминская» обращены в сторону от проезжей части улицы;

- светильники уличного освещения х. Саратовский установлены на опорах № 133, 140, 143 ВЛ – 10 кВ фидера № 139 ПС «Казьминская» села Казьминского – на опорах № 8/20,8/23,8/28, 8/33,3/3,3/10,3/14,3/20,3/27,3/32,3/34,3/35, 3/36,3/41,3/45,3/49,3/52,3/55,21/2,21/4 ВЛ-10 кВ фидера № 138 ПС»Казьминская». 

Также по итогам проверки в отношении юридического лица – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составлен протокол об административном правонарушении,в котором отражены нарушения при эксплуатации указанных электроустановок.

Данные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей.

Указанные в протоколе об административном правонарушении электроустановки – светильники уличного освещения являются имуществом, принадлежащим юридическому лицу – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

В соответствии с ч. 2ст. 2.1 КоАП РФюридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

С учетом исследованных материалов дела суд приходит к следующему: юридическим лицом – администрацией муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению норм и правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок.

Таким образом, в действиях юридического лица – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края имеется состав административного правонарушения, предусмотренногост. 9.11 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, суд считает, что вина юридического лица в нарушении правил устройства электроустановок и эксплуатации электроустановок доказана и квалифицирует действия юридического лица по ст.9.11 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении административного наказания юридическому лицу – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения и считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации указанных светильников уличного освещения в х. Саратовский и в с. Казьминское.

Суд считает необходимым, разъяснить представителю юридического лица – администрации муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, что в соответствии с ч.3 ст.3.12 КоАП РФ, судья на основании ходатайства законного представителя юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания по оказанию медицинских услуг.

Руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.10, 3.12 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – администрацию муниципального образования Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, расположенное по адресу: 

<

...> признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности юридического лица по эксплуатации светильников уличного освещения в х. Саратовского на опорах № 133, 140,143 ВЛ-10 – кВ фидера № 139 ПС «Казьминская», села Казьминского – на опорах № 8/20, 8/23, 8/28, 8/33, 3/3, 3/10, 3/14, 3/20, 3/27, 3/32, 3/34, 3/35, 3/36, 3/41, 3/45, 3/49, 3/52, 3/55, 21/2, 21/4 ВЛ-10 кВ фидер № 138 ПС «Казьминская» сроком на 90 суток.

Постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления исчислять с 14 часов 45 минут 31 мая 2017 года.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Кочубеевский районный суд в течение 10 дней с момента вручения и получения копии постановления.

Судья: Е.В. Макаренко