Дело № 12-99/2017 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Славгород 25 августа 2017 года

Судья Славгородского городского суда Алтайского края Филиппова О.А., рассмотрев жалобу директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 на постановление № от ДД.ММ.ГГГГ и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2, которым должностное лицо- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному главным государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО3, при проведении плановой выездной проверки в период участия в комиссии по проведению плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа», далее МБОУ «Славгородская СОШ», на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, в эксплуатации электроустановок МБОУ «Славгородская СОШ», расположенных по адресу: 

<

адрес> принадлежащих (находящихся в эксплуатации) МБОУ «Славгородская СОШ» ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут выявлены нарушения обязательных Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6, далее - ПТЭЭП, выразившиеся в следующем:

1. ЩС-1, ЩС-2, ЩС (кухни), установленные вне электропомещений, не имеют запирающих устройств, препятствующих доступу в них работников неэлектротехнического персонала (нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП).

Должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, указанное бездействие вменено директору МБОУ «Славгородская СОШ» ФИО1 и квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ. 

Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2 директор МБОУ «Славгородская СОШ» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ директором МБОУ «Славгородская СОШ» на вышеуказанное постановление отменить, поскольку к ответственности привлечено ненадлежащее должностное лицо, так как в МБОУ «Славгородская СОШ» ответственным за электрохозяйство назначен ФИО4 В жалобе указано, что электроустановки были открыты для просушки. По мнению автора жалобы, правонарушение возможно признать малозначительным.

В судебном заседании ФИО1 пояснила, что поскольку в помещении, где установлены ЩС (кухня), протекла кровля, ей было принято решение открыть их для просушки, чтобы избежать замыкания проводки и пожара. 

Проверив на основании ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ материалы дела в полном объеме, изучив доводы жалобы, суд считает, что оснований для удовлетворения жалобы не имеется. Так, факт наличия указанного в постановлении нарушения подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами, и не отрицается ФИО1 Как установлено, ФИО1 является директором МБОУ «Славгородская СОШ», и именно ею было принято решение открыть запирающие устройства на ЩС кухни, что является нарушением ПТЭЭП. Учитывая характер правонарушения, малозначительным оно признано быть не может. ФИО1 обоснованно признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ. Штраф ей назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи, поэтому размер штрафа снижен быть не может. 

Учитывая изложенное, постановление № от 29 июня 2017 года и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителейи энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2 необходимо оставить без изменения, а жалобу директора «Славгородская СОШ» - без удовлетворения. 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление № от 29 июня 2017 года и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2, которым должностное лицо – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ – оставить без изменения, а жалобу директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа» –без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Алтайский краевой суд через Славгородский городской суд в течение 10 дней.

Судья О.А.Филиппова