РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № 2-527/2019 

Серафимовичский районный суд Волгоградской области

в составе председательствующего судьи Голованова С.В.,

с участием 

представителя истца помощника прокурора Цибенко А.Ю.,

представителя третьего лица ФИО1,

при секретаре Антроповой И.А.,

рассмотрев 13 ноября 2019 года в открытом судебном заседании в г.Серафимовиче Волгоградской области гражданское дело по иску прокурора Серафимовичского района Волгоградской области в интересах неопределённого круга лиц к МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, администрации 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, третье лицо: ОНДПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам Волгоградской области «об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности», 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Серафимовичского района Шипиев А.Б. обратился в суд с указанными требованиями, мотивируя их тем, что прокуратурой района проведена проверка деятельности МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области в сфере исполнения требований нормативных правовых актов об образовании и законодательства о пожарной безопасности. В ходе проведенной проверки было установлено, что, в нарушение требований законодательства, внутренний противопожарный водопровод в учреждении выполнен из горючих пластиковых труб. 

В связи с чем, просит суд:

Обязать Администрацию 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, обеспечить финансирование деятельности МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области по монтажу внутреннего противопожарного водопровода из негорючего материала.

Обязать МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, в течение 2 месяцев с момента поступления денежных средств, оборудовать здание учреждения внутренним противопожарным водопроводом из негорючего материала.

В судебном заседании помощник прокурора Цибенко А.Ю. исковые требования поддержал. 

Представители ответчиков в судебное заседание не прибыли, ходатайствуют о рассмотрении дела в их отсутствие, исковые требования признают.

Представитель третьего лица ФИО1 в судебном заседании не возражает против удовлетворения заявленных требований

Суд, выслушав помощника прокурора, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, считает возможным удовлетворить заявленные требования по следующим основаниям.

В силу ч.2 ст. 7 Конституции РФ, в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии с п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69- 3 «О пожарной безопасности» (далее - Закон), пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее - Правила) содержат правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 55 Правил, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Согласно п. 4.27 ПНБ 88-01 трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также соединительными муфтами только для водозаполненных спринклерных установок. Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм. При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке.

Судом установлено, что в МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, в нарушение вышеуказанных требований, внутренний противопожарный водопровод выполнен из горючих пластиковых труб.

Нарушения требований пожарной безопасности в учреждении культуры могут повлечь наступление неблагоприятных последствий, связанных с причинением вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, в том числе, работникам учреждения.

Таким образом, заявленные исковые требования законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Администрацию 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, обеспечить финансирование деятельности МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области по монтажу внутреннего противопожарного водопровода из негорючего материала.

Обязать МКУК Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения 

<

данные изъяты> сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области, в течение 2 месяцев с момента поступления денежных средств, оборудовать здание учреждения внутренним противопожарным водопроводом из негорючего материала.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение месяца со дня вынесения решения суда в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме изготовлено 18 ноября 2019 года.

Судья Голованов С.В.