Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 августа 2017 года Кировский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи 

<

данные изъяты>.

при секретаре ФИО4 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Казанской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ к Федеральному казенному предприятию «Казанский государственный казенный пороховой завод» об обязании устранить нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда;

Установил:

Казанский прокуратур по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ обратился в суд с иском Федеральному казенному предприятию «Казанский государственный казенный пороховой завод» об обязании устранить нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда, в обосновании своих требований указав, чтоДД.ММ.ГГГГ примерно в 

<

данные изъяты> ч. в здании № цеха № ФКП «КГКПЗ», расположенном по адресу: 

<

адрес> на производстве малых партий произошло возгорание, приведшее из-за выделения большого количества продуктов горения к разрушению здания. В результате взрыва от разлетающихся частей разрушенного здания, пострадало 

<

данные изъяты> работника ФКП «КГ КПЗ»: флегматизаторщик цеха № ФКП «КГ КПЗ» ФИО1, 

<

данные изъяты> г.р. погибла, усреднитель цеха № ФКП «КГ КПЗ» ФИО2, 

<

данные изъяты> г.р. получила травмы, связанные с переломом обеих ног, усреднитель цеха № ФКП «КГ КПЗ» ФИО3, 

<

данные изъяты> г.р. получила ушиб и кровоподтек мягких тканей бедра.

В связи с этим на основании поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Казанской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан при участии Приволжского управления Ростехнадзора в 

<

данные изъяты> года проведена проверка исполнения законодательства о промышленной, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда в ФКП «КГ КПЗ. 

По результатам проверки, в связи с выявленными нарушениями законодательства о промышленной безопасности, прокуратурой в адрес генерального директора ФКП «КГКПЗ» было внесено представление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда в ФКП «КГ КПЗ». Кроме того, ряд должностных лиц ФКП «КГ КПЗ» был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

<

данные изъяты> года прокуратурой проведена контрольная проверка исполнения ФКП «КГКПЗ» законодательства о промышленной безопасности в части устранения ранее выявленных недостатков в ходе которой было установлено, что нарушения законодательства о промышленной безопасности выявленные прокуратурой 

<

данные изъяты> года до настоящего времени ФКП «КГКПЗ» не устранены, а именно:

Не обеспечена безопасная эксплуатация зданий цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта ФКП «КГКПЗ», выразившаяся в следующих дефектах: частичное выпадение (разрушение) кирпича из кирпичной кладки южной стены здания №; трещины на кирпичной кладке фасада здания № (восточная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты>.; трещины на кирпичной кладке здания № (южная сторона) с шириной раскрытия до 3 см и длиной до 300 см.; в полах здания № имеются сколы и повреждения; нарушена целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков в здании №, что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №; пункты 4.4, 4.5 «Правила эксплуатации предприятий…», утверждённые приказом Министерства оборонной промышленности СССР от ДД.ММ.ГГГГ, пункт 5.1 Свода правил 56.13330.2011 «Производственные здания». Актуализированная редакция СНиП 31-036-2001, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Лаверы, размещённые в зданиях № цеха № не оборудованы устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования, что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3.65 «Правила эксплуатации предприятий…», утверждённые приказом Министерства оборонной промышленности СССР от ДД.ММ.ГГГГ; пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Не обеспечен контроль температуры среды внутри чана варки поз. № в здании № цеха №, что нарушает пункт 6.9.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №; пункт 3.24 «Правила эксплуатации предприятий…», утверждённые приказом Министерства оборонной промышленности СССР от ДД.ММ.ГГГГ; пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

В цехе № отсутствует обученный персонал, отвечающий за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, имеющих Единые книжки взрывника, ведущие работы с взрывчатыми материалами, что нарушает пункт 3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Работники цеха №, отвечающие за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, не прошли обучение по специальной программе подготовки заведующих складами ВМ, не сдали экзамены квалификационной комиссии и не имеют соответствующую запись в Единой книжке взрывника, что нарушает пункт 84 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Работники цеха №, отвечающие за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, допущены к самостоятельной работе без стажировки в течение 10 дней, что нарушает пункт 87 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

На каждый погребок временного хранения цеха № отсутствует паспорт по форме 5 приложения № к Правилам безопасности при взрывных работах. Один экземпляр паспорта не хранится на рабочем месте заведующего складом ВМ, что нарушает пункт 448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Не обеспечена безопасная эксплуатация здания №, входящего в состав опасного производственного объекта, а именно при визуальном осмотре здания выявлены следующие дефекты: трещина на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 4 см.; трещина на кирпичной кладке в отделении 1 (западная сторона), помещение проверки герметичности тары, длиной до 3,5 м и шириной раскрытия до 3 мм., что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.1 Свод правил 56.13330.2011 «Производственные здания». Актуализированная редакция СНиП 31-036-2001, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Инструкция по пожарной безопасности в зданиях №№, 106, 110, 881, участка № цеха №, утверждённая заместителем генерального директора – главным инженером ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, не содержит требований Правил противопожарного режима, утверждённых постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, что нарушает пункты 2.1,2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, Правила противопожарного режима, утверждённых постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Не осуществляется контроль за системами (коммуникациями) трубопровода подачи воды на опасном производственном объекте цеха № в отделении № здания №, а именно: при визуальном осмотре обнаружена коррозионная язва на трубопроводе, что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 13.5 Приложение № ПОТ РО -14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений», пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Не обеспечена безопасная эксплуатация здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта, а именно при визуальном осмотре здания выявлены следующие дефекты: трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 1 см и длиной до 50 см.; трещины на кирпичной кладке (южная сторона) с шириной раскрытия до 1 см и длиной до 40 см.; полы в отделении № имеют сколы и повреждения, что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.1 Свод правил 56.13330.2011 «Производственные здания». Актуализированная редакция СНиП 31-036-2001, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Не обеспечена безопасная эксплуатация здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта предприятия, а именно при визуальном осмотре здания выявлены следующие дефекты: трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 3 см и длиной до 120 см., что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.1 Свод правил 56.13330.2011 «Производственные здания». Актуализированная редакция СНиП 31-036-2001, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Отсутствуют крепёжные элементы на цапфе (узел крепления) трубопровода подачи флегматизатора в барабаны, расположенные в зданиях № и № цеха №, что нарушает пункты 2.1, 2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункты 3.24 «Правила эксплуатации предприятий…», утвержденные приказом Министерства оборонной промышленности СССР от ДД.ММ.ГГГГ, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Не обеспечена безопасная эксплуатация зданий № и 91 цеха №, а именно: нарушена целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков; нарушена целостность оконных и дверных проёмов; полы имеют нервности, сколы и повреждения;

Барабаны, размещённые в зданиях № и № цеха № не оборудованы устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования, что нарушает пункты 2.1,2.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 3.65 «Правила эксплуатации предприятий…», утверждённые приказом Министерства оборонной промышленности СССР от ДД.ММ.ГГГГ, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объекта, обязана соблюдать положения законодательства о промышленной безопасности.

Несмотря на выявленные прокуратурой и Приволжским управлением Ростехнадзора нарушения законодательства о промышленной безопасности ФКП «КГКПЗ» на протяжении длительного периода их не устраняет. В связи с чем необходимо в судебном порядке обязание ФКП «КГКПЗ» устранить нарушения в сфере промышленной безопасности.

ФКП «КГКПЗ» является головным исполнителем при исполнении государственного оборонного заказа, а также имеет ряд договоров в рамках кооперации с иными головными исполнителями. 

Следовательно, выявленные в ФКП «КГКПЗ» нарушения законодательства о промышленной безопасности могут создать реальную угрозу жизни и здоровью работников предприятия, в виду возможности возникновения чрезвычайных и техногенных ситуаций, а также ставят под угрозу своевременное выполнение государственного оборонного заказа, что в свою очередь недопустимо.

Кроме того, что в настоящее время Российской Федерацией в целях повышения обороноспособности страны предприятиям оборонно-промышленного комплекса предоставляются существенные бюджетные инвестиции для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.

Право прокурора на обращение в суд для защиты интересов неопределённого круга лиц и Российской Федерации закреплено в статье 45 ГПК РФ. В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и интересов общества и государства.

Статьей 1065 ГК РФ установлено, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Просят 1. Обязать ФКП «КГК ПЗ» (420032, РТ, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>) в соответствии с представлением исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране тРУДа в ФК11 «КГ КПЗ» (далее-предетавлепме) устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности на территории ФКП «КГКПЗ» расположенного по адресу 

<

адрес>:

- в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию зданий цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта ФКП «КГКПЗ», выразившаяся в следующих дефектах: частичное выпадение (разрушение) кирпича из кирпичной кладки южной стены здания №; трещины на кирпичной кладке фасада здания № (восточная сторона) с шириной раскрытия до 1 см и длиной до 150 см.; трещины на кирпичной кладке здания № (южная сторона) с шириной раскрытия до 3 см и длиной до 300 см.; в полах здания № имеются сколы и повреждения; нарушена целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков в здании №;

в соответствии с представлением обязать оборудовать лаверы, размещённые в зданиях № цеха № устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования;

в соответствии с представлением обязать обеспечить контроль температуры среды внутри чана варки поз. № в здании № цеха №;

в соответствии с представлением обязать в цехе № обучить персонал, отвечающий за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, имеющих Единые книжки взрывника, ведущие работы с взрывчатыми материалами;

в соответствии с представлением обязать обучить работников цеха. №, отвечающих за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения по специальной программе подготовки заведующих складами ВМ, сдать экзамены квалификационной комиссии, а также получить соответствующую запись в Единой книжке взрывника;

в соответствии с представлением обязать пройти стажировку работникам цеха №, отвечающим за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения допущенным к самостоятельной работе;

в соответствии с представлением обязать получить паспорт по форме

5 приложения № к Правилам безопасности при взрывных работах на каждый погребок временного хранения цеха №, при этом обеспечить обязательное хранение одного экземпляра паспорта па рабочем месте заведующего складом ВМ;

- в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию здания №, входящего в состав опасного производственного объекта, а именно: устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 4 см; трещины на кирпичной кладке в отделении 1 (западная сторона), помещении проверки герметичности тары, длиной до 3,5 м и шириной раскрытия до 3мм;

- в соответствии с представлением обязать включить в инструкцию по пожарной безопасности в зданиях №№,106, 110, 881 участка № цеха №, утвержденную заместителем генерального директора-главным инженером ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ требования Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

-в соответствии с представлением обязать осуществлять контроль за системами (коммуникациями) трубопровода подачи воды на опасном производственном объекте цеха № в отделении № здания №;

- в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта, а именно: устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной до 

<

данные изъяты>.: трещины на кирпичной кладке (южная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной до 

<

данные изъяты>.; сколы пола в отделении №;

- в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную жеплуатацию здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта предприятия, а именно устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной 

<

данные изъяты> см.;

в соответствии с представлением обязать установить крепёжные элементы на цапфе (узел крепления) трубопровода подачи флегматизатора в барабаны, расположенные в зданиях № и № цеха №;

в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию зданий № и 91 цеха №, а именно: восстановить целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков; целостность оконных и дверных Проёмов; неровности, сколы и повреждения полов;

в соответствии с представлением обязать оборудовать барабаны, размещённые в зданиях № и № цеха № устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки

оборудования.

Прокурор, в судебном заседании исковые требования уточнил, 

Обязать ФКП «КГКПЗ» (420032, РТ, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>) в соответствии с представлением исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда в ФКП «КГ КПЗ» (далее-представление) устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности на территории ФКП «КГКПЗ» расположенного по адресу 

<

адрес>:

1) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию зданий цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта ФКП «КГКПЗ», а именно: устранить частичное выпадение (разрушение) кирпича из кирпичной кладки южной стены здания №; трещины на кирпичной кладке фасада здания № (восточная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> см и длиной до 

<

данные изъяты> см; трещины на кирпичной кладке здания № (южная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> см и длиной до 

<

данные изъяты> см; в полах здания № имеются сколы и повреждения; нарушена целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков в здании №, в срок до 4 месяцев;

2) в соответствии с представлением обязать оборудовать лаверы, размещённые в зданиях № цеха № устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования, в срок до 4 месяцев;

3) в соответствии с представлением обязать обеспечить контроль температуры среды внутри чана варки поз. № в здании № цеха № в срок до 

<

данные изъяты> месяцев;

4) в соответствии с представлением обязать в цехе № обучить персонал, отвечающий за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, имеющих Единые книжки взрывника, ведущие работы с взрывчатыми материалами в срок до 

<

данные изъяты>;

5) в соответствии с представлением обязать обучить работников цеха №, отвечающих за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения по специальной программе подготовки заведующих складами ВМ, сдать экзамены квалификационной комиссии, а также получить соответствующую запись в Единой книжке взрывника в срок до 1 месяца;

6) в соответствии с представлением обязать пройти стажировку работникам цеха №, отвечающим за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, допущенным к самостоятельной работе, в срок до 1 месяца;

7) в соответствии с представлением обязать получить паспорт по форме 5 приложения № к Правилам безопасности при взрывных работах на каждый погребок временного хранения цеха №, при этом обеспечить обязательное хранение одного экземпляра паспорта на рабочем месте заведующего складом ВМ в срок до 

<

данные изъяты>;

8) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта, а именно: устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной до 

<

данные изъяты> трещины на кирпичной кладке (южная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной до 

<

данные изъяты>; сколы пола в отделении № в срок до 

<

данные изъяты>;

9) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта предприятия, а именно: устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной до 

<

данные изъяты> в срок до 

<

данные изъяты>;

10) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию зданий № и 91 цеха №, а именно: восстановить целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков; целостность оконных и дверных проёмов; неровности, сколы и повреждения полов в срок до 

<

данные изъяты>;

11) в соответствии с представлением обязать оборудовать барабаны, размещённые в зданиях № и № цеха №, устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования в срок до 

<

данные изъяты>.

Представитель ответчика исковые требования признала в полном объеме. 

Выслушав мнение сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В силу части 3 статьи 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятия его судом.

Судом принимается признание иска представителем ответчика, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173, 194-199, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск Казанской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ к Федеральному казенному предприятию «Казанский государственный казенный пороховой завод» об обязании устранить нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда удовлетворить.

1.Обязать ФКП «КГКПЗ» (420032, РТ, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>) в соответствии с представлением исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды и охране труда в ФКП «КГ КПЗ» (далее-представление) устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности на территории ФКП «КГКПЗ» расположенного по адресу 

<

адрес>:

1) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию зданий цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта ФКП «КГКПЗ», а именно: устранить частичное выпадение (разрушение) кирпича из кирпичной кладки южной стены здания №; трещины на кирпичной кладке фасада здания № (восточная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> см и длиной до 

<

данные изъяты> см; трещины на кирпичной кладке здания № (южная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> и длиной до 

<

данные изъяты> см; в полах здания № имеются сколы и повреждения; нарушена целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков в здании №, в срок до 4 месяцев;

2) в соответствии с представлением обязать оборудовать лаверы, размещённые в зданиях № цеха № устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования, в срок до 4 месяцев;

3) в соответствии с представлением обязать обеспечить контроль температуры среды внутри чана варки поз. № в здании № цеха № в срок до 3 месяцев;

4) в соответствии с представлением обязать в цехе № обучить персонал, отвечающий за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, имеющих Единые книжки взрывника, ведущие работы с взрывчатыми материалами в срок до 1 месяца;

5) в соответствии с представлением обязать обучить работников цеха №, отвечающих за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения по специальной программе подготовки заведующих складами ВМ, сдать экзамены квалификационной комиссии, а также получить соответствующую запись в Единой книжке взрывника в срок до 

<

данные изъяты> месяца;

6) в соответствии с представлением обязать пройти стажировку работникам цеха №, отвечающим за хранение и учёт изделий в погребках временного хранения, допущенным к самостоятельной работе, в срок до 1 месяца;

7) в соответствии с представлением обязать получить паспорт по форме 5 приложения № к Правилам безопасности при взрывных работах на каждый погребок временного хранения цеха №, при этом обеспечить обязательное хранение одного экземпляра паспорта на рабочем месте заведующего складом ВМ в срок до 3 месяцев;

8) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта, а именно: устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> см и длиной до 

<

данные изъяты> см; трещины на кирпичной кладке (южная сторона) с шириной раскрытия до 1 см и длиной до 40 см; сколы пола в отделении № в срок до 

<

данные изъяты> месяца;

9) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию здания № цеха №, входящего в состав опасного производственного объекта предприятия, а именно: устранить трещины на кирпичной кладке фасада (западная сторона) с шириной раскрытия до 

<

данные изъяты> см и длиной до 

<

данные изъяты> в срок до 

<

данные изъяты> месяцев;

10) в соответствии с представлением обязать обеспечить безопасную эксплуатацию зданий № и 91 цеха №, а именно: восстановить целостность лакокрасочного покрытия стен и потолков; целостность оконных и дверных проёмов; неровности, сколы и повреждения полов в срок до 

<

данные изъяты>;

11) в соответствии с представлением обязать оборудовать барабаны, размещённые в зданиях № и № цеха №, устройствами, позволяющими открывать ограждения только после выключения и полной остановки оборудования в срок до 

<

данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Кировский районный суд 

<

адрес> в течении месяца.

Судья В.А.Гужов