Дело № 2-1308/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> 20 декабря 2019 года

Советско-Гаванский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Шорохова С.В.,

при секретаре Сизовой О.А.,

с участием ст. помощника прокурора Булдакова А.А., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску Советско-Гаванского городского прокурора 

<

адрес> к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная школа №» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Советско-Гаванский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит обязать МБОУ ОШ № устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес>, а именно: - ручные пожарные извещатели расположить на высоте не более 1,5м; - прибор приемочно-контрольный пожарный установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала либо в помещении с охранной и пожарной сигнализацией и защищенном от несанкционированного доступа; - оборудовать световые указатели «Выход» над эвакуационным выходом из цокольного этажа, 1 и 2 этажа в правом крыле здания; - оборудовать подвал здания аварийным освещением; - оборудовать здание огнетушителями для тушения пожара класса «А».

В судебном заседании ст. помощник прокурора Булдакова А.А. поддержала заявленные требования частично, пояснив, что ответчиком не выполнены следующие требования пожарной безопасности: - прибор приемочно-контрольный пожарный не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала либо в помещении с охранной и пожарной сигнализацией и защищенном от несанкционированного доступа; - подвал здания не оборудован аварийным освещением; здание не оборудовано огнетушителями для тушения пожара класса «А».

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании иск признала, пояснила, что ручные пожарные извещатели установлены на высоту 1,5м, повесили световые указатели «Выход» над эвакуационным выходом из цокольного этажа, 1 и 2 этажа в правом крыле здания.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, нахожу исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что в нарушение требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (ППР-390) в здании по адресу 

<

адрес>, прибор приемочно-контрольный пожарный не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала либо в помещении с охранной и пожарной сигнализацией и защищенном от несанкционированного доступа; - подвал здания не оборудован аварийным освещением, здание не оборудовано огнетушителями для тушения пожара класса «А».

Данные обстоятельства подтверждаются Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, объяснениями представителя ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Советско-Гаванского городского прокурора 

<

адрес> удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа №» устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес>, а именно: - прибор приемочно-контрольный пожарный установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала либо в помещении с охранной и пожарной сигнализацией и защищенном от несанкционированного доступа; - оборудовать подвал здания аварийным освещением; - оборудовать здание огнетушителями для тушения пожара класса «А».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Советско-Гаванский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ДД.ММ.ГГГГ). 

Судья С.В. Шорохов