5-261/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

11 сентября 2017 года г. Вологда 

Судья Вологодского районного суда Вологодской области Коновалова Н.Б., 

при секретаре Никитиной В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кубенское-Ресурс», ОГРН:***, ИНН:***,

у с т а н о в и л:

согласно протоколу об административном правонарушении от 04.09.2017 № 52-5481-3697/ПТ при проведении мероприятий по контролю на объектах: теплоснабжающая котельная ООО «Кубенское-Ресурс», выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные 29.01.2017 в 11.00, а именно в период с 23.08.2017 по 29.08.2017 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Кубенское-Ресурс» на основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора от 31.07.2017 выявлено нарушение п. 3.3.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115: кирпичная дымовая труба котельной не содержится в исправленном состоянии, обеспечивающее длительное надежное использование их по назначению, на основании заключения по результатам обследования от 07.07.2016 данная дымовая труба запрещена к эксплуатации, не проведены мероприятия, установленные на основании заключения от 07.07.2016. 

В судебном заседании представитель ООО «Кубенское-Ресурс» по доверенности ФИО1 факт совершения административного правонарушения признала, суду показала, что ООО «Кубенское-Ресурс» не является собственником указанной котельной и трубы, использует ее на основании договора аренды от 30.09.2013, заключенного с комитетом по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района. От данной котельной производится отопление Макаровской школы и двух многоквартирных домов. ООО «Кубенское-Ресурс» обращалось с письмом к собственнику котельной – комитету по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района о рассмотрении вопроса о выделении денежных средств для проведения реконструкции объекта. Из комитета по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района поступил ответ о том, что в 2017 году планируется демонтаж указанного объекта недвижимости и строительство новой газовой котельной. 

В судебном заседании представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора по доверенности ФИО2 протокол поддержал, дополнительно пояснил, что трубу эксплуатировать нельзя, так как она находится в аварийном состоянии.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные материалы, приходит к следующему. 

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В соответствии с п. 3.3.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, производственные здания и сооружения котельных надлежит содержать в исправном состоянии, обеспечивающие длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда.

Обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении, подтверждены актом проверки от 29.08.2017 №52-5481-5897/А, предписанием об устранении выявленных нарушений от 29.08.2017 №52-5481-2808/ПР, протоколом о временном запрете деятельности от 04.09.2017 №52-541-3698/ПТ, заключением от 07.06.2016 по результатам обследования кирпичной дымовой трубы высотой 30 м, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в действиях ООО «Кубенское-Ресурс» имеется нарушение законодательства в области пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, за которое ст. 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

При назначении административного наказания суд принимает во внимание характер и общественную опасность совершенного административного правонарушения и полагает правомерным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

Руководствуясь ст. ст. 9.11, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

п о с т а н о в и л:

признать общество с ограниченной ответственностью «Кубенское-Ресурс», ОГРН:***, ИНН:***, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающегося в прекращении эксплуатации кирпичной дымовой трубы h-30м, расположенной по адресу: теплоснабжающая котельная в 

<

адрес>, на срок 90 (девяносто) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский районный суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления. 

Согласовано

Копия верна: 

Судья: Н.Б. Коновалова