КОПИЯ Дело № 2-69/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

П. Локня Псковская область 30 июля 2018 года.

Локнянский районный суд Псковской области в составе : председательствующего

судьи Сорокиной И.В.

при секретаре судебного заседания Андреевой К.А..,

с участием помощника прокурора Локнянского района Псковской области Волкова А.В..,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора Локнянского района в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа», к администрации Локнянского района о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности и обеспечении финансирования,

У С Т А Н О В И Л :

Заместитель прокурора Локнянского района Псковской области Андруцеляк Р.М. в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа», к администрации Локнянского района с вышеуказанным иском. В обоснование иска указал, что в апреле 2018 года прокуратурой Локнянского района была проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Локнянская средняя общеобразовательная школа», в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности, с целью устранения которых прокуратурой Локнянского района 25 апреля 2018 года директору МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» было вынесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. При этом, нарушения указанные в представлении были устранены частично, так по состоянию на 18.06.2018 года в учреждении и его филиале не устранены следующие нарушения закона : в филиале « Подберезинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» в открытых шкафах пожарных кранов пожарный рукав и пожарный ствол отсутствуют ( п. 571 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 « О противопожарном режиме»(далее ППР в РФ)); в помещениях мужской раздевалки на пути эвакуации располагается порог, не являющийся порогом дверного проема ( п. 26 «а» ППР в РФ ); материал отделки (деревянные доски, покрытые масляной краской) пола на пути эвакуации (общий коридор) имеет показатели опасности выше чем В2,РП2,Д3, Т2 (п.4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (далее СП 1.13130.2009 ); над дверью эвакуационного выхода через спортзал отсутствует световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 ; над дверью эвакуационного выхода из коридора наружу отсутствует световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173); у выхода со 2 этажа на эвакуационную лестницу имеется ступенька – порог высотой 0,1 м ( п.4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009); на объекте отсутствуют акты очистки воздуховодов за минувший год ( п. 50 ППР в РФ ); помещения склада планшетов не оборудовано системами противопожарной защиты (п.4 Приложение IIIНПБ 110-03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 315; над эвакуационным выходом из здания котельной отсутствует световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173.

Также не устранены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» : в помещениях подвала отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации (п.4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией) ; в помещениях склада продуктов отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации ( п. 4 НПБ 110-03).

Несоблюдение МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» обязательных требований пожарной безопасности с учетом постоянного массового нахождения в зданиях учреждения малолетних детей недопустимо и создает угрозу их жизни и здоровью.

В соответствии с п.1.5 Устава образовательного учреждения, учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование « Локнянский район», при этом функции и полномочия учредителя учреждения от имени Локнянского района осуществляет администрация Локнянского района. В связи с чем, а также учитывая положения, предусмотренные с п.5 ч.1 ст. 9 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», орган местного самоуправления-администрация Локнянского района Псковской области обязана финансировать текущую деятельность учреждения связанную с обеспечением пожарной безопасности учреждения. Отсутствие же денежных средств, необходимых для исполнения требований пожарной безопасности в учреждении в бюджете муниципального района не является основанием для освобождения ответчиков от исполнения возложенных обязанностей на них, поскольку действующее законодательство не ставит в зависимость выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению пожарной безопасности с их финансовыми возможностями. Факт отсутствие в текущем году финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждении не может служить основанием для несоблюдения вышеуказанных требований нормативных правовых актов направленных на создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.. В связи с чем, заместитель прокурора Локнянского района Псковской области в интересах неопределенного круга лиц просит обязать МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» устранить вышеуказанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в срок не позднее 31.12.2018 года и обязать администрацию Локнянского района профинансировать данные мероприятия.

Определением Локнянского районного суда Псковской области от 30 июля 2018 года был принят отказ прокурора от части исковых требований и производство по делу в части требований, а именно : 

по филиалу « Подберезинская средняя общеобразовательная школа»:

- в открытых шкафах пожарных кранов отсутствуют пожарные рукава и пожарный ствол ( п.57 ППР в РФ );

- наличия в помещении мужской раздевалки на пути эвакуации порога, не являющегося порогом дверного проема (п.26 «а» ППР в РФ);

- наличия у выхода со 2-го этажа на эвакуационную лестницу ступеньки-порога высотой 0,1 м ( п.4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009);

- отсутствие в помещении склада планшетов систем противопожарной защиты (п.4 III НПБ 110-03 « Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 315).

по МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа»:

- в помещениях подвала отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации (п.4, Приложение III НПБ 110-03 « Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 315) ;

-в помещениях склада продуктов отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации ( п. 4 НПБ 110-03). Производство по делу в данной части было прекращено.

В судебном заседании процессуальный истец- помощник прокурора Локнянского района Волков А.В. поддержал исковые требования об устранении оставшихся нарушений законодательства о пожарной безопасности и возложением на администрацию Локнянского района, как учредителя МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» обязанности по финансирования мероприятий по устранению данных нарушений.

Представитель ответчика МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 с заявленными исковыми требованиями согласилась, пояснив суду, что действительно была проведена проверка прокуратурой Локнянского района и часть выявленных нарушений были устранены при получении представления, часть уже при рассмотрении данного гражданского дела, на устранения оставшейся части нарушений требуются деньги из бюджета, поскольку платных услуг школа не оказывает и в случае выделения им денежных средств данные нарушения будут устранены, срок указанный в исковом заявлении прокурором считает, также разумным. 

Представитель соответчика – администрации Локнянского района Псковской области ФИО2 с исковыми требованиями согласилась частично, пояснив суду, что администрация района является учредителем, однако исполняет свои полномочия в пределах установленных Уставом района и Уставом учреждения. При этом, администрация района не является распорядителем бюджетных средств, поскольку образовательные учреждения находятся на содержании местного бюджета. Бюджет исполняет и им распоряжается Собрание депутатов Локнянского района. В связи с чем, ФИО2 считает, что требования прокурора об устранении нарушений пожарной безопасности являются законными, однако требования о возложении на администрацию района обязанности финансирования данных мероприятий являются незаконными.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований – заведующая филиалом « Подберезинская средняя общеобразовательная школа» ФИО8 в судебное заседание не явилась, ранее суду поясняла, что с заявленными исковыми требованиями прокурора она согласна, что часть выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности были устранены собственными силами, однако на устранение оставшейся части необходимы денежные средства из бюджета, поскольку собственных денежных средств у филиала не имеется.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований – ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому и Пушкиногорскому и Новоржевскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области ФИО9 суду пояснила, что она принимала участие при проведении проверки пожарной безопасности и считает, что заявленные прокурором требования обоснованы и законны.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований Собрания депутатов Локнянского района- ФИО10 суду пояснил, что ему, как председателю собрания известно, о ходатайстве школы о выделении денежных средств на устранение нарушений пожарной безопасности, однако данный вопрос, возможно разрешить только на сессии собрания депутатов, которое проводится один раз в месяц.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

Статьями 1, 2, 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя указанный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 34 ФЗ от 21 декабря 1994 года « О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара».

В соответствии со ст. 37 ФЗ « О пожарной безопасности» руководители организации обязаны в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Положения ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 9.2 Федерального закона N 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" указывают на то, что бюджетное учреждение финансируется за счет бюджета соответствующего уровня.

Правилами о противопожарном режиме в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 25.04.2012 N 390 установлены требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами, местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.. 

Пунктом 50 данных правил установлено, что руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

В соответствии со статьями 84,899 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), разработаны своды правил, которые являются нормативными документами по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений, а также устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях.

Согласно п.4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009,в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Согласно п. 5.3 свода правил 3.13130.2009, световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".

Из материалов гражданского дела следует, что прокуратурой Локнянского района была проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» и по результатам которой были установлены ряд нарушений требований пожарной безопасности. 25 апреля 2018 года прокуратурой Локнянского района был составлен акт проверки и в адрес директора МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» было вынесено представление об устранении выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в котором руководителю учреждения было предложено рассмотреть данное представление и принять меры, направленные на устранение нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, для чего устранить нарушения требований ППР в РФ, НПБ 110-03, свода правил СП 1.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 8.13130.2009, СП 9.13130.2009 в деятельности учреждения и его филиала. О принятых мерах руководителю учреждения было предложено в месячный срок со дня вынесения представления в письменной форме предоставить копии приказов о наказании и документов, подтверждающих фактическое устранение выявленных нарушений закона.

24 мая 2018 года в адрес прокуратуры Локнянского района Псковской области от директора МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 поступил ответ на представление об устранении выявленных нарушений, из которого следует, что ряд пунктов представления по которым необходимы материальные затраты не исполнены и об их исполнении должностное лицо обязывалось сообщить позднее. Согласно объяснению, данному ФИО1 от 18.06.2018 года следует, что не были устранены ряд нарушений, в филиале « Подберезинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» в открытых шкафах пожарных кранов пожарный рукав и пожарный ствол отсутствуют ( п. 571 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 « О противопожарном режиме»(далее ППР в РФ)); в помещениях мужской раздевалки на пути эвакуации располагается порог, не являющийся порогом дверного проема ( п. 26 «а» ППР в РФ ); материал отделки (деревянные доски, покрытые масляной краской) пола на пути эвакуации (общий коридор) имеет показатели опасности выше чем В2,РП2,

<

адрес>, Т2 (п.4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (далее СП 1.13130.2009 ); над дверью эвакуационного выхода через спортзал отсутствует световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 ; над дверью эвакуационного выхода из коридора наружу отсутствует световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173); у выхода со 2 этажа на эвакуационную лестницу имеется ступенька – порог высотой 0,1 м ( п.4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009); на объекте отсутствуют акты очистки воздуховодов за минувший год ( п. 50 ППР в РФ ); помещения склада планшетов не оборудовано системами противопожарной защиты (п.4 Приложение IIIНПБ 110-03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 315; над эвакуационным выходом из здания котельной отсутствует световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173. Также не устранены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» : в помещениях подвала отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации (п.4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией) ; в помещениях склада продуктов отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации ( п. 4 НПБ 110-03). При этом руководитель указывает, что причинами и условиями способствующими возникновению указанных нарушений явилось отсутствие достаточных финансовых средств у учреждения. Данные нарушения обязуется устранить до 01.06.2019 года по мере поступления денежных средств.

Согласно главе 1 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Локнянская средняя общеобразовательная школа» МО « Локнянский район» Псковской области, учреждение относится к типу бюджетное, учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование « Локнянский район», при этом функции и полномочия учредителя от имени Локнянского района осуществляет администрация Локнянского района. Учреждение является некоммерческой организацией, имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием и другими реквизитами юридического лица. Учреждение может создавать филиалы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, при этом филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденного Учреждением Положения и наделяется имуществом создавшего его Учреждения. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

В соответствии с главой 2 данного Устава, источниками формирования имущества Учреждения являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; имущество, приобретенное за счет средств бюджета района ; бюджетные ассигнования в виде субсидий из бюджета района; бюджетные инвестиции ; средства местного бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме; средства от приносящей доход деятельности ; добровольные имущественные взносы и пожертвования; иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного следует, что МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» являясь некоммерческим юридическим лицом, имеет возможность зарабатывать собственные деньги лишь ограничено. Кроме этого учреждение, также является бюджетным, соответственно использовать денежные средства, поступившие в его самостоятельное распоряжение, имеет возможность лишь с соблюдением установленной бюджетным законодательством процедуры.

Таким образом, именно администрация МО « Локнянский район» обязана выделить денежные средства для устранения предписания контролирующего органа.

Учитывая, что администрация МО « Локнянский район» не предоставила доказательств принятия всех мер в пределах своих полномочий, представленных ей, отсутствия у МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» возможности изыскать дополнительные денежные средства, а также отсутствия совершения администрацией Локнянского района на момент рассмотрения иска в суде каких-либо действий и принятия каких-либо решений, направленных на выделение финансирования для устранения нарушений требований пожарной безопасности в установленные предписанием срок, суд считает, что заявленные уточненные исковые требования к администрации Локнянского района о возложении обязанности финансирования для устранения нарушений требований пожарной безопасности в оставшейся части подлежат, также подлежат удовлетворению.

При этом, доводы администрации Локнянского района о том, что последняя исполняет свои обязательства по финансированию учреждения в полном объеме и в пределах установленных лимитов, предусмотренных решением Собрания депутатов Локнянского района не могут быть приняты судом во внимание, поскольку администрация Локнянского района является ответственной за формирование бюджета муниципального образования, которая в силу своих полномочий самостоятельно определяет приоритетные направления формирования и размещения заказов, а также расходования денежных средств. Отсутствие также финансовых средств у администрации Локнянского района не может служить основанием для отказа в защите прав неопределенного круга лиц, в интересах которых прокурор обратился в суд.

При этом, указанный в исковом заявлении срок устранений нарушений требований пожарной безопасности, а именно до 31.12.2018 года является разумным с учетом объема работ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-195 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Уточненные исковые требования заместителя прокурора Локнянского района в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа», к администрации Локнянского района о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа» МО «Локнянский район» в срок не позднее 31 декабря 2018 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в филиале «Подберезинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ « Локнянская средняя общеобразовательная школа», расположенном по адресу : пос. Подберезье Локнянский район, Псковская область следующие нарушения :

- устранить нарушения п.4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 - материал отделки (деревянные доски, покрытые масляной краской) пола на пути эвакуации (общий коридор) имеет показатели опасности выше чем В2,РП2,Д3, Т2; 

- установить над дверью эвакуационного выхода через спортзал световое табло « ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173) ;

- установить над дверью эвакуационного выхода из коридора наружу световое табло «ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173);

- составить акты очистки воздуховодов за минувший год на объекте ( п. 50 ППР в РФ ); 

-установить над эвакуационным выходом из здания котельной световое табло «ВЫХОД» (п.5.3 свода правил СП 1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173).

Обязать администрацию МО « Локнянский район» профинансировать работы по устранению данных нарушений законодательства о пожарной безопасности в филиале «Подберезинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Псковский областной суд с подачей жалобы через Локнянский районный суд в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Мотивированное решение вынесено - 03 августа 2018 года.

Председательствующий подпись И.В.Сорокина.

Копия верна : Судья И.В.Сорокина.