﻿? №

Р Е Ш Е Н И Е

ИФИО1

«25» декабря 2019 года 

<

адрес>Судья Гергебильского районного суда РД Омаров А.М., 

С участием зам.прокурора 

<

адрес> ФИО7,

Представителя МЧС России по РД дознавателя ФИО8

При секретаре ФИО6, 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску зам. прокурора РД в интересах неопределенного круга лиц к профессиональной исламской духовной образовательной религиозной организации «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди» в лице руководителя ФИО2 об устранении нарушений пожарной безопасности противодействия терроризму, 

УСТАНОВИЛ :

Зам.прокурор РД, действуя в интересах неопределенного круга лиц, в порядке ст.45 ГПК РФ, обратился в суд с иском к профессиональной исламской духовной образовательной религиозной организации «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди» в лице руководителя ФИО2 об устранении нарушений пожарной безопасности противодействия терроризму, просит обязать профессиональную исламскую духовно - образовательную религиозную организацию «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди» в лице руководителя ФИО2 устранить нарушения пожарной безопасности, а именно:

- на автоматическую пожарную сигнализацию не представлена исполнительная документация,

-не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки (п.21 ППР в РФ),

- ковровые дорожки не прикреплены к полу (п.39 ППР в РФ);

- не представлена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не представлен документ о проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (п.12 ППР в РФ);

-объект защиты не обеспечен планом эвакуации людей при пожаре (п.7 ППР в РФ);

- на объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности (ст.64 ФЗ №);

- на объекте защиты отсутствует электрический фонарь (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсических продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п.9 ППР в РФ);

- не представлен журнал учета проведения противопожарного инструктажа с лицами, осуществляющих свою деятельность на данном объекте защиты (п.3 ППР в РФ, приказ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»;

- не представлен документ о прохождении пожарно-технического минимума руководителя и ответственного лица данного объекта (п.3 ППР в РФ, приказ №);

- автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии. Не проводится её проверка работоспособности с составлением соответствующего акта проверки (п.61 ППР в РФ);

- внутренние пожарные краны в неисправном состоянии (п.55 ППР в РФ);

- на путях эвакуации не вывешены знаки пожарной безопасности (ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ.2001, п.1.1 НПБ 160-97);

- по периметру кровли здания объекта защиты отсутствует ограждение для обеспечения деятельности пожарных подразделений (ст.4 ФЗ №, п.7.16 СП 4.13130.2013, п.8.11СНиП ДД.ММ.ГГГГ).В судебном заседании зам.прокурор 

<

адрес> РД ФИО7 заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель МЧС России по РД дознаватель ФИО4 Б.Г. поддержал исковые требования заместителя прокурора РД.Представитель ответчика - профессиональной исламской духовной образовательной религиозной организации «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди» в лице и.о.руководителя ФИО3 в судебном заседании исковые требования признал и пояснил, что нарушения устраняются.Выслушав лиц, участвующих в деле, зам.прокурора 

<

адрес> ФИО7, представителя МЧС России по РД дознавателя ФИО8, представитель ответчика профессиональной исламской духовной образовательной религиозной организации «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди» в лице и.о.руководителя ФИО3, исследовав и оценив доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.Из представленных материалов следует, что прокуратурой Республики совместно с Управлением надзорной деятельностью и профилактической работы ГУ МЧС России по РД проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в профессиональной исламской духовной образовательной религиозной организации «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди», расположенного по адресу: 

<

адрес> РД.

В результате проверки были выявлены выше перечисленные нарушения действующего законодательства.В соответствии со ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах.В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ « О противодействии терроризму » одним из принципов противодействия терроризму ��?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?????????????????d?????????�?????????�???????�???????�?????????

Указанные в исковом заявлении недостатки нарушают права неопределенного круга лиц, так как могут повлечь причинение вреда здоровью граждан, угрожать их жизни, привести к уничтожению имущества как лиц, постоянно проживающих на территории сельского поселения, так и временно находящихся на территории поселения.

Деятельность организации профессиональной исламской духовной образовательной религиозной организации «Гергебильское медресе имени Хасана-Афанди» в лице руководителя ФИО2 без обеспечения надлежащих мер безопасности и соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности создает реальные условия и возможность для совершения актов терроризма, что может повлечь тяжкие последствия в виде человеческих жертв и причинение существенного материального ущерба.