47RS0011-01-2020-001440-02

Дело № 2-1231/2020 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ломоносов 8 октября 2020 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Яковлевой М.В.,

при секретаре Спренгель У.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ломоносовского района Ленинградской области к акционерному обществу «Инженерно-энергетический комплекс» (АО «ИЭК») об обязании совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ломоносовского района Ленинградской области обратился в Ломоносовский районный суд Ленинградской области в защиту интересов неопределенного круга лиц с исковым заявлением к АО «ИЭК» об обязании в течение года с момента вступления в законную силу решения суда оборудовать автоматической пожарной сигнализацией здание котельной, расположенной в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в ходе проведенной прокуратурой района проверки антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории района, установлено, что на котельной в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области отсутствует система пожарной безопасности.

Таким образом, ненадлежащее осуществление АО «ИЭК» обязанностей по созданию системы обеспечения пожарной безопасности объекта, профилактике терроризма, предупреждению чрезвычайных ситуаций привело к незащищенности объекта, что и послужило поводом для обращения в суд с названным исковым заявлением. 

В судебное заседание помощник прокурора Ломоносовского района Ленинградской области Тарасова Э.Н. явилась, поддержала исковые требования, просила удовлетворить иск в полном объеме. 

Представитель ответчика АО «ИЭК» - ФИО1 в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена судом надлежащим образом, представила письменное ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие, против удовлетворения заявленных прокурором требований не возражала (л.д. 29). 

Выслушав объяснения помощника прокурора Ломоносовского района Ленинградской области – Тарасовой Э.Н., исследовав материалы дела, а также представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему.

Статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; … требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности…

Из материалов дела следует, что 20 декабря 2016 года между АО «Ломоносовская энергетическая компания» (арендодатель) и ООО «ИЭК» (арендатор) заключен договор аренды № 38 Ю/16, срок которого истекает 31 декабря 2033 года (л.д. 11-16). 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 указанного договора аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование, на условиях настоящего договора движимое и недвижимое имущество, входящее в состав инженерно-коммунальной инфраструктуры Ломоносовского района Ленинградской области, в качестве инвентарных объектов основных средств арендодателя, в соответствии с Приложением № 1 – перечень передаваемого в аренду имущества, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласно представленной в материалы дела выписки из приложения № 1 к договору аренды № 38 Ю/16 от 20 декабря 2016 года здание котельной в деревне Кипень, площадью 1092,9 с кадастровым № 47:14:0000000:23654 входит в перечень котельных, находящихся в аренде по состоянию на 17 апреля 2020 года (л.д. 17-18).

Материалами дела подтверждается, что прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области была проведена проверка, в связи с проведением которой, 4 июня 2020 года заместителем прокурора района ФИО5 направлен запрос в адрес начальника территориального отдела Государственного пожарного надзора Ломоносовского района УГПН ГУ ГО и ЧС ЛО ФИО6 о предоставлении информации о наличии пожарной сигнализации на объектах по очистке сточных вод, котельных, водоочистных сооружениях, расположенных на территории района (л.д. 8).

Из ответа начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района № 978-2-21-29 от 15 июня 2020 года следует, что здание котельной (локальная), расположенной в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области пожарная сигнализация отсутствует (л.д. 9-10). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. 

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

На основании пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52, пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов - устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Согласно пункту 9 таблицы 1 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)», утвержденных приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 315, здания общественного и административно-бытового назначения должны быть оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Постановлением Минстроя Российской Федерации от 13 февраля 1997 года № 18-7 приняты и введены в действие СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в соответствии с пунктом 1.1 которого, настоящие нормы и правила устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.

В силу пунктом 7.1 СНиП 21-01-97 одним из мероприятий по предотвращению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения, является сигнализация и оповещение о пожаре.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Учитывая собранные по делу доказательства, а также представленное в суд ходатайство представителя ответчика, согласно которому АО «ИЭК» не возражает против удовлетворения исковых требований, суд приходит к выводу о законности и обоснованности требований прокурора и обязании АО «ИЭК» в течение года с момента вступления в законную силу решения суда оборудовать автоматической пожарной сигнализацией здание котельной, расположенной в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ломоносовского района Ленинградской области в защиту интересов неопределенного круга лиц – удовлетворить.

Обязать акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» в течение года с момента вступления в законную силу решения суда оборудовать автоматической пожарной сигнализацией здание котельной, расположенной в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ломоносовский районный суд Ленинградской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 13 октября 2020 года.

Судья М.В.Яковлева