Дело № 2-344/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

20 июня 2017 года Пригородный районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Соколова Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Базаровой А.М. 

с участием помощника прокурора Пригородного районного суда Свердловской области Шлюшинской Д.Л.

представителя ответчика – ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Пригородного района Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Кемпинг» о понуждении к совершению действий в сфере пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Пригородного района Свердловской области, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ООО «Кемпинг», в котором просит обязать ответчика, в течение трех месяцев со дня вынесения решения суда при эксплуатации здания кафе «

<

...>» расположенного по адресу: 

<

адрес>, относящееся к местам с массовым пребыванием людей принять меры по устранению нарушений правил пожарной безопасности, а именно: 

- разработать и принять инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима;

- в складских и в производственных помещениях обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

- для здания класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2 при количестве этажей не более 2 организовать наружное пожаротушение с расходом воды 10 л/с;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (склад продуктов, склад спиртного, овощной склад - класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2);

- в течение отопительного сезона обеспечить проведение очистки дымоходов и печи от сажи;

- обеспечить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы;

- обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- обеспечить очистку прилегающей территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов (опил);

- на территории ликвидировать свалку горючих отходов (дрова);

- на территории трактира (на заднем дворе) ликвидировать емкость с горючими газами (баллоны с пропаном);

- у пусковой аппаратур ликвидировать горючие материалы (в помещении раздевалки);

- объект обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2;

- помещения склада продуктов, склада спиртного, овощного склада, мясного цеха, коридор на против основного входа, коридор ведущий к запасному эвакуационному выходу, помещение котельной защитить автоматической установкой пожарной сигнализации;

- помещения склада продуктов, склада спиртного, овощного склада, мясного цеха, коридор напротив основного входа, коридор, ведущий к запасному эвакуационному выходу, помещение котельной защитить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить исправное состояние системы противопожарной защиты объекта;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, а именно: эвакуационный выход, ведущий из коридора во двор на улицу не оборудован световым оповещателем «Выход»;

- запретить в зальном помещении с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек;

- устранить примененные декоративно-отделочные материалы (натяжной потолок) с неизвестными показателями пожарной опасности для отделки потолка зального помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2 вместимостью более 50, но не более 300 человек. 

В обоснование иска прокурор указал, что в ходе проведенной прокуратурой Пригородного района Свердловской области проверки деятельности ответчика, при осуществлении предпринимательской деятельности выявлены факты нарушения Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

В данном судебном заседании помощник прокурора заявленные исковые требования поддержал в полном объёме по доводам, изложенным в иске. 

Представитель ответчика исковые требования признал, согласившись с доводами, изложенными в исковом заявлении. Подал заявление о признании иска Самостоятельных пояснений по существу иска не имел. 

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 

Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту.

Порядок реализации данного права в рамках гражданского судопроизводства регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск (часть 1). Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (часть 2). 

Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку доказательствами, представленными истцом, подтверждается факт нарушения Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, ответчику понятны последствия признания иска, суд принимает признание иска ответчиком, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Предложенный прокурором срок для исполнения требований представляется разумным. 

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Пригородного района Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Кемпинг» о понуждении к совершению действий в сфере пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Кемпинг» в течение трех месяцев со дня вынесения решения суда при эксплуатации здания кафе «

<

...>» расположенного по адресу: 

<

адрес>, относящееся к местам с массовым пребыванием людей принять меры по устранению нарушений правил пожарной безопасности: 

- разработать и принять инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима;

- в складских и в производственных помещениях обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

- для здания класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2 при количестве этажей не более 2 организовать наружное пожаротушение с расходом воды 10 л/с;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (склад продуктов, склад спиртного, овощной склад - класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2);

- в течение отопительного сезона обеспечить проведение очистки дымоходов и печи от сажи;

- обеспечить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы;

- обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- обеспечить очистку прилегающей территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов (опил);

- на территории ликвидировать свалку горючих отходов (дрова);

- на территории трактира (на заднем дворе) ликвидировать емкость с горючими газами (баллоны с пропаном);

- у пусковой аппаратур ликвидировать горючие материалы (в помещении раздевалки);

- объект обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2;

- помещения склада продуктов, склада спиртного, овощного склада, мясного цеха, коридор на против основного входа, коридор ведущий к запасному эвакуационному выходу, помещение котельной защитить автоматической установкой пожарной сигнализации;

- помещения склада продуктов, склада спиртного, овощного склада, мясного цеха, коридор напротив основного входа, коридор, ведущий к запасному эвакуационному выходу, помещение котельной защитить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить исправное состояние системы противопожарной защиты объекта;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, а именно: эвакуационный выход, ведущий из коридора во двор на улицу не оборудован световым оповещателем «Выход»;

- запретить в зальном помещении с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек;

- устранить примененные декоративно-отделочные материалы (натяжной потолок) с неизвестными показателями пожарной опасности для отделки потолка зального помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2 вместимостью более 50, но не более 300 человек. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Пригородный районный суд Свердловской области в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме. 

Судья (подпись)

Машинописный текст решения изготовлен судьей 23.06.2017 года.

Судья (подпись)