Дело № 5-94/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

с. Кулунда 29 мая 2018 года 

Судья Кулундинского районного суда Алтайского края Клименко О.А., находящийся по адресу: 

<

...>, Кулундинского района, Алтайского края, 

при секретаре Сафоновой Н.Н.,

с участием представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, ФИО1,

представителя Роспотребнадзора ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Радуга», ИНН №№№№, ОГРН №№№№ адрес фактического местонахождения: ----------, юридический адрес: ----------

У С Т А Н О В И Л :

////// в 10 часов 30 минут главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по АК в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском района ФИО2 в МБДОУ «Десткий сад № 7 «Радуга», расположенном по адресу: ----------, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений и общественных помещений выразившиеся в следующем. 

В помещениях детского сада № 7 «Радуга» были произведены измерения параметров микроклимата (30 замеров), которые, как было установлено заключением экспертизы № 38/162 от 24.05.2018 г, не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п. 8.7 раздела VIII, приложение 3): музыкальный зал (спортивный зал) точки измерения №1,2 фактическая температура 15,6 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; средняя группа групповая точки измерения №1,2,3 фактическая температура 19 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; средняя группа спальня точки измерения №1,2 фактическая температура 16,2 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; средняя группа приемная фактическая температура 15,8 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; средняя группа туалетная фактическая температура 15,7 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; подготовительная группа групповая точки измерения №1,2,3 фактическая температура 19,5 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; подготовительная группа спальня точки измерения №1,2 фактическая температура 16,5 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; подготовительная группа приемная фактическая температура 15,8 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; подготовительная группа туалетная фактическая температура 15,8 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; вторая группа раннего возраста групповая точки измерения №1,2,3 фактическая температура 20,2 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; вторая группа раннего возраста спальня точки измерения №1,2 фактическая температура 17,7 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; вторая группа раннего возраста приемная фактическая температура 16 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; вторая группа раннего возраста туалетная фактическая температура 16 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; младшая группа групповая точки измерения №1,2,3 фактическая температура 19,7 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; младшая группа спальня точки измерения №1,2 фактическая температура 16,5 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С; младшая группа приемная фактическая температура 16 °С, при норме не ниже 21,0-23,0°С; младшая группа туалетная фактическая температура 16 °С, при норме не ниже 19,0-20,0°С.

Представитель МБДОУ Детский сад № 7 «Радуга» ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанного выше правонарушения признала и пояснила, что температурный режим в помещениях детского сада ниже нормы в виду того, что отопительный сезон на основании постановления главы района окончен ////// Своей котельной у детского сада нет. 

Выслушав объяснения представителя МБДОУ Детский сад № 7 «Радуга», изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

Согласно п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах (Приложение N 3).

Как было установлено в судебном заседании, ////// в ходе проверки помещений детского сада № 7 «Радуга», расположенного по ---------- специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения указанных выше Правил, а именно, фактическая температура в группах, спальнях и др. помещениях, была ниже нормы на 3-4 °С.

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела: актом проверки №№№№, заключением эксперта №№№№, протоколом №№№№ взятия проб, протоколом измерений параметров микроклимата №№№№, протоколом о временном запрете деятельности.

Таким образом, МБДОУ Детский сад №7 «Радуга» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений.

При назначении административного наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Поскольку выявленное нарушение создает угрозу обострения соматических заболеваний и возникновения массовых неинфекционных заболеваний, для обеспечения достижение цели административного наказания, судья находит возможным назначить наказание в виде приостановления деятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.3.1, 3.2, 4.1-4.3, 23.1, 26.11, 30.3 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Радуга», ИНН №№№№ ОГРН №№№№ адрес фактического местонахождения: ----------, юридический адрес: ----------, виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности детского сада № 7 «Радуга», расположенного по ----------, сроком на 5 (пять) суток. 

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности детского сада № 7 «Радуга», расположенного по ----------, а именно с //////.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.А. Клименко