Дело №5-185/2017 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Кочубеевское 05 апреля 2017 года 

Судья Кочубеевского районного суда Ставропольского края Гедыгушев А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда дело об административном правонарушении в отношении юридического лица администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по ст.9.11 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, нарушила правила устройства электроустановок и эксплуатации электроустановок.

Как следует из протокола №335-Р-ПЛ-К12.6-04/1 об административном правонарушении от 22 февраля 2017 года главным государственным инспектором отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю ФИО1, 22.02.2017 года при проведении мероприятия по контролю (надзору) состояния эксплуатации электроустановок наружного освещения, принадлежащих муниципальному образованию Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электроэнергетики, а именно: в нарушение требований п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.6.3.2 Правил устройства электроустановок светильники уличного освещения по 

<

адрес> установлены на опорах воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст.9.11 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ФИО2 не явилась, в суд от нее поступило заявление о рассмотрении дела без ее участия, в котором она пояснила, что вину признает полностью, просит применить наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации светильников на 

<

адрес> на 90 суток, так как нарушения за это время будут устранены полностью.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 10 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.

В соответствии сост. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки для юридических лиц влечет административное наказание в виде штрафа в сумме от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

При проведении мероприятия по контролю (надзору) состояния эксплуатации электроустановок наружного освещения, принадлежащих муниципальному образованию Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электроэнергетики, а именно: в нарушение требований п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.6.3.2 Правил устройства электроустановок светильники уличного освещения по 

<

адрес> установлены на опорах воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Факт допущенных со стороны юридического лица нарушений подтвержден актом проверки №335-Р-ПЛ-К12.6-04 от 22 февраля 2017 года, составленным по итогам проведенной проверки в отношении юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно которому были выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- нет приказа о назначении заместителя лица, ответственного за электрохозяйство Новодеревенского сельсовета и его заместителя;

- нет подготовленного электротехнического персонала, выполняющего техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения Новодеревенского сельсовета;

- электроустановки Новодеревенского сельсовета не укомплектованы защитными средствами; 

- не проведены очередные профилактические испытания электроустановок наружного освещения сельских поселений Новодеревенского сельсовета;

- не заземлены металлические корпуса светильников наружного освещения на опорах воздушных линий электропередачи;

- светильники уличного освещения по 

<

адрес> установлены на опорах воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Также по итогам проверки в отношении юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составлен протокол об административном правонарушении№335-Р-ПЛ-К12.6-04/1 от 22 февраля 2017 года, в котором отражены нарушения при эксплуатации электроустановок.

Данные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей.

Указанные в протоколе об административном правонарушении электроустановки являются имуществом, принадлежащим юридическому лицу – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

В соответствии с ч. 2ст. 2.1 КоАП РФюридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

С учетом исследованных судом материалов дела юридическим лицом – администрацией муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению норм и правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок.

Таким образом, в действиях юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края имеется состав административного правонарушения, предусмотренногост. 9.11 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, суд считает, что вина юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в нарушении правил устройства электроустановок и эксплуатации электроустановок доказана и квалифицирует действия юридического лица по ст.9.11 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении административного наказания юридическому лицу – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, частичное устранение выявленных нарушений, и считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации светильников уличного освещения по 

<

адрес> расположенных на территории юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

Суд считает необходимым, разъяснить представителю юридического лица – администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, что в соответствии с ч.3 ст.3.12 КоАП РФ, судья на основании ходатайства законного представителя юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания по оказанию медицинских услуг.

Руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.10, 3.12 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – администрацию муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, расположенное по адресу: 

<

...> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности юридического лица по эксплуатации светильников уличного освещения по 

<

адрес> сроком на 90 суток.

Постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления исчислять с 08 часов 30 минут 05 апреля 2017 года. 

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Кочубеевский районный суд в течение 10 дней с момента вручения и получения копии постановления.

Судья: А.И. Гедыгушев