Дело № 2-4069/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 июня 2017 года г. Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Халитовой А.Р.,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> РБ ФИО3,

при секретаре ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> РБ ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц к МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ об устранении выявленных нарушений

УСТАНОВИЛ:

Прокурор 

<

адрес> РБ ФИО2 обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ. Просит обязать МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ выполнить полную замену поврежденных профилированных листов марки Н114-750-0,9 на аналогичные на участке кровли в осях 16-17/Г-М в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса «Стерлитамак-Арена», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. 

Свои требования мотивировал тем, что прокуратурой 

<

адрес> РБ проведена проверка исполнения законодательства при эксплуатации физкультурно-спортивного комплекса «Стерлитамак-Арена», в ходе которой установлены нарушения закона. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20:00 часов произошел прогиб нижних ребер жесткости на участке покрытия крыши ФСК «Стерлитамак-Арена» на осях 16-17/Г-М на 30 см со смятием ребер и полок профнастила. Указанные деформации образовались в результате скопления снега максимальной толщиной покрова до 3 м по оси 16, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ. Уборка снега на кровле, в том числе в местах перепада высот и образования повышенных снеговых отложений МАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ надлежащим образом не производилась. 

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> РБ ФИО3 доводы и требования искового заявления поддержала. 

В судебном заседании представитель ответчика МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ ФИО4 исковые требования признала. Суду показала, что согласны заменить крышу.

В судебном заседании представитель ответчика МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ ФИО5 исковые требования признал. Суду показал, что согласны заменить крышу, заключили договор на подготовку проектных работ по реконструкции крыши с АО «Башкиргражданпроект». Недостатки устранят до зимы текущего года. 

В судебном заседании представитель третьего лица ООО «Стройзаказчик» ФИО6 суду показал, что здание было построено в соответствии со строительными нормами, прошло государственную экспертизу. В данном случае имело место ненадлежащая эксплуатация крыши ответчиком. 

В судебном заседании представитель третьего лица АО «Башкиргражданпроект» ФИО7 исковые требования оставил на усмотрение суда. Суду показал, что прогиб крыши произошел из-за обильного таяния снега, необходимо было крушу чистить. 

В судебном заседании представитель третьего лица администрации городского округа 

<

адрес> РБ ФИО8 исковые требования исковые требования оставила на усмотрение суда. 

Заслушав стороны, представителей третьих лиц, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора по следующим основаниям.

Из материалов дела следует и установлено судом, что согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ городской округ 

<

адрес> РБ является собственником МБУ «Дворец спорта «Стерлитамак-Арена». 

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией городского округа 

<

адрес> РБ и МБУ «Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» заключен договор о порядке использования указанного дворца спорта. 

Постановлением главы администрации городского округа 

<

адрес> РБ от ДД.ММ.ГГГГ МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ и МБУ «Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» городского округа 

<

адрес> РБ реорганизованы путем присоединения МБУ «Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» городского округа 

<

адрес> РБ к МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ с передачей прав, обязанностей и имущества. МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ переименовано в МАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20:00 часов произошел прогиб нижних ребер жесткости на участке покрытия крыши ФСК «Стерлитамак-Арена» на осях 16-17/Г-М на 30 см со смятием ребер и полок профнастила. 

Указанные деформации образовались в результате скопления снега максимальной толщиной покрова до 3 м по оси 16, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ. Уборка снега на кровле, в том числе в местах перепада высот и образования повышенных снеговых отложений МАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ надлежащим образом не производилась. 

ДД.ММ.ГГГГ между МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ и ОАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» заключен договор на создание проектной продукции, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию кровли в осях 16-17/В-М по объему «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 2500 мест в районе Юго-Западный 

<

адрес> РБ». 

В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением).

В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов (часть 5). В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений (часть 6).

В части 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность отдельных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

Согласно статье 7 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей, деформации недопустимой величины строительных конструкций, повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности (пункты 1, 3 и 4).

Согласно ч. 1 ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо.

Между тем, МАУ Спортивная школа Олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ в нарушение вышеуказанных норм закона допустило ненадлежащее техническое обслуживание указанного здания, что привело к возникновению повреждений участка покрытия под спортивным залом. 

При оценке специалистов ОАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» техническое состояние покрытия над спортивным залом оценивается как недопустимое и непригодное для дальнейшей безопасной эксплуатации учреждения. ОАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» рекомендовано выполнить полную замену поврежденных профилированных листов марки Н114-750-0,9 на аналогичные.

При указанных обстоятельствах требования прокурора подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора 

<

адрес> РБ ФИО2 в интересах неопределенного круга лиц к МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ об устранении выявленных нарушений удовлетворить.

Обязать МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» городского округа 

<

адрес> РБ выполнить полную замену поврежденных профилированных листов марки Н114-750-0,9 на аналогичные на участке кровли в осях 16-17/Г-М в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса «Стерлитамак-Арена», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан.

Председательствующий судья: А.Р. Халитова