РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснокаменск 07 сентября 2020 года

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Салбукова К.В.

при секретаре Кулаковой М.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Барсегян ФИО8 возложении обязанности по устранению нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Краснокаменский межрайонный прокурор, обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на то, чторамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о пожарной безопасности Краснокаменскоймежрайонной прокуратурой проведена проверка в здании кафе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> в ходе которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес индивидуального предпринимателяФИО1 межрайонной прокуратурой вносилось представление обустранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, в котором указано на необходимость устранения нарушений, выявленных отделом надзорной деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и городу Краснокаменск главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, однако ответ по истечении месячного срока дан не был. В ходе проведения проверки со специалистами ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменску УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в здании кафе 

<

данные изъяты> принадлежащее на право собственности ИП ФИО1 выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В связи с чем, прокурор, с учетом уточнения исковых требований, просил суд обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО17 в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании кафе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> а именно:

1.1. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО18 надлежащим образом оформить проектную документацию на здание кафе 

<

данные изъяты> с проведением экспертизы проектной документации, с соблюдением ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ч. 1 ст. 80 ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», регламентирующих требования по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения для проектной документации.

1.2. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО19 обеспечить противопожарное расстояние между торговым центром 

<

данные изъяты> и зданием кафе 

<

данные изъяты> требуемое в соответствии с таблицей № 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

1.3. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО20 разработать специальные технические условия на мангал (приспособление для приготовления пищи на открытом огне), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.4. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО21 смонтировать автоматические системы противопожарной защиты - автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.5. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО22 установить для организации шлейфов и соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) кабель марки нг (А)-FRLSLTx. 

1.6. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО23 защитить от несанкционированного доступа прибор приемно-контрольный/прибор управления автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) здания кафе 

<

данные изъяты>

В судебном заседании помощник Краснокаменского межрайонного прокурора Панков А.Ю., уточненные исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям.

В судебное заседаниеиндивидуальный предприниматель ФИО1 не явился, о времнеи и месте рассмотрения дела извещался судом надлежаще и своевременно. В письменном отзыве на иск представитель ответчика по доверенности ФИО2, просила установить срок устранения нарушений требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ.

Заслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 2 Федерального закона отДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее ФЗ «О пожарной безопасности»), законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ, соблюдение правил пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны, является обязанностью руководителей организаций.

Статьей 34 ФЗ «О пожарной безопасности», определено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения всеми организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и иными нормативными актами в данной сфере.

Как следует из материалов дела, согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, составленной по результатам проверки проведенной старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, в кафе 

<

данные изъяты>ИП ФИО1 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ Краснокаменским межрайоным прокурором было внесено представление ИП ФИО1 с требованием устранитьнарушения обязательных требований пожарной безопасности в кафе 

<

данные изъяты>

Судом было установлено и не отрицалось ответчиком, что выявленные в кафе 

<

данные изъяты>нарушения обязательных требований пожарной безопасности,до настоящего времени не устранены. 

Заявленные в уточненном иске прокурора требования об обязании устранения нарушений пожарной безопасности, основаны на сведениях содержащихся в справке надзорного органа.

Ознакомившись с нарушениями требований пожарной безопасности, выявленнымив в кафе 

<

данные изъяты>ИП ФИО1 и нормативными правовыми актами указанными истцом в обоснование несоблюдения индивидуальным предпринимателемобязательных требований пожарной безопасности, суд приходит к выводу, что ответчик обязан соблюдать обязательные требований пожарной безопасности, а в случае допущения их нарушения, обязан устранить.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленные к ИП ФИО1 уточненные исковые требования прокурора основаны на требованиях закона, а следовательно, подлежат удовлетворению.

При этом уточненный срок, испрашиваемый прокурором, в течение которого ответчик должен устранить выявленные нарушения пожарной безопасности – до ДД.ММ.ГГГГ, по мнению суда, является разумным и достаточным для выполнения возложенных на учреждение обязанностей.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика ИП ФИО1 в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует взыскать государственную пошлину в размере 300 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО9 в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности в здании кафе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> 

1.1. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО10 надлежащим образом оформить проектную документацию на здание кафе 

<

данные изъяты> с проведением экспертизы проектной документации, с соблюдением ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ч. 1 ст. 80 ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,регламентирующих требования по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения для проектной документации.

1.2. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО11 обеспечить противопожарное расстояние между торговым центром 

<

данные изъяты> и зданием кафе 

<

данные изъяты> требуемое в соответствии с таблицей № 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

1.3. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО12 разработать специальные технические условия на мангал (приспособление для приготовления пищи на открытом огне), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.4. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО13 смонтировать автоматические системы противопожарной защиты - автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.5. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО14 установить для организации шлейфов и соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) кабель марки нг (А)-FRLSLTx. 

1.6. Обязать индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО15 защитить от несанкционированного доступа прибор приемно-контрольный/прибор управления автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) здания кафе 

<

данные изъяты>

Взыскать с индивидуального предпринимателя Барсегяна ФИО16 в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. 

Решение принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ

Судья: Салбуков К.В.