Дело № 2-654/2020

Мотивированное 

решение

 изготовлено 03.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Рыбинский городской суд Ярославской области

в составе председательствующего судьи Медведевой Т.В.

при секретаре Попутниковой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Рыбинске 28 января 2020 года гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности оборудовать отдельную систему вытяжной вентиляции с выступом шахты вытяжной вентиляции,

установил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе обратилось в суд с иском, в котором просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу:

- оборудовать отдельную систему вытяжной вентиляции с выступом шахты вытяжной вентиляции над коньком крыши многоквартирного дома 

<

адрес> на высоту не менее 1 метра в соответствии с требованиями пункта 4.6 СП 2.3.6.1079-01.

Истец Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе представителя в судебное заседание не направил, представил ходатайство о рассмотрении дела без их участия.

Ответчик ИП ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала. Пояснила, что для устранения выявленных истцом нарушений ДД.ММ.ГГГГ заключила с ИП ФИО5 договор подряда на выполнение работ по оборудованию системы вентиляции. Данные работы должны быть выполнены до ДД.ММ.ГГГГ. 

Третье лицо ООО Управляющая компания «Рыбинск» представителя я в судебное заседание не направила, представила письменные пояснения, в которых указала, что не управляет МКД № по 

<

адрес> (л.д. 64).

Выслушав ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 10.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В силу ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в т.ч. при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых инфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарные правила.

Согласно п. 4.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Судом установлено, что собственником нежилого помещения с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, является ФИО2 (л.д. 56-58). По данному адресу расположено предприятие общественного питания – кафе «

<

данные изъяты>», где осуществляет предпринимательскую деятельность ИП ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ в связи с обращением гражданина по факту неудовлетворительных условий проживания в МКД № по 

<

адрес>, связанных с деятельностью кафе, должностным лицом Территориального управления вынесено определение № о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении предприятия общественного питания -кафе «

<

данные изъяты>» ИП ФИО1

Актом от ДД.ММ.ГГГГ ФБУЗ «

<

данные изъяты>» установлено, что шахта вытяжной вентиляции выведена на стену дома и заканчивается под окном второго этажа, вывод над коньком крыши здания на высоту не менее 1 метра отсутствует, вытяжные зонты, установленные в моечном отделении над моечными ваннами, к системе общей вентиляции не подключены, выводы на улицу отсутствуют, что является нарушением п. 4.6 СП 2.3,6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а также п. 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Постановлением 

<

данные изъяты> по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 привлечена к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ. 

При проведении административного расследования ФИО1 свою вину в совершении данного административного правонарушения не отрицала, с протоколом по делу об административном правонарушении была согласна (л.д. 21-22). В судебное заседание ФИО1 представлен Договор подряда № на выполнение работ по оборудованию системы вентиляции ИП ФИО5; срок выполнения работ – до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с части 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, в случае если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать из занимаемого помещения, используемого для организации кафе, отдельную систему вытяжной вентиляции, с выступом шахты вытяжной вентиляции над коньком крыши многоквартирного дома 

<

адрес> на высоту не менее 1 метра в соответствии с требованиями пункта 4.6 СП 2.3.6.1079-01.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья 

УИД 76RS0013-02-2019-004731-96