Дело №2-248/2017

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 мая 2017 года г.Пучеж

Пучежский районный суд Ивановской области в составе председательствующего судьи Коноплева А.Н., с участием прокурора Пучежского района Павлова Д.И., действующего на основании доверенности военного прокурора Ивановского гарнизона, представителя ответчика Т., при секретаре Скворцовой Н.Н.,

рассмотрев исковое заявление военного прокурора Ивановского гарнизона в интересах неопределенного круга лиц к местному отделению Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области о возложении обязанности по устранению нарушений правил пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Военный прокурор Ивановского гарнизона в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к местному отделению Общероссийской общественной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области о возложении обязанности по устранению нарушений правил пожарной безопасности. Исковые требования мотивировал тем, что проведенной прокуратурой проверкой установлено, что по адресу: 

<

...>, расположено здание местного отделения Общероссийской общественной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области, при эксплуатации которого допускаются нарушения правил пожарной безопасности. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в местном отделении Общероссийской общественной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области в нарушении п.п. «а» ст.42 Правил противопожарного режима, в помещении котельной электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (соединение произведено с помощью скруток). До настоящего времени нарушение не устранено. Нарушение норм пожарной безопасности ставит в незащищенное состояние жизнь, здоровье и имущество неопределенного круга лиц, сотрудников учреждения, так как эксплуатация электропроводки, имеющей соединения с помощью скруток, может привести к короткому замыканию, возгоранию в помещениях, к гибели и травмированию людей. Просит возложить на ответчика обязанность по устранению нарушений правил пожарной безопасности, допущенных при эксплуатации здания по адресу: 

<

...>, а именно: провести ремонт (замену) неисправных участков электропроводки, при соединении электропроводов не допускать скруток, заизолировать соединения жил электропроводов.

В судебном заседании прокурор Пучежского района Павлов Д.И. поддержал в полном объеме исковые требования по основаниям, указанным в заявлении, полагал, что необходимо устранить выявленные нарушения в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика местного отделения Общероссийской общественной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области Т. в судебном заседании против иска не возражала и пояснила, что в настоящее время она заключила договор на замену электропроводки, полагает реальным предложенный прокурором Пучежского района срок для устранения нарушений.

Выслушав прокурора Пучежского района Павлова Д.И., представителя ответчика Т., исследовав материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судом установлено, что нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

...>, находится в оперативном управлении местного отделения Общероссийской общественной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области на основании договора о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 28.08.2012 года № 14/5 ЦФО, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 ноября 2012 года сделана запись регистрации № 37-37-14/082/2012-347 (л.д.21). 

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 указанного Закона, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством возложена на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций, лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390, установлены требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В отношении местного отделения Общероссийской общественной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области военной прокуратурой Ивановского гарнизона с участием специалиста надзорной деятельности Пучежского района УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области была проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения Правил противопожарного режима РФ, в том числе установлено, что в нарушение требований п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в помещении котельной электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями, соединение произведено с помощью скруток, что подтверждается письмом начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области ФИО1 в адрес заместителя военного прокурора Ивановского гарнизона от 03.02.2017 года с приложением №1, в котором указано, что в ходе проверки выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390, в частности, в помещении котельной электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями, соединение произведено с помощью скруток (л.д.6-9).

Кроме этого по постановлению главного государственного инспектора Пучежского района по пожарному надзору от 22 марта 2017 года и.о. председателя МОООГО ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области Т. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, в том числе за то, что в помещении котельной электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями, соединение произведено с помощью скруток (л.д.15-18).

Указанные нарушения п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации здания местного отделения ДОСААФ представителем ответчика Т. не оспариваются.

Согласно ст.12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что неустранение ответчиком установленных нарушений обязательных для исполнения требований противопожарной безопасности представляет угрозу безопасности жизни, здоровья и имущества граждан.

Установив указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что доводы о нарушении ответчиком правил Пожарной безопасности нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Срок, до которого ответчик должен устранить нарушения, определен судом с учетом необходимого объема работ и финансовых затрат, признан ответчиком реально исполнимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194 - 199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Иск военного прокурора Ивановского гарнизона в интересах неопределенного круга лиц к местному отделению Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области удовлетворить.

Обязать местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области устранить нарушения требований правил пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания по адресу: 

<

...> Ивановской области, а именно: в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда провести ремонт (замену) неисправных участков электропроводки, при соединении электропроводов не допускать скруток, заизолировать соединения жил электропроводов.

Взыскать с местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей в доход бюджета Пучежского муниципального района.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Пучежский районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий: А.Н. Коноплев

Дата составления мотивированного решения на 3 листах - 2 июня 2017 года.

Председательствующий: А.Н. Коноплёв