дело N 5-84/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Уфа 20 марта 2019 года

Судья Уфимского районного суда Республики Башкортостан Шакирова Р.Р. в помещении Уфимского районного суда Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, 

<

...>,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурсы» (ООО «СтройРесурсы» ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, привлекаемого к административной ответственности предусмотренной ч. 1, ст. 9.1 КоАП РФ, 

установил:

Согласно распоряжению Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о проведении плановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ г. №, была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «СтройРесурсы», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>.

В ходе проведения плановой выездной проверки инспектором Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору были установлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, в том числе: Котлы ЗИОСАБ-3000 (3 шт.) и электромагнитный клапан в котельной 

<

адрес> отработали срок службы, указанный в паспорте технического устройства, и эксплуатируется без экспертизы промышленной безопасности (ст. 7, ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года №116-ФЗ), что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.

В судебном заседании, старший государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газораспределения и газопотребления Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1, подтвердил вышеуказанные нарушения и просил суд назначить наказание в виде приостановления деятельности ООО «СтройРесурсы».

Представители ООО «СтройРесурсы» ФИО2 и ФИО3 в судебном заседании вину признали, представили письменные объяснения, указывают, что в настоящее время устраняют вышеуказанные нарушения, просили назначить административное приостановление деятельности в части эксплуатации указанных котлов и электромагнитного клапана на минимальный срок, поскольку идет отопительный сезон.

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, изучив материалы об административном правонарушении, приходит к выводу, что вина ООО «СтройРесурсы» в нарушении требований промышленной безопасности, то есть в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1, ст. 9.1 КоАП РФ полностью подтверждается показаниями лиц участвовавших в деле, а так же имеющимися в деле документам, а именно: актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, определением № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ.

При данных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ООО «СтройРесурсы» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в связи с выявленными нарушениями положений ст. 7, ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года №116-ФЗ, в частности котлы ЗИОСАБ-3000 (з шт.) и электромагнитный клапан в котельной 

<

адрес> отработали срок службы, указанный в паспорте технического устройства, и эксплуатируется без экспертизы промышленной безопасности.

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ произведен временный запрет эксплуатации (проведения работ) сети газопотребления ООО «Стройресурсы»

<

адрес> 

<

адрес>, на срок с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до решения суда.

Оснований для признания правонарушения малозначительным и освобождения ООО «СтройРесурсы» от административной ответственности в материалах дела не усматривается.

При назначении наказания учитываю в качестве смягчающего обстоятельства признание вины и считаю, что в отношении ООО «СтройРесурсы» следует применить наказание в виде приостановления деятельности в части эксплуатации трех котлов ЗИОСАБ-3000 и электромагнитного клапана в котельной, установленных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на 50 (пятьдесят) суток, начиная с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, поскольку указанные нарушения влекут за собой непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и существенный вред состоянию или качеству окружающей среды. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

ООО «СтройРесурсы» ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 9.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации трех котлов ЗИОСАБ-3000 и электромагнитного клапана в котельной, установленных по адресу: 450512, 

<

адрес>, на 50 (пятьдесят) суток, начиная с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление направить для исполнения в Отдел Федеральной службы Судебных приставов по Уфимскому району РБ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня получения.

Судья Р.Р. Шакирова