Дело №

07RS0№-№ 

К О П И Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

по делу об административном правонарушении

г.Нальчик ДД.ММ.ГГГГ. 

Судья Нальчикского городского суда КБР Бгажноков Т.О., с участием представителя ОАО «Гидрометталург» (лица, привлекаемого к административной ответственности) ФИО1, представителя Кавказского управления Ростехнадзора ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица – ООО «Гидрометаллург», расположенного в КБР, 

<

...> (ОГРН №, ИНН № 

у с т а н о в и л:

ДД.ММ.ГГГГ мин., в ходе выездной плановой проверки, проводимой Кавказским управлением Ростехнадзора в отношении ОАО «Гидрометаллург», на предмет соблюдения обязательных требований промышленной безопасности, были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта - площадки хранения мазутного топлива, рег.№ № класс опасности, расположенном по адресу: КБР, 

<

...>, а именно: отсутствуют данные о ремонте насосных агрегатов, паспорта на подземные резервуары, проектная документация, средства автоматического контроля загазованности, вентиляция в не работоспособном состоянии в помещении насосной, что является нарушением ч.1 ст.9 ФЗ от 21.07.1997г. № 116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.2.8.18, п.2.5.10 и п.2.8.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016г. № 461.

В суде представитель ОАО «Гидрометаллург» ФИО1 с протоколом об административном правонарушении согласилась, пояснив, что организация данный объект практически не использует. 

Представитель Управления Ростехнадзора просил привлечь к ответственности ОАО «Гидрометаллург» с назначением наказание в виде приостановления деятельности указанной площадки. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, прихожу к следующему.

Факт совершения ОАО «Гидрометаллург» административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, подтверждается протоколом об административном правонарушении №-№ от ДД.ММ.ГГГГ., актом проверки №-№ от ДД.ММ.ГГГГ 

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, прихожу к выводу, что они противоречий не имеют, согласуются между собой и протоколом об административном правонарушении.

Действия ОАО «Гидрометаллург» подлежат квалификации по ч.1. 9.1 КоАП РФ как нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

С учетом характера административного правонарушения, создающего непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу возникновения чрезвычайных ситуации техногенного характера и причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, прихожу к выводу, что достижение целей административного наказания возможно назначением только административного наказания в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ,

п о с т а н о в и л:

Признать ОАО «Гидрометаллург» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности площадки хранения мазутного топлива, рег.№ № класс опасности, расположенной по адресу: КБР, 

<

...>, сроком на 

<

данные изъяты>. 

Административное наказание в виде административного приостановления деятельности, подлежит исполнению немедленно после вынесения постановления.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня получения или вручения его копии.

Судья подпись

Копия верна

Судья Т.О.Бгажноков