УИД 52RS0009-01-2019-002861-69 

Дело № 2-2410/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 декабря 2019 года

Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Ионовой Ю.М.,

при секретаре Молодцовой Ю.Е.,

с участием представителя истца Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> по доверенности № от 

<

дата> ФИО1,

представителя ответчика ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

<

адрес>» по доверенности от 

<

дата> ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> к ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

<

адрес>»» об исполнении санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> обратилось в суд с иском к ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» об исполнении санитарного законодательства, указывая, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере санитарного законодательства. 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки сотрудниками территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в городском округе 

<

адрес>, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 

<

адрес>х, городском округе 

<

адрес> в период с 13.02.2019г. по 01.03.2019г. в отношении ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>», адреса осуществления деятельности: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>Б; 

<

адрес>А, с целью установления факта исполнения ранее выданного предписания № от 28.09.2017г. было установлено, что предписание не выполнено и нарушения санитарных требований юридическим лицом ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» не устранены. 

По окончанию проверки составлен акт проверки № от 01.03.2019г. и протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ № от 

<

дата> с указанием нарушений санитарных требований:

Просит суд обязать ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

<

адрес>» устранить выявленные нарушения санитарных правил и требований Федерального закона №15-ФЗ от 

<

дата> «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в срок до 

<

дата>

В судебном заседании представитель истца Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> по доверенности ФИО1 исковые требования поддержала частично и пояснила, что 

<

дата> ею с участием представителя ответчика ФИО2, главной медицинской сестры Ч. проведено обследование помещений ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» в ходе обследования установлено, что частично выполнены следующие пункты нарушений, перечисленных в исковом заявлении:

- в гинекологическом, хирургическом отделениях, поликлиниках №,№ проведен капитальный ремонт;

- приобретена медицинская мебель;

- установлены светильники в помещениях поликлиник №,2,4 сплошными закрытыми рассеивателями;

- приобретены локтевые дозаторы с жидким антисептическим мылом и установлены в необходимых помещениях;

- в физиотерапевтическом кабинете используются одноразовые прокладки;

- осуществляется техническое обслуживание и ремонт кондиционеров воздуха 

( согласно заключенного договора № от 

<

дата>

- в стерилизационном отделении установлен облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный;

- в холодильниках для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов установлены термоиндикаторы;

- проведены лабораторные исследования крови сотрудников на анти -НВс-Ig

( суммарные) и анти НСV- Ig ( суммарные);

- в поликлинике № у каб № и в поликлинике № у входа в процедурный кабинет установлены световое табло с надписью «Не входить!»;

- частично выполнен пункт по рентген аппаратам ( согласно представленным актам о списании объектов нефинансовых активов не используются списанные рентгеновские аппараты, в связи с чем, на них не требуется санитарно- эпидемиологические заключения и технические паспорта);

- не осуществляется курение в гаражных боксах;

- буфеты - раздатки терапевтического, ЛОР и инфекционного отделений оборудованы приборами для подогрева воды;

- все моечные отделения в буфетах - раздатках оснащены шлангами с душевыми насадками и металлическими сетками с ручками для ополаскивания посуды водой, просит устранить не выполненные нарушения санитарных правил в срок до 

<

дата>.

Представитель ответчика ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» по доверенности ФИО2 пояснил, что исковые требования признает частично, в судебное заседание представил отзыв, в котором указал, что часть требований заявленных истцом устранены. 

Выслушав стороны, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.8.40 Положения об Управлении Роспотребнадзора по 

<

адрес>, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

<

дата> № Управление вправе предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в случае нарушения санитарного законодательства главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются полномочиями по предъявлению исковых заявлений в суд, данные полномочия направлены на устранение нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия населения со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В судебном заседании установлено следующее.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которое входит в структуру федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, согласно приказу Роспотребнадзора №701 от 09.07.2012г

В ходе проведения внеплановой выездной проверки сотрудниками территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в городском округе 

<

адрес>, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 

<

адрес>х, городском округе 

<

адрес> в период с 

<

дата> в отношении ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>», адреса осуществления деятельности: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>Б; 

<

адрес> с целью установления факта исполнения ранее выданного предписания № от 28.09.2017г. было установлено, что предписание не выполнено и нарушения санитарных требований юридическим лицом ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» не устранены. 

По окончанию проверки составлен акт № от 

<

дата> и протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ № от 

<

дата> с указанием следующих нарушений санитарных требований:

1. В нарушение п. 4.2.; п.4.3.; 11.14. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» часть подразделений на период проведения проверки остается в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (требуется ремонт), что не позволяет должным образом поддерживать в них санитарно-противоэпидемический режим и значительно снижает эффективность применения моющих и дезинфицирующих средств при текущих и генеральных уборках, а именно: в палатах гинекологического, онкологического, хирургического, глазного, оториноларингологического, наркологического, психиатрического, инфекционного, терапевтического, неврологического, педиатрического отделениях, гинекологической предоперационной, поликлиниках №№1, 2, 3, 4 имеются значительные дефекты отделки поверхностей в виде частично разрушенного штукатурного слоя и отслоившегося окрасочного слоя на потолках и стенах, нарушена целостность линолеумного покрытия и плитки на полах. 

2. В нарушение требований п.8.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в палатных отделениях стационара выявлено использование медицинской мебели с нарушенным гигиеническим покрытием, что приводит к неэффективности применения моющих и дезинфицирующих средств при текущих и генеральных уборках.

3. Практически во всех помещениях палатных отделениях и частично в помещениях поликлиник №№1,2,4 светильники общего освещения не оборудованы сплошным (закрытыми) рассеивателями, что является нарушением п.7.8. главы I Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

4. В нарушении требований п.5.6.главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в помещениях смотровых, процедурных и перевязочных, умывальники не оборудованы локтевым (не кистевыми) управлением, оборудованные дозаторы с жидким (антисептическим мылом) и растворами антисептиков находятся в нерабочем состоянии.

5. В нарушение требований п. 6.31 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» в физиотерапевтическом отделении (помещения кипячения прокладок) отсутствует местная вытяжная вентиляция. 

6. В нарушении требований п. 6.28. главы 1 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не проведена чистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника сплит - систем с кратностью не реже одного раза в 3 месяца. 

7. В нарушении требований п. 11.12. главы I «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в ЦСО (центральное стерилизационное отделение) в «грязной зоне» не установлен стационарный рециркулятор.

8. В нарушении требований п. 4.2. главы I «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в камерном блоке не устранены грубые дефекты стен и потолка. 

9. В нарушении требований п.2.11., п.7.2. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п. 3. 32 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» не направлены на обучение медицинские работники (детской поликлиники, поликлиники № 3), осуществляющие иммунизацию населения, на циклы усовершенствования по вопросам организации иммунопрофилактики инфекционных болезней и безопасности иммунизации 1 раз в 5 лет.

10. В нарушении требований п.6.22 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» холодильники для иммунобиологических лекарственных препаратов не оснащены двумя термоиндикаторами для регистрации фактов нарушения «холодовой» цепи.

11. В нарушении требований п.1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и п. 2.5.2, п. 2.5 Приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302-н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" не проведены лабораторные исследования крови сотрудников на анти-HBc-Ig (суммарные) и анти-HCV-Ig (суммарные).

12. В нарушении требований п. 3.21 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» кабинет №№ (стационар), не оборудован переговорным устройством громкоговорящей связи.

13. В нарушении требований п.п. 2.4; 3.21; 6.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» кабинет № (стационар), не оборудован переговорным устройством громкоговорящей связи, не восстановлена целостность стационарной защиты кабинета.

14. В нарушении требований п. 3.21 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» кабинет № (терапевтический корпус), не оборудован переговорным устройством громкоговорящей связи.

15. В нарушении требований п.п. 2.4; 3.20; 6.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (поликлиника №, каб. №) у входа в процедурный кабинет над дверью не установлено световое табло «Не входить!», бело-красного цвета, не восстановлена целостность стационарной защиты рентгенодиагностического кабинета.

16. В нарушении требований п. 3.19 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» кабинет, располагающийся на 1м этаже (поликлиника №), не оборудован защитными ставнями на высоте 2 м. от уровня отмостки здания.

17. В нарушении требований п.п. 2.4; 3.20; 3.21; 6.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» в поликлинике №, рентгенодиагностический кабинет не оборудован переговорным устройством громкоговорящей связи, не восстановлена целостность стационарной защиты кабинета. У входа в процедурный кабинет над дверью не установлено световое табло «Не входить!», бело-красного цвета. 

18. В нарушении требований п.п. 2.5; 3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» отсутствуют СЭЗ (санитарно-эпидемиолические заключения) на аппараты, не оформлены технические паспорта должным образом на все рентгеновские кабинеты:

№ п/п

Заводской 

номер

Наличие СЭЗ

Наименование

Год выпуска

Местонахождение

1.

17-522-05

Отсутствует

Рентгенодиагностический комплекс «CLINODIGIT»

2004

Поликлиника №

2.

06685

Отсутствует

Флюорограф ФЦ-01 «Электрон

2006

Поликлиника №

3.

0216999345

Отсутствует

Рентгеновский аппарат МД-РА(маммограф)

1999

Поликлиника №

4.

2147

Отсутствует

Аппарат рентгенографический «MultixPro-P»

2002

Поликлиника №

5.

1209

Отсутствует

Аппарат «Флюорограф» 12 ФЦ

1989

Поликлиника №

6.

361

Отсутствует

Аппарат рентгеновский РУМ-20 М

1993

Поликлиника №

7.

0216902266

Отсутствует

Рентгеновский аппарат СД-РА

2002

Терапевтический корпус

8.

GME 

1093670

Отсутствует

Томограф рентгеновский компьютерный

2007

Терапевтический корпус

9.

140 

Отсутствует

Аппарат флюорографический стационарный 12 ФЦ 7

1984

Инфекционный корпус

10.

843520 

Отсутствует

Рентгеновский аппарат РУМ-20

1984

Хирургический корпус

11.

873270105153

Отсутствует

Аппарат рентгеновский многофункциональный TITAN 2000

2011

Поликлиника №

12.

VH4-329-12 

Отсутствует

Аппарат рентгенографический палатный передвижной портативный МобиРен-4-МТ с дозиметром

2012

Хирургический корпус

13.

А11051 

Отсутствует

Аппарат рентгеновский на 3 рабочих места с возможностью томографии «Медикс-А-Амико»

2011

Поликлиника №

14.

235 

В наличии

Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический «Рентген-ТА»

2011

Хирургический корпус

19. Не соблюдаются требования Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в гаражных боксах, расположенных на территории ГБУЗ НО "ЦГБ Г. АРЗАМАСА" осуществляется курение работниками.

20. В нарушении требований п.п. 5.16; 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не проведен ремонт на пищеблоке и в складских помещениях пищеблока.

21. В нарушении требований п. 3.10 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» канализационные трубы с производственными стоками установленные под потолком буфетов-раздаток в инфекционных отделениях больницы, не оборудованы в оштукатуренные короба без ревизий.

22. В нарушении требований п. 6.14 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в буфеты-раздатки терапевтического, ЛОР и инфекционного отделений не приобретены приборы для подогрева воды.

23. В нарушении требований п. 6.14 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» во всех моечных отделениях буфетов - раздатков не оснащены шланги с душевой насадкой и металлические сетки с ручками.

24. В части палат онкологического отделения не соблюдаются гигиенические нормативы площади на 1 койку (из расчета 7,0 м2), количество установленных в палатах коек составляет 2-6 коек, что превышает установленные гигиенические нормативы и ведет к несоблюдению нормативных расстояний между торцами и сторонами коек и сокращению количества устанавливаемых тумбочек и стульев, что является нарушением требований п. 3.6. главы I приложение 1 и п. 10.2.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

25. В нарушении требований п.п. 2.4; 3.20; 3.21; 6.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» рентгенодиагностический кабинет (поликлиника №) не оборудован переговорным устройством громкоговорящей связи, не восстановлена целостность стационарной защиты кабинета. У входа в процедурный кабинет над дверью (поликлиника №) не установлено световое табло «Не входить!», бело-красного цвета. 

26. В нарушении требований п.п. 2.4; 3.20; 3.21; 6.1 СанПиН 2.

<

дата>-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» в поликлинике №, рентгенодиагностический кабинет не оборудован переговорным устройством громкоговорящей связи, не восстановлена целостность стационарной защиты кабинета. У входа в процедурный кабинет над дверью не установлено световое табло «Не входить!», бело-красного цвета. 

В акте проверки отражено, что по результатам проведенной проверки новое предписание юридическому ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» не выдается, поскольку будет подано исковое заявление в Арзамасский городской суд 

<

адрес> о понуждению к исполнению обязательных требований санитарного законодательства.

Протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ № от 

<

дата> и другие материалы административного дела были направлены на рассмотрение в судебный участок № мирового судьи Арзамасского судебного района 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

Факт нарушения ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» вышеперечисленных санитарно-эпидемиологических требований и его вина установлены, что подтверждаются материалами дела.

<

дата> постановлением мирового судьи судебного участка № Арзамасского судебного района 

<

адрес> ФИО3 юридическое лицо ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Положение ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обязывает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 39 Федерального закона N 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Согласно п.1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих медицинскую деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации.

Частью 1 статьи 79 главы 9 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации установлена обязанность медицинской организации осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу статьи 85 Федерального закона N 323-ФЗ контроль в сфере охраны здоровья включает в себя: 1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 2) государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств; 3) государственный контроль при обращении медицинских изделий; 4) государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Таким образом, юридическим лицом ГБУЗ НО «ЦГБ 

<

адрес>» не соблюдаются требования действующего законодательства РФ, выявленные в ходе проверки нарушения нарушают права граждан в сфере охраны здоровья и создают условия для возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. 

Санитарно-эпидемиологический надзор направлен на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

На основании вышеизложенного, учитывая, что часть исковых требований заявленных истцом устранены ответчиком ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

<

адрес>», суд находит исковые требования Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> удовлетворить частично.

Руководствуясь ст. ст.194-198 ГПК РФ, судья

РЕШИЛ:

Обязать ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

<

адрес>» устранить невыполненные нарушения санитарных правил в срок до 

<

дата> а именно

- в камерном блоке устранить грубые дефекты стен и потолка;

- направить на обучение медицинских работников (детской поликлиники, поликлиники №), осуществляющие иммунизацию населения, на циклы усовершенствования по вопросам организации иммунопрофилактики инфекционных болезней и безопасности иммунизации 1 раз в 5 лет.

- кабинет № (стационар), оборудовать переговорным устройством громкоговорящей связи.

- кабинет № (стационар), оборудовать переговорным устройством громкоговорящей связи, восстановить целостность стационарной защиты кабинета.

- кабинет № (терапевтический корпус), оборудовать переговорным устройством громкоговорящей связи.

- кабинет, располагающийся на 1м этаже (поликлиника №), оборудовать защитными ставнями на высоте 2 м. от уровня отмостки здания.

- в поликлинике №, рентгенодиагностический кабинет оборудовать переговорным устройством громкоговорящей связи, восстановить целостность стационарной защиты кабинета. У входа в процедурный кабинет над дверью установить световое табло «Не входить!», бело-красного цвета. 

- провести ремонт на пищеблоке и в складских помещениях пищеблока.

- канализационные трубы с производственными стоками установленные под потолком буфетов-раздаток в инфекционных отделениях больницы, оборудовать в оштукатуренные короба без ревизий.

- В части палат онкологического отделения соблюдать гигиенические нормативы площади на 1 койку (из расчета 7,0 м2), количество установленных в палатах коек составляет 2-6 коек, что превышает установленные гигиенические нормативы и ведет к несоблюдению нормативных расстояний между торцами и сторонами коек и сокращению количества устанавливаемых тумбочек и стульев

- рентгенодиагностический кабинет (поликлиника №) оборудовать переговорным устройством громкоговорящей связи, восстановить целостность стационарной защиты кабинета. У входа в процедурный кабинет над дверью (поликлиника №) установить световое табло «Не входить!», бело-красного цвета. 

- в поликлинике №, рентгенодиагностический кабинет оборудовать переговорным устройством громкоговорящей связи, восстановить целостность стационарной защиты кабинета. У входа в процедурный кабинет над дверью установить световое табло «Не входить!», бело-красного цвета. 

- оформить должным образом технические паспорта на рентгенодиагностический комплекс «CLINODIGIT, год выпуска 2004, заводской №, находящийся в поликлинике №;

-флюорограф ФЦ - 01 «Электрон», 2006 года выпуска, заводской №, находящийся в поликлинике №;

- рентгеновский аппарат СД-РА, 2002 года выпуска, заводской №, находящийся в терапевтическом корпусе;

- томограф рентгеновский компьютерный, 2007 года выпуска, заводской номер № находящийся в терапевтическом корпусе;

- аппарат рентгеновский многофункциональный ТIТАN 2000, 2011 года выпуска, заводской №, находящийся в поликлинике №;

- аппарат рентгенографический палатный передвижной портативный МобиРен-4-МТ с дозиметром, 2012 года выпуска, заводской номер № находящийся в хирургическом корпусе;

- аппарат рентгеновский на 3 рабочих места с возможностью томографии «Медикс - А-Амико» 2011 года выпуска, заводской номер № находящийся в поликлинике № ;

- аппарат рентгеновский стационарный терапевтический «Рентген - ТА», 2011 года выпуска, заводской №, находящийся в хирургическом корпусе.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Арзамасский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Ю.М.Ионова

/