дело № 5-9/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

27 февраля 2019 года село Новошешминск

Судья Новошешминского районного суда Республики Татарстан РФ ФИО1, при секретаре судебного заседания Фасхутдиновой Э.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – генерального директора ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> зарегистрированного по адресу: РТ, 

<

адрес>, проживающего по адресу: РТ, 

<

адрес>, работающего генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Кулон», 

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – генеральный директор ФИО2 повторно не устранил нарушения требований пожарной безопасности, предложенные к исполнению пунктами №1,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ в установленный срок, а именно: 

- административные здания объекта не оборудованы огнетушителями согласно норм; 

- не предъявлен журнал учета первичных средств пожаротушения, а также иных первичных средств пожаротушения;

- на объекте не ведется учет периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; 

- административные, складские и производственные здания не оборудованы нормативным количеством огнетушителей; 

- на имеющиеся огнетушители на территории объекта отсутствует порядковый номер; 

- складские и производственные здания не оборудованы планами эвакуации; 

- административное здание по адресу: 

<

адрес>, не оборудовано системами противопожарной защиты; 

-места расположения первичных средств пожаротушения не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001;

- в административном здании по адресу: 

<

адрес>, план эвакуации не соответствует ГОСТ 122.2.143-2009; 

- в помещении автогаража пожарные краны выполнены из горючих материалов;

- в административном здании по адресу: 

<

адрес>, допущено размещение кладовой под лестничной клеткой;

- в административном здании по адресу: 

<

адрес>, не установлен противопожарный люк второго типа выхода с лестничной клетки на чердак здания;

- в административном здании по адресу: 

<

адрес>, план эвакуации не соответствует не соответствует ГОСТ 122.2.143-2009.

При рассмотрении дела ФИО2 вину в изложенном признал, пояснив, что действительно не обеспечил исполнение предписания в полном объеме в установленный срок, но работы ведутся по его исполнению, документы представлены, некоторые работы оплачены и выполнены, принят на работу главный специалист по пожарной безопасности и охраны труда ФИО3.

Представитель межрайонного ОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан ФИО4 подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, суду пояснив, что из тринадцати пунктов у них осталось три не выполненных пункта, указанных в предыдущем предписании, работы по их выполнению ведутся, что подтверждено документально. В принципе у него претензий по обеспечению пожаробезопасности нет, фактически все нарушения устранены и задача по профилактике обеспечения пожаробезопасности является выполненной.

Свидетель – главный специалист по пожарной безопасности и охране труда ООО «Агрофирма «Кулон» ФИО3 суду пояснил, что документально все нарушения по пожарной безопасности выполнены, закуплены новые огнетушители, изготовлен стенд пожарной безопасности.

Вышеизложенные обстоятельства правонарушения подтверждаются совокупностью следующих доказательств: распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные доказательства суд признает достоверными, поскольку они согласуются друг с другом.

В связи с изложенным суд приходит к выводу, что ФИО2, как должностное лицо, совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного правонарушения, имеющиеся в материалах дела данные о личности виновного, его имущественном положении, состоянии здоровья, а также иные обстоятельства дела.

Признание вины, частичное исполнение требований предписания к установленному сроку суд признает обстоятельствами, смягчающими административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО2, как должностное лицо, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по нижеуказанным реквизитам:

р/с 40101810800000010001 в ГРКЦ НБ Республики Татарстан, БИК 049205001, получатель: УФК по РТ (Главное Управление МЧС России по РТ), ИНН 

<

***>, КПП 166001001, КБК 17711627000016000140, ОКТМО 92658000, УИН 17700711519000308237. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Новошешминский районный суд РТ в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья

Постановление вступило в законную силу: «____» __________2019 года