Дело 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 года село Майма 

Судья Майминского районного суда Республики Алтай Бируля С.В., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «МЗЖБИ», ИНН 

<

***>, место нахождения Республика Алтай, 

<

...>

о совершении правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ,

установил:

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в 15 часов в селе 

<

...>, при проведении плановой выездной проверки опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО ТД «МЗЖБИ» в составе газовая котельная, внутренний (внутрицеховой) наружный (внутриплощадочный) газопроводы, газоиспользующее оборудование: котлы газовые, горелки, воздухонагреватели, расположенного в 

<

...> принадлежащего и эксплуатируемого ООО ТД «МЗЖБИ» нарушены требования промышленной безопасности, обнаружено несоблюдение Федерального Закона от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и принимаемыми в соответствии с ними иных нормативных правовых актов РФ в области промышленной безопасности, а именно по истечении сроков службы технических устройств: воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-250,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-250, зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, установленных заводом производителем не проведена экспертиза промышленной безопасности, производственных объектов.

В судебном заседании представитель ООО ТД «МЗЖБИ» с правонарушением согласился, указывая, что Акты ввода в эксплуатацию воздухонагревателей «Тепловей», указанных в протоколе об административном правонарушении, отсутствуют, 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> ООО ТЖД «МЗЖБИ» заключил договор с ООО Центр «ПрофЭкс» о проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Из материалов дела следует, что на основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> проведена плановая проверка в отношении ООО ТД «МЗЖБИ», в ходе которой установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении сроков службы технических устройств: воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-250,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-250, зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.

Из руководства по эксплуатации Т-000.1-00.00.00 РЭ ООО НПО «Тепловей» воздухонагревателей «Тепловей» с заводскими номерами 112, 113,114, 116, 133,160,147,132,131,127,126,104 следует, что срок службы воздухонагревателя 10 лет.

Из сообщения ООО «Научно – производственное объединение «Тепловей» от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> следует, что максимальный срок эксплуатации воздухонагревателей «Тепловей» марки Т-250,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-250, зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагреватель «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> до проведения технического диагностирования составляет 10 лет с даты ввода в эксплуатацию.

В силу статьи 7 Закона Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем.

Представитель ООО ТД «МЗЖБИ» пояснил, что воздухонагреватели «Тепловей», указанные в протоколе об административном правонарушении приобретены им у другого юридического лица, документы о вводе в эксплуатацию этих объектов отсутствуют, таким образом срок службы следует исчислять с даты, указанной в руководстве по эксплуатации – 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Из договора 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>-SAAB – PRF на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, заключенного 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> между ООО ТД «МЗЖБИ» и ООО Центр «ПрофЭкс» следует, что предметом его является оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности 13 единиц Тепловей.

При установленных в судебном заседании обстоятельствах действия ООО ТД «МЗЖБИ» следует квалифицировать по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ - нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

При назначении наказанию учитываю требования статьи 4.1 КоАП РФ, смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не нахожу и учитывая характер совершенного правонарушения назначаю наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МЗЖБИ» виновным в совершении правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации технических устройств: воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-250,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-250, зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-350,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>; воздухонагревателя «Тепловей» марки Т-170,зав 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, расположенных в селе 

<

...>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение 10 суток со дня получения его копии. 

Судья Бируля С.В.