Дело № 2-911 (2017) 

Судья: Валеева Г.Д. 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

05 декабря 2017 года город Арск

Арский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующей судьи Валеевой Г.Д., с участием прокурора Мулюкова Л.Р., при секретаре Фазыловой Р.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Арского района Республики Татарстан в интересах неопределенного круга лиц к Гилязову Р. Ф. об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Арского района Республики Татарстан в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Гилязову Р.Ф. об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В обоснование своего иска указал, что прокуратурой проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в объекте с массовым пребыванием людей нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе данной проверки установлено, что вышеназванное помещение принадлежит на праве собственности Гилязову Р.Ф. На основании договора аренды данное помещение 01.09.2017 передано собственником ФИО1 с нарушениями требований пожарной безопасности. Арендатор использует помещение для организации кафе-бара под названием «

<

данные изъяты>». В нарушение требований пожарной безопасности в помещении кафе-бара: имеется один эвакуационный выход из помещения бара; защитная решетка на выходе из помещения открывается не по направлению выхода из здания. Просит обязать ответчика устранить вышеуказанные нарушения в срок до 01 февраля 2018 года. 

Прокурор Мулюков Л.Р. в судебном заседании исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям.

Ответчик Гилязов Р.Ф. при надлежащем извещении в судебное заседание не явился, возражений по исковым требованиям прокурора не предоставил. В имеющемся в материалах дела объяснении прокурору Гилязов Р.Ф. признал выявленные прокуратурой нарушения, обязался устранить их в срок до 01.01.2018. 

Представитель третьего лица – отделения надзорной деятельности по Арскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ - ФИО2 исковые требования считает обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности" граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; 3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Согласно п. 4.2.1. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.

В соответствии с п. 7.1.11. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

а) Ф3.1 - здания организаций торговли;

б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания.

Согласно п. 4.2.6. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; в) кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне; ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.

Судом установлено, что проведенной прокуратурой проверкой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в нежилом помещении, используемого для организации кафе-бара «

<

данные изъяты>» с массовым пребыванием людей, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 28 ноября 2006 года вышеназванное помещение принадлежит на праве собственности Гилязову Р. Ф. на основании договора купли-продажи нежилого подвального помещения № от 21.03.2006.

Согласно акту проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности от 29 сентября 2017 года в помещении, используемом для организации кафе-бара «

<

данные изъяты>» с массовым пребыванием людей, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения требований о пожарной безопасности, в том числе в нарушение п. 4.2.1. и п. 7.1.11. СП 1.13130.2009 имеется один эвакуационный выход из помещения бара; в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 защитная решетка на выходе из помещения открывается не по направлению выхода из здания. 

При таких обстоятельствах, суд считает исковые требования прокурора обоснованными, подлежащими удовлетворению. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве способа защиты прав предусмотрено присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии со статьями 204, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В связи с тем, что в соответствии со статьей 333.36 НК РФ, прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, освобождаются от уплаты государственной пошлины, пошлина на основании части 1 статьи 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Арского района Республики Татарстан удовлетворить.

Обязать Гилязова Р. Ф. устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и в срок до 01 февраля 2018 года оборудовать второй эвакуационный выход из помещения и выполнить защитную решетку на выходе из помещения открывающейся по направлению выхода из здания. 

Взыскать с Гилязова Р. Ф. государственную пошлину в доход бюджета Арского муниципального района Республики Татарстан в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца через Арский районный суд Республики Татарстан. 

Судья: Валеева Г.Д.