Дело № 2-74/2024

УИД 60RS0024-01-2024-000036-63 

Мотивированное 

решение

 изготовлено 12.02.2024 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 февраля 2024 года г. Себеж

Себежский районный суд Псковской области в составе: 

председательствующего судьи Сиговой А.В., 

при секретаре судебного заседания Алексеевой Н.Е., 

с участием истца – старшего помощника прокурора Себежского района Псковской области Шиловой М.А., 

представителя ответчика - МБОУ ДО «Себежская детская школа искусств Псковской области» - директора ФИО1, 

представителя ответчика - Администрации Себежского района Псковской области - начальника отдела образования Администрации Себежского района ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Себежского района Псковской области к МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» и Администрации Себежского района об обязании совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Себежского района Псковской области, в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» и Администрации Себежского района Псковской области об обязании оборудовать здание МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: Псковская область, г.Себеж, 

<

адрес>А. системой пожарной сигнализации с автоматическим дублированием сигнала в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и возложении обязанности на Администрацию Себежского района осуществить финансирование для вышеуказанных целей.

В обоснование иска указано, что прокуратурой Себежского района с привлечением специалиста ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 

<

...>, по результатам которой выявлены нарушения. В нарушение части 7 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система пожарной сигнализации здания, расположенного по вышеуказанному адресу, не обеспечивает автоматическое дублирование светового и звукового сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. 

В судебном заседании старший помощник прокурора Себежского района Псковской области Шилова М.А. поддержала исковые требования по изложенным в заявлении основаниям.

Представитель ответчика МБОУ ««Себежская средняя общеобразовательная школа» – директор ФИО1 исковые требования признала. Пояснила, что нарушение допущено из-за отсутствия финансирования на указанные цели. 

Представитель ответчика Администрации Себежского района – ФИО2 исковые требования признал в полном объеме. Пояснил, что в настоящее время предпринят ряд мер для выделения денежных средств, необходимых для устранения выявленного нарушения. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

Согласно части 7 статьи 28 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 69-ФЗ), пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, законом обязанность по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся, работников образовательной организации, возложена непосредственно на образовательное учреждение. В силу части 7 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ), системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Исходя из положений подпункта «а» пункта 4 статьи 32 Федерального закона № 123-ФЗ к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1 относятся здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций.

Судом установлено и из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки прокуратурой района с привлечением специалиста ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Псковская область, г. Себеж, 

<

адрес>А, выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности: в нарушение части 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. 

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют, в том числе и о наличии угрозы здоровью и жизни несовершеннолетних детей, обучающихся в учреждении. 

Администрация Себежского района Псковской области является учредителем МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» и осуществляет финансирование МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа». 

Представители ответчиков МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» и Администрации Себежского района Псковской области в судебном заседании исковые требования признали в полном объеме, последствия признания иска им разъяснены и понятны.

Согласно части 1 статьи 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. В соответствии частью 2 статьи 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В связи с тем, что признание ответчиками иска не противоречит ГПК РФ, другим федеральным законам и не нарушает права других лиц, суд принимает признание ответчиками иска, что является основанием для его удовлетворения.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194–198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Себежского района Псковской области к МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» и Администрации Себежского района об обязании совершить определенные действия, удовлетворить.

Обязать МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) оборудовать здание учреждения, расположенное по адресу: 

<

...>, системой пожарной сигнализации с автоматическим дублированием сигнала в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать Администрацию Себежского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) осуществить финансирование МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) для указанных целей.

Решение может быть обжаловано в Псковский областной суд Псковской области через Себежский районный суд Псковской области в течение месяца со дня принятия мотивированного решения суда.

Судья: подпись 

Копия верна. Судья: А.В. Сигова