Дело № 2-251/2019 Мотивированный текст составлен 08.05.2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Мончегорск 6 мая 2019 года

Мончегорский городской суд Мурманской области в составе

председательствующего судьи Двойнишниковой И.Н.,

при секретаре Андреевой И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Мончегорска в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних к Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» и Министерству просвещения Российской Федерации о возложении обязанности по организации проведения ремонта спортивного зала и вспомогательных учреждений, 

установил:

Прокурор города Мончегорска, действуя в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, обратился в суд с иском к Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее – ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ») и Министерству просвещения Российской Федерации о возложении обязанности по организации проведения ремонта спортивного зала и вспомогательных учреждений. 

В обоснование требований указал, что прокуратурой города Мончегорска в результате проверки исполнения ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» законодательства в сфере образования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения было установлено, что спортивный зал и вспомогательные помещения ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» (раздевалка, душевая, санитарный узел, помещение для хранения спортивного инвентаря), расположенные по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, чем нарушаются права детей на безопасные условия обучения и воспитания. Эксплуатация спортивного зала, не соответствующего государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Просил обязать Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать проведение ремонтных работ спортивного зала Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» и вспомогательных помещений (раздевалка, душевая, санитарный узел, помещение для хранения спортивного инвентаря), расположенных на 1 этаже здания по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; обязать Министерство просвещения Российской Федерации выделить Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» денежные средства, необходимые для проведения ремонтных работ спортивного зала и вспомогательных помещений (раздевалка, душевая, санитарный узел, помещение для хранения спортивного инвентаря), расположенных на 1 этаже здания по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании прокурор Глухов А.С. на исковых требованиях настаивал по изложенным основаниям. 

Представитель ответчика ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» З.А.С. с иском согласен. Пояснил, что специалистами компании ООО «Союз – Проект», с которой 

<

дд.мм.гггг> заключен договор на разработку рабочей документации для капитального ремонта спортзала с учетом технического задания, были установлены следующие повреждения и дефекты: значительная просадка от 1 до 7 см по всей площади деревянного пола спортивного зала по грунту; вымывание раствора, трещины, биологические повреждения по периметру спортивного зала; разрушение наружной отмостки спортивного зала; размытие раствора кирпичной кладки фасада здания, выщелачивание. С учетом указанных разрушений на первом этапе работ для выполнения капитального ремонта необходимо произвести замену существующей отмостки здания; выполнить устройство новых оконных блоков и ремонт фасада в соответствии с проектными решениями. Только после выполнения наружных работ возможно выполнения ремонтных работ капитального характера внутри здания. Второй этап работ включает в себя: устройство системы отопления; устройство системы вентиляции; устройство системы освещения; замену напольного покрытия; внутреннюю отделку помещений; установку спортивного оборудования. Предварительная сметная стоимость первого этапа составляет .... рублей (по ценам I квартала 2019 года), стоимость второго этапа – .... рублей. Учреждение является образовательным с круглосуточным пребыванием обучающихся, что накладывает обязательства на проведение наружных работ капитального ремонта в летний период во избежание нарушения образовательного процесса. Средства на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала в настоящий момент не предусмотрены, длительность их предоставления со стороны Министерства просвещения Российской Федерации, проведение публичных торгов на виды работ потребует значительного временного промежутка, поэтому время для выполнения работ на первом этапе необходимо установить – до 

<

дд.мм.гггг>, на втором этапе – до 

<

дд.мм.гггг>. СУВУ необходима субсидия из федерального бюджета в 2019, 2020 годах в объеме, необходимом для проведения указанных работ в соответствии с этажностью и сроками их выполнения – в мае-июне текущего года и в первом квартиле 2020 года.

Представитель ответчика ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» М.Е.Л. не возражала против удовлетворения иска, подтвердив объем повреждений спортивного зала и вспомогательных учреждений и необходимость проведения ремонтных работ капитального характера в два этапа.

Представитель ответчика Министерства просвещения России в суд не явился, П.В.В. (по доверенности) представила отзыв на исковое заявление, в котором просила рассмотреть дело в отсутствие представителя Министерства. В отзыве указала, что Министерство готово рассмотреть в установленном порядке вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для осуществления капитального ремонта указанного в исковом заявлении объекта недвижимого имущества после предоставления учреждением соответствующего комплекта документов с обосновывающей документацией. 

Выслушав прокурора, представителей ответчика «Мончегорское СУВУ», показания свидетеля, исследовав материалы дела, суд находит исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Частью 1 статьи 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.

В силу статей 11, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно пункту 1.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 года № 8 (далее – СанПиН 2.4.3259-15), настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, физическому развитию, оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и присмотру в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, обеспечивающих временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства.

В соответствии с пунктом 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и следов подтеков.

Стены и панели должны быть выполнены из материалов, допускающих возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции.

Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, ванные комнаты, санитарные узлы), пищеблоке (в кухне) облицовываются глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,8 м.

В помещениях с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, санитарные узлы, пищеблок (кухня) для отделки потолков используются водоотталкивающие (влагостойкие) краски, в остальных помещениях для отделки потолков используется побелка.

Пунктом 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 закреплено, что полы в помещениях должны быть гладкими, плотно пригнанными без щелей и дефектов. Плинтуса должны плотно прилегать к стенам и полу.

Для отделки полов всех помещений используются отделочные материалы, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть шероховатой, не допускающей скольжение. Полы душевых, ванных комнат, санитарных узлов, пищеблока (кухни) выстилаются керамической плиткой или другими аналогичными материалами.

В соответствии с пунктом 10.2 СанПиН 2.4.3259-15 здания оборудуются системами отопления и вентиляции. Система отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений. Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже одного раза в год.

Пунктом 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 установлено, что поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов.

Пунктами 1.3, 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, определено, что санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, строящиеся и реконструируемые общеобразовательные учреждения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности и являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся.

В силу пункта 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Пунктом 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В силу пункта 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Паровое отопление в учреждениях не используется.

При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей.

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются.

Пунктами 10.5 СанПиН 2.4.3259-15, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 закреплено, что относительная влажность воздуха помещений во все периоды года должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха - не более 0,1 м/сек.

Согласно пункту 11.3 СанПиН 2.4.3259-15, пункту 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекл должна проводиться немедленно.

В соответствии с пунктом 11.4 СанПиН 2.4.3259-15, пунктом 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 уровни искусственной освещенности в помещениях должны соответствовать требованиям, установленными санитарными правилами СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08 апреля 2003 года № 34).

Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения предусмотрены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилья и общественных зданий».

В судебном заседании установлено, что ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц с 

<

дд.мм.гггг> (л.д. 143-155). 

Согласно пункту 2.3 Устава ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

<

дд.мм.гггг> №.... (далее - Устав) основными видами деятельности ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» являются образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также содержание и воспитание обучающихся, оказание им психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (л.д. 30-31).

В соответствии с пунктом 6.14 Устава финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного заказа, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества (л.д. 44).

ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» является бюджетным учреждением (л.д. 22-25), осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Здание (общежитие) по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес> находится в федеральной собственности (л.д. 13), закреплено за ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» на праве оперативного управления (л.д. 12). 

<

дд.мм.гггг> прокуратурой города Мончегорска с привлечением специалиста Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе была проведена проверка исполнения ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» законодательства в сфере образования и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе произведенного осмотра помещения спортивного зала ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» и вспомогательных помещений (раздевалки, душевой, санитарного узла, помещения для хранения спортивного инвентаря), расположенных на 1 этаже здания ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» по адресу: 

<

адрес>, установлено, что требования законодательства в сфере образования и требования санитарного законодательства не соблюдаются:

- в нарушение требований пункта 8.2 СанПиН 2.4.3259-15, пункта 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 стены спортивного зала с подтеками, трещинами, с поврежденной отделкой поверхности, отслоившейся краской; отделка поверхности стены у входа в спортивный зал значительно повреждена, отслоившаяся краска свисает со стен, частично разрушены плинтусы, обваливается штукатурка; на потолках спортивного зала имеются следы протечек кровли, отделка поверхности потолка в местах протечек нарушена; стены раздевалки в отдельных местах с поврежденной отделкой покрасочного покрытия, трещинами и отслоениями краски от поверхности стен; отделка углов стен со сколами; на потолке у входа в раздевалку имеется значительная трещина, разрушен межплиточный шов, отделка потолка нарушена; окрашенное покрытие труб в спортивном зале, в раздевалке, в душевой, в санитарном узле повреждено; внутренняя отделка дверных проемов у входа в спортивный зал, в помещение для хранения инвентаря, в раздевалку, в душевую, санитарный узел нарушена; в помещении душевой на стене имеются 2 кафельные плитки со сколами, у дверного проема со стороны выхода из душевой по периметру отслоилась и выпала кафельная плитка; на окрашенной поверхности потолка в душевой и в санитарном узле имеются трещины, отслоение краски; в помещении, где хранится спортивный инвентарь, повреждено окрашенное покрытие поверхности стен, имеются значительные сколы, выбоины углов у дверного проема, отделка поверхности потолка нарушена, со следами протечек и подтеков;

- в нарушение требований пункта 8.3 СанПиН 2.4.3259-15, пункта 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 окрашенное покрытие пола в спортивном зале и в раздевалке повреждено, со щелями, не плотно прилегающими между собой досками; плинтуса неплотно прилегают к полу и стенам, окрашенная их поверхность нарушена, со следами скола краски и деревянной поверхности; в помещении, где хранится спортивный инвентарь, на дощатое покрытие пола настелено резиновое покрытие, состоящее из двух полотен, что не предусмотрено требованиями санитарных правил;

- в нарушение пункта 10.2 СанПиН 2.4.3259-15, пункта 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 паспорт на вентиляционную систему помещений спортивного зала учреждения отсутствует, проверка эффективности работы вентиляционной системы в помещениях спортивного зала не проводилось; в спортивном зале установлены ограждения на отопительные приборы, представленные металлической сеткой; в отдельных местах нарушена их целостность, установлены разрывы;

- в нарушение пункта 11.3 СанПиН 2.4.3259-15, пункта 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в спортивном зале нарушена целостность оконных стеклоблоков, в отдельных местах стекла частично разбиты, имеются значительные трещины;

- в нарушение пункта 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 поверхность подоконников спортивного зала с дефектами, нарушением отделки, сколами краски, щелями на поверхности; металлические соединения межоконных стеклоблоков с признаками ржавчины, окрашенная поверхность значительно нарушена.

Указанные повреждения подтверждаются актом проверки от 

<

дд.мм.гггг> с фототаблицей, информационной справкой и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе от 

<

дд.мм.гггг> о результатах проведения проверки, объяснениями и.о. директора учреждения З.А.С. (л.д. 49-51, 52-53, 56-93, 101). 

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой были истребованы и проанализированы протоколы показателей микроклимата в помещении спортивного зала и измерения показателей световой среды в помещении спортивного зала.

Изучением протокола от 

<

дд.мм.гггг> №.... измерений показателей микроклимата в помещении спортивного зала от 

<

дд.мм.гггг>, составленного испытательной лабораторией АНО «Центр охраны труда», установлено, что в нарушение пункта 10.5 СанПиН 2.4.3259-15, пункта 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 значение измерений относительной влажности воздуха на уровне 1,5 (м) с учетом погрешности составляет ниже нормативных величин, определенных требованиями нормативных документов; при нормативных значениях 40-60%, фактически измеренные параметры составили в точках 4,3,2,1 от 27±0,8 до 29±0,9 процентов (л.д. 94-96).

Изучением протокола от 

<

дд.мм.гггг> №.... измерения показателей световой среды в помещении спортивного зала от 

<

дд.мм.гггг> испытательной лаборатории АНО «Центр охраны труда», установлено, что в нарушение пункта 11.4 СанПиН 2.4.3259-15, пункта 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, пункта 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 величина коэффициента пульсации искусственной освещенности превышает нормативную величину, установленную требованиями нормативных документов; нормативные значения коэффициента пульсации искусственной освещенности (Кп, %) - 20, фактическое значение измеренных параметров составили от 36 до 70 (среднеарифметическое значение - 53±5,3) (л.д. 97-100).

Таким образом, судом установлено, что ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Эксплуатация спортивного зала, не соответствующего государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Генеральный директор ООО «Союз-Проект» Х.И.Р., допрошенный в суде в качестве свидетеля, показал, что спортивный зал и вспомогательные учреждения ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» нуждаются в капитальном ремонте. Между ООО «Союз-Проект» и ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» 

<

дд.мм.гггг> заключен договор №.... на разработку рабочей документации для капитального ремонта спортзала. С учетом объема работ подтвердил необходимость проведения капитального ремонта в два этапа: на первом этапе до 

<

дд.мм.гггг> – выполнение наружных работ, на втором этапе до 

<

дд.мм.гггг> – внутренних работ.

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 884, Министерство просвещения Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.

В силу пункта 4.3 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации к полномочиям Министерства просвещения Российской Федерации относится осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере ведения, в том числе имущества, переданного федеральным государственным организациям, подведомственным Министерству, полномочий и функций учредителя в отношении подведомственных организаций, а также функций главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций.

Принимая во внимание, что спортивный зал и вспомогательные помещения ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» (раздевалка, душевая, санитарный узел, помещение для хранения спортивного инвентаря), расположенные по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, чем нарушаются права детей на безопасные условия обучения и воспитания, на Министерство просвещения Российской Федерации возложено осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере ведения, и функций учредителя в отношении подведомственных организаций, а также функций главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций, суд находит заявленные прокурором требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Заявленный прокурором срок для исполнения решения суда - 2 месяца с момента вступления решения в законную силу суд находит достаточным и разумным. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковое заявление прокурора города Мончегорска в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних к Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» и Министерству просвещения Российской Федерации о возложении обязанности по организации проведения ремонта спортивного зала и вспомогательных учреждений – удовлетворить.

Обязать Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать проведение ремонтных работ спортивного зала Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» и вспомогательных помещений (раздевалки, душевой, санитарного узла, помещения для хранения спортивного инвентаря), расположенных на 1 этаже здания по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Обязать Министерство просвещения Российской Федерации выделить Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» денежные средства, необходимые для проведения ремонтных работ спортивного зала и вспомогательных помещений (раздевалки, душевой, санитарного узла, помещения для хранения спортивного инвентаря), расположенных на 1 этаже здания по адресу: 

<

адрес>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Мончегорский городской суд Мурманской области в течение месяца со дня составления мотивированного текста. 

Судья И.Н. Двойнишникова