Дело № 2- 1469/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Спасск-Дальний 26 ноября 2018 года

Приморский край

Спасский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Сивер Н.А.,

при секретаре Будниченко П.А.,

с участием представителя истца - помощника прокурора 

<

адрес> Резниченко Т.С.,

представителя ответчика ООО «Дельта Плюс» - ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> к ООО «Дельта Плюс» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор 

<

адрес> обратился в суд с иском к ООО «Дельта Плюс» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В обоснование исковых требований истец в своем заявлении указал, что прокуратурой 

<

адрес> во исполнение поручения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, задания прокуратуры 

<

адрес>, проведена проверка торгово-административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно свидетельству о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, здание, расположенное по 

<

адрес>, находится в собственности ООО «Дельта Плюс». По результатам проверки объекта защиты, проведенной с участием сотрудников отдела надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района ОНДиПР Главного управления МЧС России по 

<

адрес> были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем, генеральному директору ООО «Дельта Плюс» ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений закона. В целях контроля проведена повторная проверка, по результатам которой ряд нарушений, выявленных ранее, остался не устранённым, а именно: в помещениях здания ООО «Дельта-Плюс» не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акту обслуживающей организации (п.п.61,63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»; ст. 54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); части здания различной функциональной пожарной опасности (складские и торговые помещения) ООО «Дельта-Плюс» не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (ст. 88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Выявленные нарушения правил пожарной безопасности в совокупности не обеспечивают безопасное нахождение граждан в торгово-административном здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, что свидетельствует о пожарной опасности данного объекта защиты, создании угрозы жизни и здоровья неопределенного круга лиц в случае возникновения пожароопасной ситуации. 

Со ссылкой на ст.ст. 20, 41 Конституции РФ, положения Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с учётом уточнённых в судебном заседании требований, просит суд: возложить на ООО «Дельта Плюс» ОГРН № ИНН/№, юридический адрес: 690037, 

<

адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: произвести реконструкцию системы пожаротушения, согласно договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ; разделить части здания различной функциональной пожарной опасности (складские и торговые помещения) между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости.

Представитель истца - помощник прокурора 

<

адрес> Резниченко Т.С. в судебном заседании уточнённые требования поддержала в полном объёме. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании уточнённые исковые требования признала.

В соответствии со ст.39 ч.2 ГПК РФ, суд принимает признание иска, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Признание иска ответчиком принято судом, поскольку исковые требования подтверждены представленными доказательствами, их признание не противоречит требованиям закона и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с ч.4 ст.198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> удовлетворить.

Обязать ООО «Дельта Плюс», ОГРН №, ИНН/КПП №, юридический адрес: 690037, 

<

адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

- произвести реконструкцию системы пожаротушения в торговом центре «Дельта-Плюс», находящемся по адресу: 

<

адрес>, согласно договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ; 

- разделить части здания различной функциональной пожарной опасности (складские и торговые помещения) между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, через Спасский районный суд.

Судья: Н.А. Сивер