Дело № 2а–42/2024

УИД 55RS0018-01-2023-000933-30

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

25 января 2024 года р.п. Марьяновка 

Марьяновский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Емашовой Е.В., при секретаре Бочаровой Г.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Марьяновского района Омской области в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области о признании незаконным бездействие по обеспечению пожарной безопасности, возложении обязанности устранить нарушения законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Марьяновского района Омской области обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области о признании незаконным бездействие по обеспечению пожарной безопасности, возложении обязанности устранить нарушения законодательства, указав, что прокуратурой Марьяновского района Омской области проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности в деятельности Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, в ходе которой выявлены нарушения. В связи с нарушение законодательства о пожарной безопасности в части непринятия мер к обеспечению первичных мер пожарной безопасности и иных мероприятий в данной сфере прокуратурой района вносилось представление в октябре 2023 года, однако необходимых и достаточных мер до настоящего времени не принято. 

Просил признать незаконным бездействие администрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области по обеспечению пожарной безопасности, заключающееся в непринятии необходимых и достаточных мер к созданию условий для забора воды для пожаротушения в границах населенного пункта поселения; возложить на Администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области устранить нарушения о пожарной безопасности в населенных пунктах путем создания условий для забора воды для пожаротушения в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в законную силу. 

В процессе рассмотрения дела прокурор Марьяновского района Омской области уточнил исковые требования, просил признать незаконным бездействие Администрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области по обеспечению пожарной безопасности, заключающееся в непринятии мер по обеспечению источниками наружного противопожарного водоснабжения зданий и сооружений, расположенных на территории Шараповского сельского поселения; обязать администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области провести приемо-сдаточные испытания пожарных гидрантов, составить протоколы испытаний или иные подтверждающие документы, а также провести проверки на водоотдачу с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

адрес> – ориентир: 30 метров на запад от здания магазина/возле юго-восточного угла территории 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес> – ориентир: юго-западный угол территории 

<

данные изъяты>» (объектовый); 

<

адрес> – ориентир: 15 метров на восток от здания 

<

данные изъяты>; 

<

адрес> – ориентир: 40 метров на северо-восток от двухэтажного многоквартирного дома / возле автобусной остановки; 

<

адрес> – ориентир: возле территории домовладения в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; обязать администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в течение 18 месяцев после вступления решения в законную силу установить источники пожарного водоснабжения путем оборудования пожарных гидрантов, обеспечивающих расход воды на тушение пожара не менее 18 куб.м. в час (5 литров в секунду), либо оборудовать противопожарный резервуары объемом не менее 54 куб.м., обеспечивающие полный охват территории зданий и сооружений, расположенных по адресу: 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Б по №, 

<

адрес> №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Б по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> № (территория сельскохозяйственного предприятия), 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> № (отдельностоящее здание), 

<

адрес> с №Б по №А.; на территории 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №; на территории 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Г по №; обязать администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обозначить направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения по следующим адресам: 

<

адрес> – ориентир: 30 метров на запад от здания магазина / возле юго-восточного угла территории 

<

данные изъяты>», 

<

адрес> – ориентир: юго-западный угол территории 

<

данные изъяты>», 

<

адрес> – ориентир: 15 метров на восток от здания 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> – ориентир: 40 метров на северо-восток от двухэтажного многоквартирного дома/возле автобусной остановки, 

<

адрес> – ориентир: возле территории домовладения.

В судебном заседании старший помощник прокурора Марьяновского района Омской области Митина Н.К. исковые требования прокурора, с учетом уточнений, поддержала по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель административного ответчика - глава администрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области ФИО1 в судебном заседании административные исковые требования признал частично, суду пояснил, что имеются сложности проверки гидрантов на водоотдачу, в виду их неисправности. Подтвердил, что указанные нарушения имеются. Просил увеличить срок устранения недостатков. 

Представитель заинтересованного лица ТОНД и ПР по Марьяновскому и Москаленскому районам ГУ МЧС России по Омской области надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в судебном заседании участие не принимал, о причинах неявки не сообщил. 

Выслушав административного истца, административного ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу положений частей 1, 2 статьи 39, части 4 статьи 218 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан и иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (абзац второй); требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности (абзац четвертый); нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (абзац пятый). 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов публичной власти федеральных территорий, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу абз. 2, 3 ст. 19 Федеральный закон № 69-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 123-ФЗ на территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары (п.п. 1, 2 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ).

В силу части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Статьей 62 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары.

Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.

Согласно п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Требования к пожарной технике и пожарным гидрантам определены в ГОСТ Р 53691-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденном и введенном в действие приказом Росстандарта от 25.11.2010 № 552-ст. 

Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 утвержден свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 8.13130). Настоящий свод правил устанавливает нормы расхода воды на наружное пожаротушение, требования к расчетному количеству одновременных пожаров, свободным напорам в наружной водопроводной сети, размещению пожарных гидрантов и другие требования пожарной безопасности, необходимые для проектирования систем водоснабжения, обеспечивающих противопожарные нужды, а также требования к пожарным резервуарам и водоемам. Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных пунктов и производственных объектов (п. 1.1 СП 8.13130.2020).

Согласно п. 4.1. Свода правил в населенных пунктах и на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пункта 8.9 настоящего свода правил (п.п. 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020).

Согласно п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В силу пункта 1 части 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд удовлетворяет заявленные требования о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными полностью или в части, если признает их не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и возлагает на административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление.

Таким образом, законодатель предусмотрел, что удовлетворение требований, рассматриваемых в порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, возможно лишь при наличии одновременно двух обстоятельств: незаконности бездействия уполномоченного органа и реального нарушения этим прав граждан.

Из материалов дела следует и судом установлено, что актом внеплановой выездной проверки заместителя главного государственного инспектора Марьяновского и Москаленского районов по пожарному надзору ФИО4 № от 26.04.2023 соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (л.д.7-14). 

По результатам выявленных нарушений 26.04.2023 заместителем главного государственного инспектора Марьяновского и Москаленского районов по пожарному надзору в адрес Администрации Боголюбовского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области вынесено предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком устранения нарушений до 01.12.2023 (л.д.15-16).

В адрес административного ответчика 27.10.2023 и.о. прокурора Марьяновского района было направлено представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности (л.д.20-21).

В ответ на представление и.о. прокурора Марьяновского района Омской области Глава Шараповского сельского поселения сообщил, что представление рассмотрено 24.11.2023 на аппаратном совещании у Главы поселения с участием помощника прокурора Марьяновского района Омской области Митиной Н.К. Доводы, изложенные в представлении прокурора, нашли свое подтверждение. В целях устранения допущенных нарушений принимались следующие меры: направлялось ходатайство от 05.08.2023 в Совет Шараповского сельского поселения «О выделении денежных средств» на обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения; получено решение от 28.08.2023 № 35/7 «О ходатайстве главы Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области; в бюджете поселения на 2023 год на пожарную безопасность предусмотрены денежные средства в размере 192 000,00 рублей (защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, пожарной безопасности). За первое полугодие 2023 года исполнено: 48 000 рублей (30 500 рублей проверка гидрантов в 

<

...> 200 – приобретение огнетушителей, 2500 – приобретение самоспасателя) (л.д. 22).

При этом, по истечении установленного органом пожарного надзора срока для устранения выявленных нарушений глава администрации муниципального образования Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области в орган пожарного надзора о продлении срока предписания не обращался. 

Из акта обследования источников пожарного водоснабжения, расположенных на территории Шараповского сельского поселения от 17.01.2024 (л.д. 79) следует, что 17.01.2024 проведено обследование источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Шараповского сельского поселения. По результатам обследования установлено, что не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения фактически здания и сооружения в 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Б по №, 

<

адрес> №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Б по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> № (территория сельскохозяйственного предприятия), 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> № (отдельностоящее здание), 

<

адрес> с №Б по №А.; на территории 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №; на территории 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Г по №. Кроме того не проведены приемо-сдаточные испытания пожарных гидрантов, отсутствуют соответствующие протоколы испытаний или иные подтверждающие документы, не проведены проверки на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

адрес> – ориентир: 30 метров на запад от здания магазина/возле юго-восточного угла территории 

<

данные изъяты>; 

<

адрес> – ориентир: юго-западный угол территории 

<

данные изъяты>» (объектовый); 

<

адрес> – ориентир: 15 метров на восток от здания 

<

данные изъяты>; 

<

адрес> – ориентир: 40 метров на северо-восток от двухэтажного многоквартирного дома/возле автобусной остановки; 

<

адрес> – ориентир: возле территории домовладения. Не обозначены направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстоянии до их местоположения по следующим адресам: 

<

адрес> – ориентир: 30 метров на запад от здания магазина / возле юго-восточного угла территории 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес> – ориентир: юго-западный угол территории 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес> – ориентир: 15 метров на восток от здания 

<

данные изъяты>; 

<

адрес> – ориентир: 40 метров на северо-восток от двухэтажного многоквартирного дома / возле автобусной остановки; 

<

адрес> – ориентир: возле территории домовладения. Кроме того, отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения для водонапорных башен, расположенных на территории населенных пунктов: 

<

адрес>.

Каких-либо доказательств, достоверно свидетельствующих об устранении выявленных недостатков административным ответчиком в материалы дела представлено не было, факт наличия выявленных недостатков ответчиком не оспорены.

Таким образом, в процессе судебного разбирательства установлено, что административный ответчик ненадлежащим образом исполняет обязанности в сфере обеспечения пожарной безопасности, что приводит к существенному нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц на территории администрации муниципального образования Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области.

Также учитывая характер заявленных прокурором требований, касающихся пожарной безопасности населения, суд находит требования прокурора к администрации муниципального образования Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области о признании незаконным бездействие по обеспечению пожарной безопасности, возложении обязанности устранить нарушения законодательства обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 2 ст. 178, 187 КАС РФ при принятии решения суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения. Решение суда приводится в исполнение после его вступления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом. Суд вправе указать предельные сроки исполнения решения суда в соответствии с характером соответствующих требований.

Учитывая характер заявленных требований, предполагаемый объем работы, связанный с их исполнением, суд считает необходимым установить срок для принятия административным ответчиком мер по устранению выявленных нарушений по проведению приемо-сдаточные испытаний пожарных гидрантов, составлении протоколов испытаний в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, для принятия административным ответчиком мер по устранению выявленных нарушений по установке источников пожарного водоснабжения путем оборудования пожарных гидрантов в течение 18 месяцев после вступления решения в законную силу, для принятия административным ответчиком мер по устранению выявленных нарушений по обозначению направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями в течение 6 месяцев после вступления решения в законную силу.

Поскольку в силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, в качестве административных ответчиков, освобождены от уплаты государственной пошлины, у суда отсутствуют основания для взыскания с административного ответчика государственной пошлины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд 

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора Марьяновского района Омской области удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие Администрации Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области по обеспечению пожарной безопасности, заключающееся в непринятии мер по обеспечению источниками наружного противопожарного водоснабжения зданий и сооружений, расположенных на территории Шараповского сельского поселения. 

Обязать администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области провести приемо-сдаточные испытания пожарных гидрантов, составить протоколы испытаний или иные подтверждающие документы, а также провести проверки на водоотдачу с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных по адресам: 

<

адрес> – ориентир: 30 метров на запад от здания магазина / возле юго-восточного угла территории 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес> – ориентир: юго-западный угол территории 

<

данные изъяты> (объектовый); 

<

адрес> – ориентир: 15 метров на восток от здания 

<

данные изъяты>; 

<

адрес> – ориентир: 40 метров на северо-восток от двухэтажного многоквартирного дома / возле автобусной остановки; 

<

адрес> – ориентир: возле территории домовладения в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в течение 18 месяцев после вступления решения в законную силу установить источники пожарного водоснабжения путем оборудования пожарных гидрантов, обеспечивающих расход воды на тушение пожара не менее 18 куб.м. в час (5 литров в секунду), либо оборудовать противопожарный резервуары объемом не менее 54 куб.м., обеспечивающие полный охват территории зданий и сооружений, расположенных по адресу: 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Б по №, 

<

адрес> №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Б по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> № (территория сельскохозяйственного предприятия), 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> № (отдельностоящее здание), 

<

адрес> с №Б по №А.; на территории 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №; на территории 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с № по №, 

<

адрес> с №Г по №.

Обязать администрацию Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обозначить направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения по следующим адресам:

<

адрес> – ориентир: 30 метров на запад от здания магазина / возле юго-восточного угла территории 

<

данные изъяты>»;

<

адрес> – ориентир: юго-западный угол территории 

<

данные изъяты>»;

<

адрес> – ориентир: 15 метров на восток от здания 

<

данные изъяты>;

<

адрес> – ориентир: 40 метров на северо-восток от двухэтажного многоквартирного дома / возле автобусной остановки;

<

адрес> – ориентир: возле территории домовладения.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Омский областной суд через Марьяновский районный суд Омской области в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья Е.В. Емашова 

Мотивированное решение составлено 01.02.2024.