№5-40/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017 года РБ 

<

...>

Судья Янаульского районного суда Республики Башкортостан Рафиков Р.Р., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, имеющего юридический и фактический адрес: 

<

адрес>

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что пробы питьевой воды централизованного водоснабжения отобранных из источника 

<

адрес> не соответствуют требованиям п.4.1СанПиН 2.1.4.1074 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по концентрации нитратов и жесткости – обнаружена концентрация нитратов 160+-16 мг/л при предельно допустимой концентрации не более 45 мг/л, обнаружена жесткость 8,5+-1,3 мг-экв./л при предельно допустимой не более 7,0 мг-экв./л.; также было установлено, что пробы питьевой воды централизованного водоснабжения отобранных из колонки 

<

адрес> не соответствуют требованиям п.4.1СанПиН 2.1.4.1074 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по концентрации нитратов и жесткости – обнаружена концентрация нитратов 140+-16 мг/л при предельно допустимой концентрации не более 45 мг/л, обнаружена жесткость 9,7+-1,5 мг-экв./л при предельно допустимой не более 7,0 мг-экв./л. Таким образом, Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет МР Янаульский район РБ нарушила санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению – то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет МР Янаульский район РБ ФИО1, действующий на основании удостоверения №, вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что в настоящее время нарушения не устранены, необходимо время для очистки воды, в связи с чем, нужно приостановить деятельность водоснабжения. 

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ ФИО3, действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ суду показала, что на момент взятия проб вода не соответствовала СанПиН, просит приостановить деятельность источника и колонки до очищения воды. Жители деревни на общем сходе предупреждены о запрете использования воды центрального водоснабжения. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе, выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Как следует из абз. 2 - 4 ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" юридические лица обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Вина Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан подтверждается протоколом об административном правонарушении, протоколом о временном запрете деятельности, распоряжением о проведении плановой выездной проверки, уведомлением о проведении плановой проверки, протоколом лабораторных испытаний, Уставом сельского поселения, постановлением об избрании главы сельского поселения, выпиской из ЕГРЮЛ.

Согласно протоколам лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенных Нефтекамским филиалом ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах вода централизованного водоснабжения источника в 

<

адрес> и колонки в 

<

адрес>, не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям концентрации нитратов и жесткости. 

Указанные обстоятельства служит основанием для привлечения Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет МР Янаульский район РБ к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд не усматривает. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что в результате имеющихся нарушений, жители поселения не обеспечены доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды. Данные нарушения могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний, отравлению, то есть создают угрозу жизни и здоровью населения 

<

адрес> в связи с чем, суд считает необходимым приостановить деятельность указанного источника и колонки.

При этом, учитывая, что в настоящее время нарушения не устраняются, суд считает, что источник и колонка нуждаются в длительном приостановлении деятельности. 

Руководствуясь ст.ст. 29,7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Администрацию сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде приостановления деятельности источника централизованного водоснабжения в 

<

адрес> и колонки централизованного водоснабжения по 

<

адрес> на срок 60 (шестьдесят) суток. 

Постановление подлежит немедленному исполнению судебным приставом-исполнителем Янаульского межрайонного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии через Янаульский районный суд Республики Башкортостан.

Судья: Р.Р.Рафиков

Постановление не вступило в законную силу