Дело № 5-76/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

08 июня 2017 года г. Липецк

Судья Правобережного районного суда г. Липецка Буева А.А., рассмотрев открыто дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, в отношении АО «Липецкая энергетическая компания», ОГРН №, ИНН №, КПП №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ранее не привлекавшегося в течение года к административной ответственности за совершение однородных правонарушений в течение года,

установил:

АО «Липецкая энергетическая компания» нарушило требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Указанное правонарушение совершено в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

В ходе проведения 

<

данные изъяты> проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Липецкая энергетическая компания», ОГРН №, ИНН №, КПП №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, были выявлены нарушения требования ФЗ от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а именно:

В котельной 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, входящей в состав опасного производственного объекта 

<

данные изъяты> автоматика безопасности (запорные клапаны), установленные на газовом оборудовании котлов 

<

данные изъяты> находится в нерабочем состоянии, чем нарушены требования ч.1 ст. 9 ФЗ от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ"О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. п. 4, 9 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления № 542, п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.

При рассмотрении дела представитель АО «Липецкая энергетическая компания» по доверенности ФИО вину в совершении указанного правонарушения признал в полном объеме.

Обстоятельства совершения правонарушения АО «Липецкая энергетическая компания» помимо признания им вины объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом на предмет допустимости, относимости и достаточности доказательств:

Протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ;

Актом проверки Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�????????????????????????????????�?�?????????�?�?????????�?�???��??????????j�??????????????�?????????????????????????????????????????????????�???�????????�?�?�?�?�