Дело № 2-1485/2025

Поступило в суд 14.04.2025 года

УИД 54RS0013-01-2025-001054-86

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(мотивированное)

20 августа 2025 года город Бердск

Бердский городской суд Новосибирской области в составе председательствующего судьи Новосадовой Н.В.,

при секретаре Полянской Т.М., 

с участием представителя истца – 

помощника прокурора г. Бердска Теряева Н.Ф.,

представителя ответчика ФИО1, 

представителя третьего лица ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Бердска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро» о понуждении к устранению нарушений требований пожарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

прокурор г. Бердска, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился с иском к МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро» о понуждении к устранению нарушений требований пожарного законодательства. В обоснование требований указано, что прокуратурой города проверено исполнение законодательства в сфере дополнительного образования детей, в ходе которой в МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения отражены в предписании об устранении нарушений обязательных требований от 30.08.2023 года.

Просят обязать МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро» устранить нарушения требований пожарного законодательства в здании по ул. Вокзальная, 54, г. Бердск, а именно:

- обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты. Привести автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в полностью работоспособное состояние;

- обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- в учебном кабинете №1 устранить применение декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации с показателями пожарной опасности более чем Г1, В1, Д2, Т2, а именно стеновых панелей МДФ;

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей выполнить планы эвакуации при пожаре в соответствии с ГОСТ 34428-2018;

- обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

установить ответчику срок до 01.09.2025 года (л.д.2-5). 

Представитель истца – помощник прокурора г. Бердска Теряев Н.Ф. в судебное заседание требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, приведенном выше. 

Представитель ответчика ФИО1, являющийся директором МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро», действующий на основании постановления администрации г. Бердска (л.д.45), в судебном заседании в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме. Дополнительно пояснил, что нарушения действительно имели место быть, они приняли меры для устранения нарушений, в настоящее время практически все нарушения устранены, осталась незначительная часть, которые они устранят до 01.09.2025 года, потому с требованиями согласны. 

После разъяснения судом правовых последствий признания иска, представитель ответчика подтвердил признание иска (л.д.56).

Представитель истца – помощник прокурора г. Бердска Теряев Н.Ф., представитель третьего лица – администрации г. Бердска ФИО2, действующая на основании доверенности (л.д.41), не возражали принять признание иска представителем ответчика. 

Судом, с учетом мнений участников процесса, принято признание иска представителем ответчика, поскольку это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

В соответствии с частью 3 ст. 173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.39, 173, 194 - 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора города Бердска, в интересах неопределенного круга лиц, к МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро» удовлетворить.

Обязать МБОУ ДО «ДЮШЦ «Маэстро» устранить нарушения требований пожарного законодательства в здании по ул. Вокзальная, 54, г. Бердск:

- обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты. Привести автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в полностью работоспособное состояние;

- обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- в учебном кабинете №1 устранить применение декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации с показателями пожарной опасности более чем Г1, В1, Д2, Т2, а именно стеновых панелей МДФ;

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей выполнить планы эвакуации при пожаре в соответствии с ГОСТ 34428-2018;

- обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в срок до 01.09.2025 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение месяца, со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья /подпись/ Н.В. Новосадова

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья /подпись/ Н.В. Новосадова