Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 20 февраля 2017 г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С. (

<

адрес>)

с участием представителя ТСЖ «Парус-2»- ФИО1. 

представителя Управления Роспотребнадзора по ВО – ФИО2, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ТСЖ «Парус-2», юридический адрес: 

<

адрес>, ИНН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ., ОГРН №,

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений: ДД.ММ.ГГГГг. в 23 часа 40 минут в жилой комнате по адресу: 

<

адрес> при работе циркулярного насоса системы отопления ТСЖ «Парус-2» допущено нарушение требований санитарного законодательства: уровни звукового давления в вышеуказанной жилой комнате для ночного времени суток на момент измерения превышают гигиенические нормативы на частоте 500 Гц -28+0,7 лБ при норме 24 дБ, что выше на 4 дБ. Данный факт подтверждается протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. ЛКФФ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>», экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ., и не обеспечивает безопасные для человека условия быта и отдыха, что является нарушением п.1 ст. 23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 6.1 разд.СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Данные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к возникновению заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

По результатам проверки в отношении ТСЖ «Парус-2» были составлены: протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ., протокол о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе и ходатайств не поступило.

Оглашается протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО2 пояснил, что в связи с жалобой одного из жильцов указанного дома была проведена проверка деятельности ТСЖ «Парус-2», в результате которой были выявлены нарушения, изложенные в протоколе об административном правонарушении. Данный факт подтверждается заключением эксперта, при этом замеры шумов и осмотр были проведены с участием представителя ТСЖ, который был ознакомлен с заключением эксперта, каких-либо возражений против данного документа не представил. Просил назначить наказание по усмотрению суда.

В судебном заседании представитель ТСЖ «Парус-2» ФИО1 пояснил, что с нарушениями, изложенными в протоколе, согласен, в настоящее время принимаются меры к их устранению.

Выслушав пояснения представителя Управления Роспотребнадзора по ВО ФИО2, представителя ТСЖ «Парус-2» ФИО1, изучив материалы административного дела, судья приходит к выводу, что ТСЖ «Парус-2» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения ТСЖ «Парус-2» административного правонарушения подтверждается: протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого установлены нарушения, указанные выше; протоколом испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были произведены замеры уровня шума, экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми уровни звука на момент проверки в жилой комнате указанного дома не соответствуют требованиям п. 1 ст. 23 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и сооружениях».

С учетом данного нарушения, которое может отрицательно сказаться на жизни и здоровье людей, явиться причиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы и органов слуха, ДД.ММ.ГГГГ., специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО2 вынесен протокол № о временном запрете эксплуатации циркулярного насоса системы отопления, обслуживаемого ТСЖ «Парус-2» по адресу: 

<

адрес> при этом, время фактического прекращения деятельности - 08.00 час. ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что санкция ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как административное приостановление деятельности, кроме того, в настоящий момент не представлено данных, свидетельствующих об устранении указанных в протоколе об административном правонарушении нарушений, которые, в данном случае, могут привести к угрозе здоровью людей, полагаю необходимым приостановить деятельность по эксплуатации циркулярного насоса системы отопления, обслуживаемого ТСЖ «Парус-2» по адресу: 

<

адрес> на 

<

данные изъяты>. учитывая имеющиеся погодные условия, а также тот факт, что длительное приостановление работы циркулярного насоса системы отопления повлечет за собой отсутствие подачи тепла в квартиры дома.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ТСЖ «Парус-2» (юридический адрес: юридический адрес: 

<

адрес>, оф 4, ИНН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ., ОГРН №) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Приостановить деятельность по эксплуатации циркулярного насоса системы отопления, обслуживаемого ТСЖ «Парус-2» по адресу: 

<

адрес> в ночное время на 

<

данные изъяты>.

Зачесть в срок приостановления деятельности по эксплуатации циркулярного насоса системы отопления, обслуживаемого ТСЖ «Парус-2» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, срок действия временного запрета деятельности - с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Постановление подлежит немедленному исполнению, которое возлагается на РОСП 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова