ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017 года. Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе: председательствующего Супрун В.К. 

при секретаре Кашкиной Т.А.

Рассмотрев в административном порядке поступивший из Отделения надзорной деятельности Новопокровского района (ст. Новопокровская ул. Ленина,106, ИНН 

<

***> КПП 230901001) административный материал в отношений МТФ №4 ОАО «Радуга» Новопокровского района в совершении правонарушения, предусмотренного ст.20.4 ч.5 КОАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Помещения МТФ №4 ОАО «Радуга» расположены на территории Калниболотского сельского поселения в границах ПСК «Ленинский путь» по адресу ст. Калниболотская Новопокровского района Краснодарского края, данные помещения предназначены для содержания и выращивания сельскохозяйственных животных. 

На основании Закона РФ от 9.05.2005 года №45-ФЗ «О пожарной безопасности» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования пожарной безопасности, при этом при эксплуатации зданий должна обеспечивать безопасные для человека условия в соответствии с противопожарными правилами, а в случае их нарушения обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность. 

В ходе проверки, проведенной 19.04.2017 года, на объекте в помещениях МТФ №4 ОАО «Радуга» были выявлены грубые нарушения вышеуказанного Закона и «Правил противопожарного режима в РФ», как результат этого инспектор ОНД Новопокровского района ФИО1 составил административный протокол в отношении ОАО «Радуга» по признакам ст.20.4 ч.5 КОАП РФ по тем основаниям, что указанное юридическое лицо ранее, 28.04.2016 года, привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение в области пожарной безопасности по ст.ст. 20.4 ч.5, 20.4 ч.4 КоАП РФ.

Представитель ОНД Новопокровского района ФИО2 просил приостановить деятельность помещений МТФ №4 ОАО «Радуга» в ст. Калниболотской, поскольку при проверке были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности, а именно помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Представитель ОАО «Радуга» ФИО3 признал доводы, изложенные в протоколе обоснованными, полагая, что дальнейшая эксплуатация помещений МТФ №4 может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, просил рассмотреть дело в его отсутствие, о чем представил соответствующее заявление.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей ОНД Новопокровского района и ОАО «Радуга», суд считает, что действия юридического лица ОАО «Радуга» правильно квалифицированны по ст.20.4 ч.5 КОАП РФ при проведении проверки и составлении административного протокола.

Эксплуатация помещений МТФ №4 ОАО «Радуга» ведется в нарушение Закона РФ от 9.05.2005 года №45-ФЗ «О пожарной безопасности», «правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2015 года, помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей в случае возникновения пожара, имеются другие нарушения.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, принимает во внимание, что вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому считает необходимым временно приостановить деятельность объекта помещений МТФ №4 ОАО «Радуга», расположенного на территории земель СПК «Ленинский путь» Калниболотского сельского поселения Новопокровского района.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КОАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить деятельность объекта помещений МТФ №4 ОАО «Радуга» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 234401001), расположенного на территории земель СПК «Ленинский путь» в ст. Калниболотской Новопокровского района Краснодарского края, временно на 90 суток.

Постановление может быть обжаловано в крайсуд через райсуд в течение 10 дней со дня вынесения, но подлежит немедленному исполнению в части административного приостановления деятельности.

Постановление отпечатано в совещательной комнате.

Председательствующий: