Дело № 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

адрес> «07» апреля 2017г.

Судья Гурьевского городского суда 

<

адрес> Старченкова О.А.,

с участием:

представителя Территориального Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО3,

представителя ООО «Энергосервис 

<

адрес>» ФИО4, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «Энергосервис 

<

адрес>»,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ при проведении специалистом-экспертом Территориального Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> Кош административного расследования в отношении ООО «Энергосервис 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были выявлены следующие нарушения (несоблюдения) санитарно- эпидемиологических требований:

- очистные сооружения механической очистки сточных вод находятся в районе жилой застройки на расстоянии около 25 м до ближайшего жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>; сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Малый Бачат осуществляется в черте населенного пункта, что является нарушением требований подпункта 4,1.2 пункта 4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- в рамках административного расследования были отобраны пробы воды водоема р. М.Бачат, сточной воды на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели в 3 точках: 50 м. выше сброса сточных вод, 50 м. ниже сброса сточных вод, сточной воды (выпуск №). В пробе воды водоема, отобранной выше и ниже сброса сточных вод, обнаружены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим (ОКБ, ТКБ, колифаги) и паразитологическим показателям (жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших); в пробе сточной воды обнаружены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим (ОКБ, ТКБ) и паразитологическим показателям (жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших), что является нарушением требований п. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п/п 4.1.1 п. 4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-00«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- в ООО «Энергосервис 

<

адрес>» отсутствуют согласованные нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект, что является нарушением требований пункта 6.11 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», пункта 4 статьи 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на очистных сооружениях механической очистки сточных вод не проводятся профилактические, в том числе дезинвазионные мероприятия, что является нарушением требований пункта 16.2 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", в соответствии с положениями которого профилактические, в том числе дезинвазионные мероприятия, проводятся на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых, производственных, смешанных и животноводческих стоков непрерывно, вне зависимости от результатов санитарно- паразитологического контроля (планового, мониторингового, производственного).

Загрязнение водоема может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а также к ухудшению условий водопользования населения.

Таким образом, юридическим лицом ООО «Энергосервис 

<

адрес>» совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В судебном заседании представитель Роспотребнадзора ФИО3 изложенное в протоколе по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ поддержал, просил вынести наказание в соответствии с санкцией ст.6.3 КоАП РФ. 

Представитель ООО «Энергосервис 

<

адрес>» ФИО4 просил учесть при вынесении наказания материальное положение ЮЛ, первое привлечение к административной ответственности за такого рода нарушения. 

Вина в совершении административного правонарушения юридическим лицом ООО «Энергосервис 

<

адрес>» подтверждается материалами дела:

- жалобой ФИО5 (л.д.1);

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении юридического лица ООО «Энергосервис 

<

адрес>» (л.д.3-4);

- определением от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела (л.д.6);

- протоколом допроса свидетеля ФИО5 (л.д.41-42);

- протоколом осмотра помещений, территории, документов по административному делу №-АД (л.д.26-27);

- протоколом о взятии проб и образцов (л.д.28-32);

- протоколами лабораторных исследований (л.д.33-34,35-36,37);

- выводом по результатам лабораторных исследований (л.д.38);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.43-45).

- протоколом № об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составленного ведущим специалистом ТО УФС Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> (л.д.47-50).

Суд, выслушав явившихся лиц, изучив письменные материалы дела, считает установленными и доказанными обстоятельства нарушения юридическим лицом ООО «Энергосервис 

<

адрес>» законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, указанных в протоколе об административном правонарушении № от 28.03.2017г.

Правонарушение правильно квалифицировано по ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При назначении наказания как смягчающее административную ответственность обстоятельство суд учитывает, что ранее по данной статье юридическое лицо ООО «Энергосервис 

<

адрес>» к административной ответственности не привлекалось, поэтому суд полагает возможным определить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях для юридических лиц. 

Руководствуясь ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить юридическому лицу ООО «Энергосервис 

<

адрес>» юридический адрес: 

<

адрес> ( ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> дата регистрации 19.03.2015г.) административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, подлежащего уплате по реквизитам (УФК по 

<

адрес> (Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес>) банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по 

<

адрес> ИНН 

<

***> №счета 40№ ОКАТО 32413000000 БИК 043207001 КБК 14№ КПП 420501001).

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения.

Судья: Старченкова О.А.