.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении 

№ 5-518/2019

15 ноября 2019 года

город Новокуйбышевск

Судья Новокуйбышевского городского суда Самарской области Бегишева Н.В., рассмотрев материал об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – акционерного общества «Жилищная управляющая компания» (АО «ЖУК»), 

УСТАНОВИЛ:

15.10.2019г. в адрес Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске поступило обращение ФИО на неудовлетворительное качество воды холодного водоснабжения, по 

<

Адрес>.

16.10.2019г. в отношении АО «ЖУК» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, назначена экспертиза, 17.10.2019г. проведен отбор проб и образцов воды холодного водоснабжения на соответствие гигиеническим нормативам. 

Согласно представленному экспертному заключению по результатам испытаний 

<

№> от 18.10.2019г. (протокол лабораторных испытаний 

<

№> от 18.10.2019г.) исследуемая проба питьевой воды из распределительной сети из крана в квартире по адресу: 

<

Адрес> не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым санитарно – химическим показателям «минерализация» (значение которого превышает допустимый гигиенический норматив на 644 мг/дм3), «жесткость» (значение которого превышает допустимый гигиенический норматив в 3, 3 раза) и «массовая концентрация железа» (значение которого превышает допустимый гигиенический норматив в 2 раза).

По данному факту 25.10.2019г. зам. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске ФИО1 в отношении АО «ЖУК» составлен протокол 

<

№> об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ.

На основании определения о передаче материалов дела об административном правонарушении по подведомственности от 25.10.2019г. 

<

№> протокол об административном правонарушении 

<

№> от 25.10.2019г. с материалами дела передан на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске не явился, представлено письменное ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие и привлечении АО «ЖУК» к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

Представитель АО «ЖУК» по доверенности ФИО2 в судебном заседании факт нарушения не оспаривал, с протоколом согласился. Пояснил, что в настоящее время указанное нарушение устранено, каких-либо тяжелых последствий не наступило.

Изучив административный материал, выслушав представителя АО «ЖУК», судья приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, является нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, за которое предусмотрено наказание юридического лица в виде штрафа от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина АО «ЖУК» подтверждается представленными в суд материалами: заявлением ФИО о неудовлетворительном качестве холодной воды от 15.10.2019г., определением 

<

№> от 16.10.2019г. о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, протоколом об административном правонарушении 

<

№> от 25.10.2019г., определением о проведении экспертизы от 16.10.2019г. 

<

№>, протоколом об отборе проб и образцов от 17.10.2019г., протоколом лабораторных испытаний 

<

№> от 18.10.2019г., экспертным заключением по результатам испытаний от 18.10.2019г. 

<

№>.

Таким образом, судья пришел к выводу о виновности АО «ЖУК» в совершении административного правонарушения по ст. 6.5. КоАП РФ и учитывая, что каких-либо тяжелых последствий не наступило, суд полагает возможным назначить АО «ЖУК» административное наказание в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 6.5. КоАП РФ в отношении юридических лиц.

С учетом того, что совершено нарушение, посягающее на здоровье и санитано-эпидемиологическое благополучие населения, оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – акционерное общество «Жилищная управляющая компания» (АО «ЖУК», юридический адрес 446200 

<

...> фактический адрес 446200 

<

...> ИНН 

<

***> КПП 633001001) виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.5 КоАП РФ, за которое назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

УФК по Самарской области (Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области)

р/с № 

<

***>

Банк получателя: отделение Самара г.Самара

ОГРН 

<

***>

БИК 043601001 

ИНН 

<

***> 

КПП 631601001 

ОКТМО 36713000 

КБК 14111628000016000140

УИН (поступление штрафов и иные суммы в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

Номер документа - протокол об административном правонарушении 

<

№> от 25.10.2019г.).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Новокуйбышевский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья /подпись/ Н.В.Бегишева